GENEL TEKNİK ŞARTNAME

İÇİNDEKİLER TABLOSU

1	BÖLÜM 1 -  GENEL ŞARTLAR	7

1.1	Sözleşme Kapsamındaki İşler	7

1.1.1	Teknik Şartnameler	7

1.1.2	Genel Teknik Şartname	7

1.1.3	Standartlar	7

1.1.4	İşler'in Yeri ve Kapsamı	7

1.1.5	Sözleşme Projeleri	8

1.1.6	Sözleşme Kapsamındaki İşler	8

1.1.7	Şantiye Koşullarının Yerinde İncelenmesi	8

1.1.8	Bilgi Eve TSEme Sorumluluğu	8

1.2	ŞANTİYE TESİSLERİ	8

1.2.1	Şantiye Bina ve Tesisleri	8

1.2.2	Şantiye Binaları	9

1.2.3	Güvenlik ve Barınma	9

1.2.4	İlk Yardım Malzemesi	9

1.2.5	Şantiyenin Temiz Tutulması	9

1.2.6	Su ve Elektrik Temini	9

1.2.7	Ulaşım Yolları	10

1.2.8	Geçici Çit Yapımı ve Şantiyelerde Uyarı İşaretleri	10

1.2.9	İşaret Levhaları	10

1.3	YÜKLENİCİ'NİN UYGULAMA PROGRAMI VE PERSONELİ	11

1.3.1	Program ve Uygulama Yöntemleri	11

1.3.2	İnşaat İşleri’nin Öncelik Sırası	11

1.3.3	İş'e Başlama Talimatları	11

1.3.4	Yüklenici'nin Personeli	11

1.3.5	Yüklenici'nin Temsilcisi	12

1.4	PROJELENDİRME VE ETÜT İŞLERİ	12

1.4.1	Yapı Projelendirme	12

1.4.2	Kotlar ve Boyutlar	12

1.4.3	İşler'in Aplikasyonu	12

1.4.4	Etüt işgücü	12

1.5	ŞANTİYE TESİSLERİNİN KURULMASI	13

1.5.1	Şantiye Açma	13

1.5.2	Şantiye Tesislerinin Temini ve Bakımı	13

1.5.3	Şantiye Kapama	13

1.6	İNŞAAT İŞLERİNİNİN YÜRÜTÜLMESİ	13

1.6.1	Şantiye Toplantıları	13

1.6.2	Mevcut Altyapı Tesislerinin Yeri	13

1.6.3	Güzergahların Belirlenmesi	13

1.6.4	Trafiğin Düzenlenmesi	14

1.6.5	Altyapı Tesislerinde Akımın Sürdürülmesi	14

1.6.6	Mevcut Boruların Kalıcı Destekleri	14

1.6.7	İşlercin Korunması	14

1.7	KONTROL, TEST VE ONAYLAR	14

1.7.1	İşler'e Başlamadan Önce Kontrol	14

1.7.2	Malzeme ve İşçiliğin Onaylanması	14

1.7.3	Malzeme ve Toprakların Test Edilmesi	15

1.7.4	Atölyede Kontrol	15

1.7.5	Tamamlanan İşler'in Test Edilmesi	15

1.7.6	İşler'in Nihai Kontrolü ve İşveren'in Teslim Alması	15

1.7.7	Bakım Döneminde Kontrol	15

1.8	ÖLÇÜMLER VE İŞ SONU PROJELERİ	16

1.8.1	İşler'in Ölçülmesi	16

1.8.2	İş-Sonu Projeleri	16

2	BÖLÜM 2 - HAZIRLIK ÇALIŞMALARI	17

2.1	Genel	17

2.1.1	Hazırlık Aşaması Kapsamındaki İşler	17

2.1.2	Fiyat Teklifleri	17

2.1.3	İnşaat-Öncesi Fotoğraflar	17

2.1.4	Şantiye Kontrolleri	17

2.1.5	Özel Mülk Sınırları İçerisinde Yapılan İşler	17

2.1.6	Önlemler	17

2.2	HAZIRLIK ÇALIŞMALARI	17

2.2.1	Şantiye Temizleme	17

2.2.2	Ağaçlar ve Kökler	18

2.2.3	Üst Toprağın Sıyrılması	18

2.2.4	Yıkım İşleri	18

2.2.5	Malzeme Fazlasının şantiye Dışına Çıkarılması	18

3	BÖLÜM 3 - TOPRAK İŞLERİ	19

3.1	GENEL	19

3.1.1	Kapsam	19

3.1.2	Fiyat Teklifleri	19

3.1.3	Standartlar	19

3.1.4	Toprak Sınıfları	19

3.1.5	Kazı Yöntemleri	20

3.1.6	Dolgu Malzemesi	20

3.1.7	Şantiye Araştırmaları	20

3.1.8	Yeraltı Yapılarının Yerleri ve Korunması	20

3.1.9	Kamu Hizmetlerinin Sürdürülmesi	21

3.1.10	İş Güvenliği	21

3.1.11	Trafik Akışının Sürdürülmesi	21

3.1.12	Kamu Yollarında İnşaat	21

3.2	KAZI	22

3.2.1	Kazı Yöntemi	22

3.2.2	Genel Kazı	22

3.2.3	Hendek Kazısı	22

3.2.4	ilave ve Fazla Kazı	23

3.2.5	Kazıların Sudan Korunması	24

3.2.6	Deneme Delikleri	24

3.2.7	Kazıların Desteklenmesi	24

3.2.8	iksa	24

3.2.9	Diğer Altyapıların ve Üstyapıların Korunması	25

3.2.10	Kazıların Ölçülmesi	25

3.3	KAZI MALZEMESİNİN ŞANTİYE DIŞINA ÇIKARILMASI	25

3.3.1	Kazıdan Çıkan Malzemenin Kaldırılması	25

3.3.2	Şantiye'de Depolama ve Kullanım	26

3.3.3	Şantiye'de Yığın Oluşturma	26

3.3.4	Kazılan Malzemenin Şantiye Dışına Çıkarılması	26

3.4	MALZEMELER	26

3.4.1	Dolgu Malzemesi	26

3.4.2	Kum Yatak	27

3.4.3	Büzler İçin Yatak Malzemesi	27

3.4.4	Gradasyonlu Agregalar	27

3.4.5	Drenaj Dolgu ve Filtre Malzemesi	27

3.4.6	Anroşman	27

3.4.7	Taş Tahkimat	28

3.4.8	Kazıdan Çıkan Malzemenin Tekrar Kullanılması	28

3.5	GERİ DOLGU İŞLERİ	28

3.5.1	Genel Geri Dolgu İşleri	28

3.5.2	Tamamlanan Yapılara Bitişik Dolgu	29

3.5.3	Boruların Yataklanması	29

3.5.4	Hendeklerin Yüzeye Kadar Doldurulması	30

3.5.5	Malzeme Fazlasının Atılması	30

3.5.6	Çeşitli Dolgular	30

3.5.6.1	Kaplamalı Alanların Altında Dolgu	30

3.5.6.2	Rögarların Etrafında Dolgu	31

3.5.6.3	Tarım Arazisinde Dolgu	31

3.5.6.4	Akarsu Yataklarında Dolgu	31

3.5.6.5	Arazi Drenleri	31

3.5.7	Dolgunun Ölçülmesi	31

3.6	SEDDELER	31

3.6.1	Genel	31

3.6.2	Sedde Malzemesi	31

3.6.3	Sert Çekirdekli Dolgu	32

3.6.4	Seddeler'in Ölçülmesi	32

3.7	ÖNCEKİ DURUMUNA GETİRME VE BAKIM	32

3.7.1	Kaplama Yüzeylerin Önceki Durumlarına Getirilmesi	32

3.7.2	Kaplamasız Yüzeylerin Önceki Durumlarına Getirilmesi	32

3.7.2.1	Tarım Arazilerinde Yüzeyin Önceki Durumuna Getirilmesi	33

3.7.2.2	Mevcut Altyapının Önceki Durumuna Getirilmesi	33

3.7.2.3	Çitlerin ve Duvarların Önceki Durumlarına Getirilmesi	33

3.7.2.4	Dolgu Yüzeylerinin Bakımı	33

3.8	GABYONLAR	33

3.8.1	Gabyonlar	33

3.8.2	Dolgu Malzemesi	34

3.9	TOPRAK İŞLERİ İLE İLGİLİ TESTLER	34

3.9.1	Genel	34

3.9.2	Başlıca Testler ve Standartlar	34

3.9.3	Toprakların Sıkıştırılması	34

3.9.4	Sıkıştırma Testleri	34

3.10	YARDIMCI İŞLER	35

4	BÖLÜM 4  -  BETON İŞLERİ	37

4.1	GENEL	37

4.1.1	Kapsam	37

4.1.2	Standartlar ve Kurallar	37

4.1.3	Beton Sınıfları	37

4.1.4	Beton Üretimi İle İlgili Düzenlemeler	38

4.1.5	Test Onay Belgeleri	38

4.1.6	Agrega Numuneleri	38

4.1.7	Beton Dökümü Kayıtlarının Tutulması	38

4.1.8	Beton Karışımları	39

4.1.9	İnşaat Derzleri	39

4.1.10	Öngerilmeli Beton	39

4.2	MALZEMELER	39

4.2.1	Çimento	39

4.2.2	Çimentonun Depolanması	39

4.2.3	Agregalar	40

4.2.4	Agregaların Depolanması	40

4.2.5	Su	40

4.2.6	Katkı Maddeleri	40

4.3	BETON	41

4.3.1	Beton Malzemeleri Oranları	41

4.3.2	Su-Çimento Oranı ve Basınç Dayanımı	41

4.3.3	Tuz İçeriği Limitleri	41

4.3.4	Kıvam	41

4.3.5	Beton Karışım Hesabı	41

4.3.6	Deneme Karışımları	41

4.3.7	Beton Karıştırılması	42

4.3.8	Hazır Beton	42

4.3.9	Şantiyede Deneme	42

4.4	DONATI	42

4.4.1	Sunuşlar ve Onaylar	42

4.4.2	Çelik Donatı	42

4.4.3	Öngerdirme Telleri ve Çubukları	43

4.4.4	Aksesuarlar	43

4.4.5	Donatının Kesilmesi ve Bükülmesi	43

4.4.6	Donatı Demirlerinin ve Hasırının Depolanması	43

4.4.7	Donatının Yerleştirilmesi	43

4.4.8	Paspayları	43

4.4.9	Toleranslar	43

4.4.10	İdare'in Onayı	44

4.5	KALIPLAR	44

4.5.1	Sunuşlar	44

4.5.2	Gereksinimler	44

4.5.3	Kalıp Bağları	44

4.5.4	Kalıp Adedi	45

4.5.5	Kalıp Tasarımı	45

4.5.6	Kalıplanan Yüzeyler	45

4.5.7	Kalıpların Montajı	46

4.5.8	Toleranslar	46

4.5.9	Kalıpların Sökülmesi	46

4.6	DERZLER	47

4.6.1	İnşaat Derzleri	47

4.6.2	Derzlerin ve Beton Tabakaların Oluşturulması	47

4.6.3	Malzeme ve İmalat	48

4.6.4	Su Tutucuların Birleştirilmesi	48

4.6.5	Düz-Çelik Su Tutucular	48

4.6.6	Genleşme Derzleri, Genel	48

4.6.7	Kayar Düzlemler	49

4.7	BETONLAMA	50

4.7.1	Yüzey Hazırlama	50

4.7.2	Taşıma ve Yerleştirme	50

4.7.3	Sıkıştırma	50

4.7.4	Donatı Montaj Ustası ve Marangozun Gözetimi	51

4.7.5	Sıcak Havada Beton Dökümü	51

4.7.6	Soğuk Havada Beton Dökümü	51

4.7.7	Kürleme	51

4.7.8	Betonun Bakımı ve Onarımı	52

4.7.9	Beton Yüzeylerde İnce İşler	52

4.7.10	Boruların ve Diğer Yapı Elemanlarının Betona Gömülmesi	52

4.7.11	Dökme Demir Flanşlar ve Boru Mesnetleri	52

4.7.12	Prekast Beton	53

4.7.13	Öngermeli Beton	53

4.7.14	Kademelendirme Betonu	53

4.7.15	Pompaj Betonu	53

4.7.16	Üst Toprağın Gübrelenmesi	54

4.8	KONTROL VE TESTLER	54

4.8.1	Kontrol Yöntemleri	54

4.8.2	Agrega Örnekleri ve Testleri	54

4.8.3	Beton Örnekleri ve Testleri	54

4.8.4	Öngörülen Şartlara Uygunluk	55

4.8.5	Öngörülen Şartlara Uygun Olmama Durumu	55

4.8.6	Karot Örneklerin Kesilmesi ve Test Edilmesi	55

4.8.7	Sızdırmazlık Deneyi	56

4.9	YARDIMCI METAL İŞLERİ	56

5A	BÖLÜM 5A - BORU İŞLERİ (İÇME SUYU İÇİN)	57

5.1A	GENEL	57

5.1.1A	Kapsam	57

5.1.2A	Boru Döşeme İle İlgili Metot Bildirimi	57

5.1.3A	Malzeme Temini	57

5.1.4A	içme Suyu için Uygunluk Belgesi	58

5.1.5A	İdare Tarafından Kontrol	58

5.1.6A	Montaj Donanımı ve Adaptörler	58

5.1.7A	Zehirli Malzemeler	58

5.2A	BORU MALZEMELERİ	58

5.2.1A	Genel	58

5.2.2A	Düktil Font (DFB) Borular ve Donanımları	58

5.2.3A	Çelik Borular ve Donanımları	59

5.2.4A	Yüksek Yoğunlukta Polietilen (HDPE) Borular ve Donanımlar	59

5.2.5A	Polivinil - Klorür (PVC) Borular	60

5.2.6A	Galvanizli Demir (Gl) Borular	61

5.2.7A	Boru ve Donanım Kaplamaları	61

5.2.8A	Boru Ek Yerleri	63

5.2.9A	Sevkıyat, Ambalaj, Koruma	64

5.3A	BORU HATTI DONANIMI	64

5.3.1A	Genel Şartlar	64

5.3.2A	Vanalar	65

5.3.2.1A	Şiber Vanalar	65

5.3.2.2A	Kelebek Vanalar	65

5.3.3A	Tek-Yönlü Vanalar	66

5.3.4A	Vantuzlar	66

5.3.5A	Bulonlar, Somunlar ve rondelalar	66

5.3.6A	Boru Ayırma Yerleri	66

5.3.7A	Esnek Kaplinler ve Flanşlı Adaptörler	66

5.3.8A	Evsel Bağlantılar	67

5.3.9A	Su Sayaçları	67

5.4A	MALZEMELERİN TEST EDİLMESİ	69

5.4.1A	İmalat Yerinde Yapılacak Testler	69

5.4.2A	Üçüncü Tarafça Kontrol	69

5.4.3A	Şantiyede Depolama ve Testlerin Yapılması	69

5.5	BORULARIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI	70

5.5.1A	Boruların Elle ve Araçla Taşınması	70

5.5.2A	Boruların İstiflenmesi	71

5.5.3A	Şantiyede Dağıtım	71

5.5.4A	Montaj Öncesi Kontrol	71

5.5.5A	Hendeğe İndirme	71

5.6A	BORU DÖŞEME	71

5.6.1A	Boru Hatlarının Güzergahının Belirlenmesi	71

5.6.2A	Boruların Döşenmesi île İlgili Şartlar	72

5.6.3A	Boruların Kesilmesi	72

5.6.3.1A	Düktil Font Boru	72

5.6.3.2A	Çelik Boru	72

5.6.3.3A	PVC ve HDPE Borular	72

5.6.3.4A	Hat Sonu Boruları	73

5.6.4A	Düktil Font Boruların Döşenmesi	73

5.6.5A	Çelik boruların Döşenmesi	73

5.6.6A	HDPE (Polietilen) Boruların Döşenmesi	74

5.6.7A	PVC Boruların Döşenmesi	74

5.6.8A	Galvanizli Boruların Montajı	74

5.6.9A	İtki ve Ankraj Blokları	74

5.6.10A	Beton İşaret Direkleri	75

5.7A	BETONARME ODALAR	75

5.7.1A	Genel	75

5.7.2A	Vana Odaları	75

5.8A	BORU HATLARININ DENENMESİ VE DEZENFEKSİYONU	76

5.8.1A	Boru Hatlarına Basınç Testlerinin Uygulanması	76

5.8.2A	Boru Hatlarının Dezenfeksiyonu	77

5.8.3A	Kusurların Onarımı ve Giderilmesi	77

6	BÖLÜM 6 -  ŞANTİYE İŞLERİ	78

6.1	GENEL	78

6.1.1	Kapsam	78

6.1.2	Malzemeler ve Standartlar	78

6.1.3	Yolların Projelendirilmesi	78

6.1.4	Yol Yapımı île İlgili Genel Şartlar	78

6.1.5	Mevcut Yolların ve Patikaların Eski Durumlarına Getirilmesi	79

6.2	YOLLAR VE YOL KAPLAMALARI	79

6.2.1	Formasyon ve Alt Temel	79

6.2.2	Alt taban ve Yol Tabanı	79

6.2.3	Yüzeyde Sızdırmazlığın Sağlanması	80

6.2.4	Esnek Yol Yüzeyinin Sağlanması	80

6.2.5	Beton Kaplama Alanlar	80

6.2.6	Bordür Taşlar	81

6.2.7	Yaya Yolları	81

6.2.8	Malzeme Fazlasının Şantiye Dışına Çıkarılması	81

6.3	ÇİT YAPIMI	82

6.3.1	Genel	82

6.3.2	Standart Çit Yapımı	82

6.3.3	Güvenlik Çiti	82

6.3.4	Kapılar	82

6.3.5	Montaj	83

6.4	ÜST TOPRAK SERİLMESİ VE ÇEVRE DÜZENLEME	83

6.4.1	Üst Toprak Serilmesi	83

6.4.2	Çimleme	83

6.4.3	Çalılar ve Ağaçlar	84

6.4.4	Üst Toprağın Gübrelenmesi	84

7	BÖLÜM 7 - BORU İŞLERİ (KANALİZASYON İÇİN)	87

7.1	GENEL

7.1.1	Kapsam

7.1.2	Malzemeler ve Standartlar

7.1.3	Kanalizasyon İşleri İle İlgili Metot Bildirimi

7.1.4	Malzemelerin Temini

7.1.5	İdare Tarafından Kontrol

7.2	BORULAR VE DONANIMLARI

7.2.1	Genel Şartlar

7.2.2	PVC Borular ve Donanımları

7.2.3	Beton Borular

7.2.4	Font Borular

7.2.5	Cam Elyafıyla Takviyeli Borular (GRP)

7.2.6	Yüksek Yoğunlukta Polietilen Borular (HDPE)

7.2.7	İmalathanede Yapılacak Testler

7.2.8	Üçüncü Tarafça Kontrol

7.2.9	Şantiyede Depolama ve Deneme

7.2.10	Alternatif Malzeme

7.3	RÖGARLAR VE EVSEL BAĞLANTILAR

7.3.1	Rögarlar

7.3.1.1	Rögar Kapakları

7.3.1.2	Basamaklar

7.3.1.3	Rögarların Yapımı

7.3.2	Evsel Bağlantılar

7.4	BORULARIN VE MALZEMELERİN NAKLİYESİ

7.4.1	Elle Taşıma ve Nakliye

7.4.2	Boruların İstiflenmesi

7.4.3	Şantiye'de Dağıtım

7.4.4	Montaj Öncesi Kontrol

7.4.5	Borunun Hendeğe İndirilmesi

7.5	BORU DÖŞEME

7.5.1	Boru Hattının Güzergahı

7.5.2	Boru Döşeme ile İlgili Genel Şartlar

7.5.3	GRP, PVC ve DI Boruların Döşenmesi

7.5.4	Beton Boruların Döşenmesi

7.5.5	HDPE Boruların Döşenmesi

7.5.6	Rögarlar ve Muayene Odaları

7.5.7	Ölçme

7.6	ATIKSU BORULARI İLE İLGİLİ TESTLER

7.6.1	Testlerin Kapsamı

7.6.2	Doğrusallık ve Tıkanıklık Testleri

7.6.3	Sızıntı Kontrolü

7.6.4	Su Sızdırmazlık Testleri

7.6.5	Kusurların Onarılması ve Giderilmesi

7.6.6	Açık Kanallar	 109 SON

8	BÖLÜM 8 - BORU İŞLERİ ( YAĞMUR SUYU İÇİN )	99

8.1	GENEL

8.1.1	Kapsam

8.1.2	Malzemeler ve Standartlar

8.1.3	Drenaj İşleri İle İlgili Metot Bildirimi

8.1.4	Malzemelerin Temini

8.1.5	İdare Tarafından Kontrol

8.2	BORULAR VE DONANIMLARI

8.2.1	Genel Şartlar

8.2.2	PVC Borular ve Donanımları

8.2.3	Beton Borular

8.2.4	Font Borular

8.2.5	Cam Elyafıyla Takviyeli Borular (GRP)

8.2.6	Yüksek Yoğunlukta Polietilen Borular (HDPE)

8.2.7	İmalathanede Yapılacak Testler

8.2.8	Üçüncü Tarafça Kontrol

8.2.9	Şantiyede Depolama ve Deneme

8.2.10	Alternatif Malzeme

8.3	RÖGARLAR

8.3.1	Rögarlar

8.3.1.1	Rögar Kapakları

8.3.1.2	Basamaklar

8.3.1.3	Rögarların Yapımı

8.3.2	Yağmursuyu Menfezleri

8.4	BORULARIN VE MALZEMELERİN NAKLİYESİ

8.4.1	Elle Taşıma ve Nakliye

8.4.2	Boruların İstiflenmesi

8.4.3	Şantiye'de Dağıtım

8.4.4	Montaj Öncesi Kontrol

8.4.5	Borunun Hendeğe İndirilmesi

8.5	BORU DÖŞEME

8.5.1	Boru Hattının Güzergahı

8.5.2	Boru Döşeme ile İlgili Genel Şartlar

8.5.3	GRP, PVC ve DI Boruların Döşenmesi

8.5.4	Beton Boruların Döşenmesi

8.5.5	HDPE Boruların Döşenmesi

8.5.6	Rögarlar ve Muayene Odaları

8.5.7	Ölçme

8.6	ATIKSU BORULARI İLE İLGİLİ TESTLER

8.6.1	Testlerin Kapsamı

8.6.2	Doğrusallık ve Tıkanıklık Testleri

8.6.3	Sızıntı Kontrolü

8.6.4	Su Sızdırmazlık Testleri

8.6.5	Kusurların Onarılması ve Giderilmesi

8.6.6	Açık Kanallar	 109 SON

# BÖLÜM 1 -  GENEL ŞARTLAR

## Sözleşme Kapsamındaki İşler

### Teknik Şartnameler

Sözleşme kapsamındaki İş, T.C. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Enerji Evi  İnşaatı Yapım İşi yapımını kapsamaktadır. Söz konuşu şebeke, (anahtar teslimi) sabit fiyatlı sözleşme çerçevesinde inşa edilecektir.

Genel Şartname, işlerin uygulanmasına ilişkin genel gereksinimleri, malzemeleri ve işçiliği tanımlar.

Özel Şartname, bu Sözleşme kapsamında yapılacak işlerin daha ayrıntılı bir tanımını verir.

### Genel Teknik Şartname

Genel Şartname, yedi bölüm olarak düzenlenmiştir:

Bölüm 1:     Genel Şartlar

Bölüm 2:     Hazırlık Çalışmaları

Bölüm 3:     Toprak işleri

Bölüm 4:     Beton işleri

Bölüm 5;     Boru işleri

Bölüm 6:     Şantiye işleri

Genel Şartlar, Sözleşme kapsamında gerçekleştirilmesi gereken işleri ve Kalıcı İşler ile ilgili teklife dahil edilecek genel iş ve hizmetleri genel bir çerçevede tanımlar.

### Standartlar

Malzemelerin ve işin kalitesinin tanımlanması için gereken yerlerde TSE Standartları'na değinilmiştir. Ancak, Yüklenici, Şartnameler'de değinilen standartlar kapsamında tanımlanan kaliteden üstün ya da bu gibi kaliteyle eşdeğer olmaları koşuluyla, yerel veya diğer Uluslararası Standartlara (İSO, BS, ASTM ve diğerleri) uygun olarak işleri yapabilir veya malzemeleri temin edebilir.(idareye tercümeleri gelmek kaydıyla)

### İşler'in Yeri ve Kapsamı

İşler'in yeri ve kapsamı, Projeler ve şartnamelerde  gösterildiği ve Teklif Sahipleri'ne Talimatlar'da tanımlandığı gibidir.

### Sözleşme Projeleri

Sözleşme Projeleri, ihale Dokümanları içerisinde yer almaktadır.

### Sözleşme Kapsamındaki İşler

Yüklenici, bu şartnamede aksi belirtilmedikçe, Sözleşme kapsamındaki İşler'i uygulamak, bakımını sağlamak ve tamamlamak için gerekli tüm malzemeleri, ekipmanları, geçici işleri ve işgücünü temin edecektir.

Yüklenici'nin şantiye açma çalışmaları, işlerin yapımı süresince şantiye tesislerinin bakımı, yapıların projelendirilmesi ve işlerin aplikasyonu anahtar teslim fiyata dahildir.

Sözleşme fiyatına  (a) malzemelerin ve ekipmanların temini ve denenmesi dahil öngörülen tüm inşaat işleri, (b) malzeme fazlasının şantiye dışına çıkarılması ve şantiyelerin temizlenmesi, (c) tamamlanan işlerin test edilmesi, (d) kusurların giderilmesi, (e) iş sonu (as built)  projelerinin derlenmesi ve (f) işlerin. İşveren'e teslim edilmeye hazır durumda korunması ve bakımlarının yapılması dahildir.

Yüklenici, işlerin bütünüyle iyi ve çalışır durumda İşveren'e teslim edilebilmesi için, mevcut   altyapıya   ve    üstyapıya   bağlantıların   yapılması,    korunması, sökülmesi/yıkılması, tekrar yapılması ile ilgili her türlü ekipmanı, malzemeyi, özel iş kalemlerini ve işgücünü de sağlayacaktır.

### Şantiye Koşullarının Yerinde İncelenmesi

Teklifi'ni vermeden önce Yüklenici'nin şantiyeyi gördüğü, ayrıntılarıyla incelediği, her türlü koşul (hava koşulları dahil) hakkında yeterli fikir ve şantiye sınırları dahilinde mevcut altyapı ve bağlantılarının özelliklerini ve ayrıntılarını, işlerin tamamlanması için gerekli ekipman ve malzemenin niteliği ve niceliğini, şantiyeye erişim ve şantiyede barınma olanaklarını, su, elektrik, iklim, hidrolojik ve hidrojeolojik koşullar ve teklifini etkilemesi olası her türlü koşul hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilecektir. Söz konuşu şantiye ve iklim koşullarının, işlerin yapımına etkileri nedeniyle hiç bir hak talebine izin verilmez.

### Bilgi Edinme Sorumluluğu

Teklif Sahibinin, kendi bağımsız gözlemlerine, araştırmalarına, şantiye ziyaretlerine ve Teklifini hazırlamak için gerekli şantiye incelemelerine dayalı olarak gereksinim duyduğu her türlü bilgiyi elde ettiği kabul edilir.

İdare, Teklif Sahiplerine verilen bilgilerin noksansız ve doğru olması bakımından hiç bir sorumluluk taşımaz.

Teklif Sahiplerinin Proje ve Teklifleriyle ilgili tüm önemli konularda kendi araştırmalarını bizzat yapmaları beklenir. Teklif Sahibinin Sözleşme Anlaşması’nı etkileyecek herhangi bir konuda, Şantiyede veya başka yerde güvenilir bilgi elde etmekteki ihmali veya kusuru, seçilen Yükleniciyi, Sözleşme Anlaşması kapsamındaki sorumluluk ve yükümlülüklerinden kurtarmaz.

## ŞANTİYE TESİSLERİ

### Şantiye Bina ve Tesisleri

Yüklenici, açık ve kapalı depolar, atölyeler, idare binaları ve kendisi için gerekli gördüğü her türlü tesis ve binayı inşa edecektir. Tesislerin yerleri, İdare tarafından Yükleniciye bildirilecektir. Toprak, yüzey altı toprağı ve yeraltı suyunun kirlenmesin önlemek için, yakıt ve yağlama maddelerinin sızdırmaz depolarda güvenli şekilde depolanmasına özel itina gösterilecektir. Aynı koşul, atölyeler veya diğer onarım tesisleri için de geçerlidir.

Yüklenici, görevlendirdiği tüm personele, yeraltı suyunun korunması yönetmeliğine uyulması konusunda kesin talimat verecektir. Su ve toprak kaynaklarının kirliliğinin önlenmesi için yeterli önlem almaması sonucu kirlenen toprakları Yüklenici, masrafı kendisine ait olmak üzere değiştirecek ve yeraltı suyunun herhangi bir şekilde kirlenmesine ilişkin her türlü sorumluluğu taşıyacaktır.

### Şantiye Binaları

Yüklenici, şantiyedeki personeli için büroların yanı sıra, idare ve şantiyedeki temsilcisi için ayrı büro ile araç parkını masrafları kendisine ait olmak üzere sağlayacak ve bakımını üstlenecektir.

İdarenin şantiye tesisleri en az 25 m2 genişliğinde büro ile uygun Sıhhi Tesisat ve en az iki oto'luk bir park sahasını kapsayacaktır. Büro, en az 2,4 m baş üstü boşluğuna sahip olacak, dış hava şartlarından etkilenmeyecek, iyi havalandırılmış, iklimlendirilmiş, yeterince aydınlatılmış, güvenli kilitli kapılar, pencereler ve 2 masa, 2 dolap ve 6 sandalye ile donanımlı olacaktır.

### Güvenlik ve Barınma

Yüklenici, şantiyede alacağı önlemlerin, sağlık, güvenli çalışma, rahat çalışma ortamı ve yeraltı suyunun korunmasına ilişkin yürürlükteki yönetmeliklere kesinlikle uygun olmasını sağlayacaktır.(Şantiye sahası içinde alkollü içki içilmesine yüklenici müsaade etmeyecektir.)

Yüklenici, masrafları kendisine ait olmak üzere, işçilerinin güvenliği bakımından tüm açık kazılarda yeterli önlemleri alacağı gibi işlerin etrafının geçici çitlerle çevrilmesini, işçileri ve kontrol personeli için uygun barınak ve/veya yemekhanelerin ve banyo, tuvalet gibi tesislerin yapımını sağlayacaktır. Şantiyede, yeraltı suyunun korunması yönetmeliğine uygun yeterli sayıda tuvalet bulunacaktır.

### İlk Yardım Malzemesi

Yüklenici, masrafı kendisine ait olmak üzere inşaat süresince, bütün inşaat yerlerinde yeterli ilk yardım ekipmanı bulunduracak ve  çalışanların ihtiyaçlarını temin edecektir.

### Şantiyenin Temiz Tutulması

Yüklenici, iş yerini temiz ve derli toplu tutmak için elinden geleni yapacak ve zeminin ve yeraltı suyunun kirlenmesine karşı bütün tedbirleri alacaktır.

Yüklenici, masrafı kendine ait olmak üzere, katı ve sıvı atıkların uzaklaştırılması için gerekli tedbirleri almaktan sorumlu olacaktır. Ayrıca, çalıştırdığı bütün personele iş yerinde sağlanan sağlık tesislerinin kullanılması için kesin talimat verecektir.

Eğer Yüklenici iş yerini temiz tutmayı başaramazsa, idare  masrafı Yüklenici'ye ait olmak üzere bir üçüncü firmaya gerekli temizlik işlerini yaptıracaktır.( Yüklenici geçici kabul tarihinden sonra kullandığı bütün şantiye binaları ve yapı malzemelerini kaldıracaktır.)

### Su ve Elektrik Temini

Yüklenici, masrafı kendine ait olmak üzere, Şantiye ofis  ve inşaat sahasına yeterli su ve elektrik temini için gerekeni yapmakla sorumludur. Yüklenici, aynı zamanda, şantiye personeli, beton hazırlanması ve bakımı ve boruların ve yapıların denenmesi için gerekli iyi vasıflı suyu temin edecektir.

### Ulaşım Yolları

Yüklenici, gereğinde kendisinin kullanacağı umumi cadde ve sokakları, ağır yüklerin ve arıtma tesisinin taşınmasından doğabilecek hasardan korumak için, masrafı kendine ait olmak üzere, takviye edecek ve gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenici diğer taraftan, masrafı kendisine ait olmak üzere, inşaatın yapılması için gerekli geçici ulaşım yollarını inşa edecek, bakımını yapacak ve işin sonunda da ortadan kaldıracaktır.

Yüklenici, umumi caddelerde geçerli bütün yol işaretlerine uyacak ve idare , polis veya diğer ilgili makamlarca konulan bütün kısıtlamalara riayet edecektir. Geçici trafik lambaları konulması ve gereken yerlerin, barikat vs. ile korunması da bu kapsama dahildir.

Yüklenici, idarenin yazılı müsaadesi olmaksızın ve de onların öngöreceği şartlara uymak üzere, herhangi bir umumi veya şahsa ait yola, paletli araçları veya paletli yapı makinesini sokmayacaktır.

Yüklenici tarafından kullanılan umumi ve şahsa ait yollar ve diğer satıhlar, çamur ve çöpten ari olacak ve, idarenin  isteği üzerine uygun bir teçhizatla temizlenecektir. Eğer Yüklenici bunu yapamazsa, idare , masrafları Yüklenici'ye ait olmak üzere, bu temizlik işini bir üçüncü firmaya yaptırabilir.

Herhangi bir geçici yolun kullanımının sona ermesinden hemen sonra, Yüklenici, bahsi geçen yolu idarenin talimatına uygun olacak şekilde orijinal hale getirecektir. Bu kaide Yüklenici tarafından kullanılan ve kullanımdan etkilenen mevcut kapalı yollara ve onun banketlerine de uygulanır.

### Geçici Çit Yapımı ve Şantiyelerde Uyarı İşaretleri

Daimi çit ve parmaklık bulunmayan bütün inşaat sahalarında geçici çitler yapılacaktır. Bütün açık kazılar, işçilerin korunması için ve halk ve canlı hayvanların girmesini önleyecek şekilde ve yeterince korunacaktır.

Umuma açık yerlerdeki bütün inşaat sahalarında, Yüklenici gözetleme ve ışıklandırmadan sorumlu olacak ve yetkili makamların isteklerine uyacaktır. Buna, geçici trafik lambaları ve barikatları da dahildir.

### İşaret Levhaları

Yüklenici, masrafı kendisine ait olmak üzere, iş yerlerinde gerekli işaret levhaları sağlayacak, dikecek ve işin sonunda söküp alacaktır, işaret levhaları 2.0 m x 3.0 m olacak ve hem Türkçe olarak aşağıdaki bilgileri verecektir.

- Projeyi Uygulayan Makam (T.C. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı),

- Yapım İşi Bedeli

- Yüklenici'nin Adı,

- İşin Başlangıç Tarihi ve,

- Planlanan Bitiş Tarihi.

## YÜKLENİCİ'NİN UYGULAMA PROGRAMI VE PERSONELİ

### Program ve Uygulama Yöntemleri

Yüklenici, Sözleşme'de belirtilen iş süresi içinde, öngördüğü inşaat programının bütün detaylarını İdareye verecektir. Aynı zamanda Yüklenici, iş yerindeki atölyeleri ve çalıştırmayı düşündüğü işçi kadrosu ile ilgili detayları da verecek ve öngörülen inşaat metotlarını tafsilatıyla tarif edecektir.

İş yerindeki atölyelerin detayları, Yüklenicinin   Sözleşme süresince kullanmayı planladığı ünitelerin markasını, tipini, kapasitesini ve ünite sayısını ihtiva edecektir.

işçi kadrosunun detayları, çalıştırılacak idare ve eksperleri, idareci ve ihtisas sahibi kişileri, kalifiye ve düz işçileri, Yüklenicinin çalıştıracağı mahalli işçileri, işçi, teknisyen kadrosundaki değişimleri ve mukavele süresince bu personelin dağılımını ihtiva eder.

Yüklenici, aşağıda belirtilen dokümanları düzenleyerek ve sağlayarak İdareye sunacaktır:

- Kesinleştirilmiş genel uygulama programı ve birinci aya ait detaylı uygulama programı, Kabul Mektubu'nun tarihinden itibaren 21 gün içinde sunulacaktır.

- İşler'in, Yüklenici'nin müteakip aylarda uygulamayı planladığı bölümlerini gösteren detaylı uygulama programları.

- İşler'in herhangi bir yeni bölümüne başlamadan önce, uygulama yöntemlerinin, ilgili makamlarca resmi onayı.

Önerilen çalışma metotlarıyla ilgili olarak, trafiğin yöneltilmesi, diğer tesislerin

geçilmesi ve nasıl geçileceği, kazılardan çıkan suyun derive edilmesi ve atılması, kazılan yerlerin orijinal konumuna getirilmesi ve halkın emniyeti için gerekli tedbirlerle ilgili onaylar ilgili mercilerden elde edilmelidir.

### İnşaat İşleri’nin Öncelik Sırası

Belirtilen işlere ait program hazırlanırken, Yüklenici, işle ilgili muhtelif faaliyetler için öncelik sırasını dikkate alacaktır, iş programı, aşağıdaki esaslara uygun olacaktır.

- Yüklenici işe, ihale dosyasında belirtilen süre içinde ve işe başlama yazısının alınması üzerine başlayacak ve gereken hızla ve gecikmeksizin işe devam edecektir.

- Eğer işin selameti veya başka bir sebep yüzünden gerekirse, Yüklenici, idare  tarafından talep üzerine, işin bazı kısımlarında gece gündüz devamlı olarak çalışacaktır,

- Çalışma sahasının sınırı, idare ile beraber tespit edilecektir. Genel olarak, çalışma sahası, yerel şartlar ve ulaşım yollarının trafiğe açık olması gereğine göre belirlenir.

### İş'e Başlama Talimatları

Yüklenici, herhangi bir kazıya başlamadan önce, gerekli ihbar yazılarını verecek ve aşağıdaki gruplarla ve zamanında işleri organize edecektir.

- Umumi yollardan sorumlu makamlar (kazı için onay ve tekrar yapımı için anlaşmalar) ve gerekirse polis (trafik düzenlenmesi için),

- ilgili mülk sahipleri (geçiş müsaadesi ve yerin tekrar tamiri),

- Su, elektrik ve telefon idareleri (geçişler, tedbirler ve gerekirse onarım).

### Yüklenici'nin Personeli

Yüklenici, işi emniyetle götürebilecek ve kendini  temsil edecek personelin tayininde, bu kişilerin tahsil ve mesleki tecrübeleriyle ilgili tam malumatı sağlayacaktır. İdarenin  müsaadesi olmadan, Yüklenici temsilcilerinin ve/veya teknisyenlerin değiştirilmesine müsaade edilmeyecektir.

Yüklenici, (1) zemin, kum-çakıl, çimento, beton ve yapı malzemelerinin denenmesi ve kalite kontrolü için tecrübeli ve kalifiye bir Malzeme İdarei ve (2) iş süresince emniyetli çalışma kurallarının uygulanmasından sorumlu bir Emniyet Memuru tayin edecektir.

Resmi çalışma saatleri içinde, işlerin (kazı, boru döşeme, kazı geri dolgusu, beton ve iksa işleri, elektrik ve mekanik aksamın uygulanması) doğru olarak yapılmasından sorumlu kişiler, idareyle  çalışmaya her an hazır olmalıdır.

Yukarıda bahsedilen işlerden sorumlu kalfa ve ustalar, değişik iklim şartlarında çalışma konusunda yeterince tecrübeli olmalı ve yapılan işi Türk  Standartları'na göre garanti edebilmelidir.

### Yüklenici'nin Temsilcisi

Yüklenici'nin Temsilcisi, Yüklenici adına hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olacaktır ve ilgili konularda görüşmeye ve karar verme kabiliyetine haiz olmalıdır. Temsilci, idareyle

yapılacak bütün toplantılara katılacaktır. Yüklenici Temsilcisi'nin vereceği bütün kararlar, Yüklenici tarafından verilmiş kabul edilecektir ve bunu takip eden bütün faaliyetler bu kararlara göre olacaktır.

## PROJELENDİRME VE ETÜT İŞLERİ

### Yapı Projelendirme

Yüklenici, yerinde-dökme beton yapılarla ilgili projeleri ve imalat projelerini (beton ve donatı), masrafları kendisine ait olmak üzere, temin edecektir. Ön projeler, İdarenin onayına sunulacak ve daha sonra, idarenin  gerekli gördüğü düzeltmeler ve değişiklikler yapılarak kesinleştirilecektir.

### Kotlar ve Boyutlar

Zemin kotlarının yanı sıra, mevcut yapıların, Sözleşme projelerinde gösterilen kotları ve boyutları, Yüklenici tarafından doğrulanacaktır. Kotların veya boyutların Projeler’de gösterildiği durumlarda, bu kotlar ve boyutlar, proje değerleme dayanılarak ölçeklenen boyutlar ancak projelerinde gösterilmemiş ise ve/veya daha kesin bir kaynağa dayalı olarak belirlenemiyorsa kullanılacaktır.

### İşler'in Aplikasyonu

Yüklenici, İşler’in aplikasyonu için gerekli piketaj ve şenaj işleri kapsamında uygun kazıkları, röperleri, some noktalarını temin ve tesis edecektir.

Yapı işlerine başlamadan önce, Yüklenici, idarenin onayladığı bir konumda çelik kıyas noktası kazığını beton tabana gömülü olarak tesis edecektir. Bu kazığın kotu idare yetkilisi  ile birlikte belirlenecek ve inşaat işlerinde kıyas noktası olarak kullanılacaktır.

### Etüt işgücü

Yüklenici, İşler'le ilgili olarak yapılacak etüt çalışmaları ve ölçme işlerinde görevlendirilecek ve idare  tarafından gerekli görülecek işgücünü ve bunun yanı sıra gerekli her türlü ölçme aletini ve malzemeleri sağlayacaktır.

## ŞANTİYE TESİSLERİNİN KURULMASI

### Şantiye Açma

Şantiyenin kurulmasına, bu ihale kapsamında yapılacak işler için gerekli şantiye binalarının yapımı ve gerekli bütün teçhizatın getirilmesi dahildir. Şantiye binaları ve müştemilatına, geçici ofisler, yardımcı tesisler, emniyet tedbirleri, duş ve tuvaletler, gıda ve yatacak yerler, su, elektrik ve ulaşım yolları ve Özel Şartnamede istenene uygun olarak işaret levhaların dikilmesi dahildir.

### Şantiye Tesislerinin Temini ve Bakımı

Şantiye tesislerinin bakımı, su ve elektrik temini, şantiye ofislerinin işletilmesi ve temizliği, gıda ve yatacak yer temini, duş ve tuvaletler ve inşaat sırasında, trafik kontrolü, aydınlatma ve gözetleme gibi inşaat sahasının layıkıyla korunması ve emniyetle ulaşım için gerekli bütün geçici işleri ihtiva eder.

### Şantiye Kapama

Şantiyenin kaldırılması, bütün şantiye tesislerinin ve geçici yapıların kaldırılmasını, bütün alet ve makinelerin uzaklaştırılmasını, bütün fazla malzemenin kaldırılmasını, Yüklenici'nin kullandığı ve zarar görmüş veya yıpranmış yolların onarılmasını ve inşaatın bitiminden sonra iş yerinin temizlenmesini ihtiva eder.(Yüklenici bunu yapmadığı takdirde idare yüklenici adına, bedel yükleniciye ait olmak üzere bu işi yaptıracaktır.)

## İNŞAAT İŞLERİNİNİN YÜRÜTÜLMESİ

### Şantiye Toplantıları

İdarenin isteği üzerine, inşaat işlerinin uygun olarak koordine  edilmesi için, periyodik ve özel toplantılar yapılacaktır. Toplantı tutanakları idare tarafından tutulacaktır.

Eğer Yüklenici, hazır bulunması istenen Temsilcisi'nin, her hangi bir toplantıya katılmasını sağlayamazsa, bütün kararlar, Müteahhit toplantıda hazırmış gibi verilecek ve verilen kararları ve talimatları kabul etmiş sayılacaktır.

### Mevcut Altyapı Tesislerinin Yeri

Yüklenici, işten etkilenecek mevcut yer altı tesislerinin ve diğer maniaların yerlerini tespit etmekten sorumludur. Yüklenici, yer altı tesislerini yerlerinin tespiti için, su, kanalizasyon, elektrik ve telefon hatlarından sorumlu İdare ve diğer ilgili makamlardan gerekli bilgiyi toplamaktan sorumludur. Yüklenici, inşaat faaliyetine başlamadan çok önce bu yer altı tesislerini tespit edecek ve yeraltı tesislerine zarar verme veya servisi aksatma riskini azaltmak için, İdareninde  uygun göreceği modern  yer  bulma  cihazlarını  kullanacaktır.  Yüklenici  halk  hizmetlerinin aksatılmasından sorumlu tutulacaktır. Yüklenici, masrafı kendisine ait olmak üzere faaliyetlerinin sebep olacağı herhangi bir zararı, gecikmeksizin tamir edecek ve mevcut tesislerin aksamadan serviste kalmasını sağlayacaktır.

### Güzergahların Belirlenmesi

İhale çizimleri, boru hatlarının geçtiği yerlerdeki yeraltı yapılarını ve tesisleri göstermemektedir. Projede öngörülen boru hatlarının, yeraltı yapı ve tesislerine rastlaması halinde, İdare planı değiştirmeye, orijinal güzergahtan ve kottan saptırmaya veya mevcut tesislerden sorumlu makamlarla mevcut yapıların kaldırılmasını başka yere naklini veya yeniden yapılmasını organize etmeye yetkili olacaktır. Derinlik değişmesi, değişik güzergah kullanılması ve boruların tekrar bağlanması sebebiyle olacak ilave kazı ve dolgu için hiç bir ilave ödeme yapılmayacaktır.

### Trafiğin Düzenlenmesi

Gerekiyorsa, trafik güzergahının değiştirilmesi Yüklenici tarafından planlanacak ve İdare, İşveren ve Polisle ortaklaşa uygulanacaktır. İdarein yazılı onayı olmadıkça trafik akımı hiç bir şekilde değiştirilmeyecektir. Proje sahasına geçiş müsaadesi sadece acil servis vasıtalarına ve o civarda oturanlara verilecektir.

Yüklenici, trafiğin emniyetli ve kontrol altında hareketi için gerekli veya polis tarafından istenen ve ulaşım yolunda yer alacak bütün trafik işaretlerini ve sinyal lambalarını temin edecek yerleştirecek ve bakımını yapacaktır. Bu işaretlerin yeri ebadı ve üstündeki yazıların büyüklüğü işaretler yerine dikilmeden önce İdare tarafından onaylanacaktır. Yüklenici, işin devamı süresince ve lüzum ederse, bu işaretlerin yerini değiştirecek, onları kapatacak veya temelli kaldıracaktır.

### Altyapı Tesislerinde Akımın Sürdürülmesi

Yüklenici, masrafı kendisine ait olmak üzere, işlerin yapımı sırasında karşılaşabileceği bütün kanalizasyon, dren, su boruları ve derelerdeki akımların sürekliliğini sağlayacak, bu ihale kapsamında boru döşemek için açılmış hendeklerde İdare'in müsaade etmesi hali hariç hiçbir suyun akımına müsaade etmeyecektir.

Mevcut bir altyapının aktarılması veya sökülmesi gerekiyorsa, İşveren'e ek maliyet yüklemeksizin ve ilgili makamın oluru alınarak aktarılacak veya sökülecek ve ilk durumundaki gibi tekrar monte edilecek veya onarılacaktır.

### Mevcut Boruların Kalıcı Destekleri

Kontrol teşkilatı  istendiğinde, hendekleri veya diğer kazıları geçen mevcut borular, devamlı (yerinde kalacak) desteklerle (betonarme kiriş gibi) desteklenecektir. Bu destek, mevcut tesisin sahibinin kabul edeceği şekilde ve teknik kurallara uygun olarak yapılacaktır.

### İşyerinin  Korunması

Yüklenici, masrafı kendisine ait olmak üzere, hava veya inşaat metodu sebebiyle zarar görebilecek bütün işleri koruma çemberine alacak ve yeterince koruyacaktır ve yapılan işleri kirlenmeye karşı koruyacaktır.

## KONTROL, TEST VE ONAYLAR

### İşler'e Başlamadan Önce Kontrol

Kazı ve diğer işler tarafından zarar görmesi muhtemel ve inşaat yerine yakın binalar ve diğer yapılar, işe başlamadan önce muayene edilecektir. İlgili bütün taraflar, Yüklenici tarafından muayenede hazır bulunmaya davet edilecektir. İdarenin kontrol teşkilatı ve Yüklenici muayeneyi beraberce yapacaklar ve Yüklenici masrafı kendisine ait olmak üzere, bir muayene raporu hazırlayacaktır. Rapor, bahis konusu binaların ve atölyelerin durumunu açıklayacaktır. Kazı ve diğer işlerin sebep olduğu herhangi bir zarar veya çökme, Yüklenici tarafından masrafı kendisine ait olmak üzere ve geciktirmeden tamir edilecek ve bakıma alınacaktır.

### Malzeme ve İşçiliğin Onaylanması

Bütün malzemelerin ve teferruatın temini, İdarenin  onayına tabidir. Yüklenici işin yapılmasından önce kontrol teşkilatının  istediği örnekleri onay için temin edecek, onaylandıktan sonra getirilen malzeme, en azından onaylanan numunelerin kalitesinde olacaktır. Yüklenici ayrıca, idarenin  isteği   uyarınca, örneklerin bulunduğu bir yer temin edecek, bitmiş işlerin işçilik kalitesini idarenin  onayına sunacaktır. Bütün işçilikler en azından tasdik edilmiş örneklerdeki kaliteyi haiz olacaktır.

Malzemelerin onaylanması için, menşe ülkedeki standart yapım sertifikaları sunulacaktır. Bağımsız bir laboratuvarın düzenleyeceği test belgelerinin sunulması da gereklidir.

### Malzeme ve Toprakların Test Edilmesi

Yüklenici, zemin, kum, çakıl, çimento, beton ve bina malzemelerinin kalite kontrolünü

ve testlerini yapmakla yükümlü, tecrübeli ve kalifiye bir idare tayin edecektir. Yüklenici, Kontrol teşkilatından , hangi zeminlerin, malzemelerin ve diğer elemanların teste tabi tutulacağı konusunda sarih talimat alacak ve masrafı kendisine ait olmak üzere bu malzemelerin örneklerini hazırlayacak ve sunacak ve istenen deneyleri yapacaktır.

Beton ve diğer yapı malzemelerinin deneyleri, iş yerinde, layıkıyla mücehhez ve ilgili kontrol idareinin  istediği zaman girebileceği bir laboratuvarda yapılmalıdır.

Malzeme ve diğer maddelerin deneyleri, onları kullanma zamanından çok önce yapılmalıdır. Yüklenicinin, test neticelerinin geç verilmesinden veya malzeme ve maddelerin reddedilmesinden doğacak, gecikme, müşkülat, hasar, ziyan olan zaman ve herhangi bir sebeple, bir tazminat talebine hakkı olmayacaktır.

### Atölyede Kontrol

Yüklenici tarafından sağlanan bütün malzemeler, İlgili kontrol idarei  kararıyla, imalatçının fabrikasında muayeneye ve onaya tabi olabilir. Yüklenici, İşveren'in ve kontrol idarelerinin, muayene için fabrikaya gidiş masraflarını da üstlenecektir.

### Tamamlanan İşler'in Test Edilmesi

Bütün boru hatları ve inşaat işleri, bu Şartname'de belirtilen esaslar ve 	şartlara uygun olarak denenecektir. Yüklenici, masrafı kendisine ait olmak üzere, uygun deneylerin yapılması için gerekli bütün edevatı, malzemeyi, su ve işçiliği temin edecektir.

Geçici devir-teslim belgesi verilmeden önce, işveren tarafından, kötü işçilik, uygun olmayan malzeme veya diğer sebeplerle reddedilen işler, Yüklenici tarafından, masrafı kendisine ait olmak üzere, ya düzeltilecek, ya da iş yerinden uzaklaştırılacak ve yenisi şantiyeye getirilecektir.

### İşler'in Nihai Kontrolü ve İşveren'in Teslim Alması

Yüklenici'nin isteği üzerine, kontrol teşkilatı  tamamlanmış işleri son olarak muayene edecektir. Yüklenici, masrafı kendisine ait olmak üzere, uygun bir muayene için gerekli bütün gereçleri ve işçiliği yüklenici temin edecektir. Bütün işler, ihale dosyasında istenen şartlara uyup uymadığının tespiti için muayene edilecektir, işveren, proje sahasındaki bütün caddeleri ve satıhları muayene edecektir ve satıh düzeltmelerinin mukavele şartlarına göre yapılıp yapılmadığının tespiti için denemeler yapılabilir.

İdare (işveren) tarafından kabul edilmeyen bütün satıh düzeltmeleri, ister kötü işçilikten, ister mahalli oturmalardan, isterse Yüklenici'nin ağır vasıtalarından kaynaklansın, geçici devir sertifikası verilmeden önce, Yüklenici tarafından masrafı kendisine ait olmak üzere, tamir edilecektir.

### Bakım Döneminde Kontrol

İdare, Yükleniciyi, bakım süresi esnasında, yapmaya niyetlendiği muayene hakkında yazı ile haberdar edecektir ve onun üzerine Yüklenici, gerekli teçhizatı ve işçiliği, ve sorumlu bir temsilcisinin, kontrol teşkilatının belirleyeceği gün ve saatte orada olmasını organize edecektir. Bu temsilci, kontrol teşkilatının bildirdiği hususlarda not alacak ve kendisine her türlü yardımı yapacaktır.

## ÖLÇÜMLER VE İŞ SONU PROJELERİ

### İşler'in Ölçülmesi

Yüklenici, hakedişte ödenmesini isteyeceği bütün işlerin metrajını çıkaracaktır. Yüklenici'nin ölçümlerini ilgili kontrol teşkilatının tasdiki gerekir, ileri bir safhada seviye, miktar ve ölçümleri yapılamayacak işlerde, kontrol teşkilatının yaptığı veya onayladığı ölçüler, işin doğru ölçüleri sayılacaktır.

Yüklenici, gerekli bütün ölçüm araç ve gereçlerini sağlayacaktır, işlerin ölçülmesi maliyeti, ilgili işin inşaat ve montaj fiyatına dahil edilmiş sayılacaktır.

### İş-Sonu Projeleri

Yüklenici, işin devamı süresince, fiilen uygulanmakta olan İşler'i göstermek amacıyla iş-sonu(as-built) projelerini Sözleşme Projeleri'ne dayalı olarak ve masrafları kendisine ait olmak üzere hazırlayacaktır. İş-Sonu Projeleri, işin  tamamlanan tüm bölümlerini plan, profil ve kesitlerde gösterecek, ayrıca, Sözleşme Projeleri'nden sapmaları belirtecektir. Dokümantasyon amacı ile gerekirse, şemalar, listeler veya veri tabloları da iş-sonu projelerine eklenecektir.

Tasarı halindeki projeler idarenin  onayına sunulacak, kontrol teşkilatının gerekli gördüğü  düzeltmeler  ve  değişiklikler  yapılarak  kesinleştirilecektir.   İşler'in tamamlanması üzerine Yüklenici, İş-Sonu Projeleri'ni Üç (3) takım halinde idareye teslim edilecektir. Bütün çizimlerin yanında yeni inşa edilen şebekelerle ilgili bilgileri  (boru malzemesi, boru çapı, boru derinliği, boruların eğimi, bacaların koordinatlrını)

de İdareye dijital formda veri tabanı olarak teslim edilmek zorundadır. İş-Sonu Projeleri ve ilgili dokümanları teslim edilinceye kadar işler, önemli ölçüde tamamlanmış sayılmayacaktır.

# BÖLÜM 2 - HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

## Genel

### Hazırlık Aşaması Kapsamındaki İşler

Burada kastedilen hazırlık işleri, sahanın temizlenmesini, mevcut yapı ve ağaçların muhafazasını ve kontrol teşkilatının  isteği üzerine ve istediği zamanda, istenilen yapıların ve maniaların yıkılıp uzaklaştırılmasını ihtiva eder. Kullanılabilir malzeme, idarenin talebiyle, ileride kullanılmak üzere saklanacak ve bütün kullanılamayacak malzeme ve artıklar iş yerinden uzaklaştırılacaktır.

### ………………

………………..

### İnşaat-Öncesi Fotoğraflar

Yüklenici, şantiyede İşler’e başlamadan önce, şantiyenin "inşaat-öncesi fotoğraflarını" çekerek iki (2)'şer kopyasını, ilgili negatifleriyle birlikte idareye sunacaktır. Bu suretle, inşaat tamamlandıktan sonra, korunan ve eski durumuna getirilen kesimler ilk durumlarıyla karşılaştırılabilecektir. Yapım sırasında da, uygulamalarla ilgili fotoğraflar Yüklenici tarafından sağlanmalıdır.

### Şantiye Kontrolleri

Herhangi bir işe başlamadan, iş yeri Yüklenici ve İdare tarafından iş yerindeki durumların görülmesi, saha temizliğinin yönü ve takip eden işlemleri kanıtlamak üzere beraberce muayene edilecektir. Özel mülkiyet içinde herhangi bir saha temizliğine veya kazıya başlamadan önce Yüklenici, mal sahibi ya da o yeri kullanan kiracı ile, mevcut durumu izah eden bir rapor hazırlayacaktır. Bu rapor, arazinin durumunu ve özel itina isteyen ve muhafazası gereken özellikleri açıkça belirtecektir.

### Özel Mülk Sınırları İçerisinde Yapılan İşler

Özel mülkiyet içinde, herhangi bir saha temizliğine veya kazıya başlamadan önce, Yüklenici, mal sahibi ya da o yeri kullanan kiracı ile, mevcut durumu izah eden bir rapor hazırlayacaktır. Bu rapor, arazinin durumunu ve özel itina isteyen ve muhafazası gereken özellikleri açıkça belirtecektir. Kontrol teşkilatının de iştirakiyle, kayıtlar tutulacak ve bu kayıtların kopyası idareye verilecektir.

### Önlemler

Yüklenici, başkalarına ve idareye ait yapılara hasar yapmamak için bütün tedbirleri alacaktır. Eğer bir zarar verilirse, Yüklenici ve idare  beraberce, hasar gören yapının sahibi ile temaşa geçecek ve gerekli bütün tamirat Yüklenici tarafından, mal sahibini tatmin edecek şekilde yapılacaktır.

.

## HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

### Şantiye Temizleme

Projelerde, temizlenmesi öngörülen veya kazı yapılması gereken veya dolgu yapılacak yerler tesviye edilecek, bütün yıkıntı ve manialardan ve bütün bitkilerden (muhafazası istenen ağaçlar hariç) arınacaktır. Saha temizliğinden çıkan fazla malzeme, Yüklenici'nin bulacağı ve idarenin  onaylayacağı yerlere götürülecektir.

### Ağaçlar ve Kökler

İdare  tarafından istendiğinde, ağaçlar, ya köküyle sökülecek veya mümkün olduğu kadar zemine yakın bir yerden kesilecektir. Ağaç dalları ve yaprakları Yüklenici'nin bulacağı ve işveren'in onaylayacağı yerlere götürülecektir. Ağaç kökleri, mevcut veya kesimden kalmış, idarenin isteği üzerine sökülecek ve Yüklenici'nin bulacağı ve İşveren'in onaylayacağı yerlere nakledilecektir. Meydana gelen çukur, uygun malzeme ile doldurulacak ve sıkıştırılacaktır.(Bu işler ihale kapsamındadır.)

### Üst Toprağın Sıyrılması

Bitkisel toprak, kontrol teşkilatının direktifi ile bütün inşaat sahasından sıyrılacak ve ileride kullanılmak üzere, derli-toplu ve drenajı sağlanmış tepeler halinde depolanacaktır.

Sıyrılması istenmediği halde sıyrılmış sahalar, masrafı Yüklenici'nin kendisine ait olmak üzere ve 15 cm kalınlıktaki bitkisel toprak serilerek orijinal durumuna getirilecektir.

### Yıkım İşleri

İdarenin  yıkılmasını istediği veya daimi yapıların inşaatı için yıkılması gereken mevcut binalar ve tesisler, yeni tesislerin inşaatına elverecek şekilde yıkılacaktır.

Yıkım işi, halka ve civarda oturanlara en az rahatsızlık verecek şekilde yapılacaktır. Yıkıntı malzemesi, toz yayılmasını önleyecek şekilde sulanacaktır.  Yüklenici yıkım esnasında, destek ve payanda ile etraftaki yapıları koruyucu gerekli bütün tedbirleri alacak, yıkıntı malzemesini uzaklaştıracak, sahayı temizleyecek ve çalışılan yeri düzenli bir şekilde bırakacaktır.

### Malzeme Fazlasının şantiye Dışına Çıkarılması

Sözleşme'nin özel şartlarına bağlı olarak, kazıdan çıkan malzemenin Şantiyenin dışına çıkarılması konusunda Yüklenici karar verecek olmakla birlikte, işlerin Yapımına ilişkin genel şartlara uygun bir düzenleme yapılacaktır.

Yüklenici, kazıdan çıkan ve İşler'de kullanıma uygun ya da gerekli hiçbir malzemenin Şantiye'nin dışına çıkarılmamasını sağlayacaktır.

Yüklenici, herhangi bir Şantiyede tekrar kullanıma uygun olmayan artık malzemenin Şantiye dışına çıkarılması ile ilgili düzenlemeleri kendisi yapacaktır. Bu gibi artık malzeme, Şantiye dışına çıkarılması ve çevre koşullarına uygun şekilde boşaltılmasından tamamıyla sorumlu Yüklenici'nin mülkiyetine geçecektir.

# BÖLÜM 3 - TOPRAK İŞLERİ

## GENEL

### Kapsam

Bu Bölüm'de tanımlanan Toprak işleri, yer altı yapılarının yerlerinin belirlenmesini, Şantiye koruyucu perdesi dahil Şantiye'nin hazırlanmasını, şevlerin desteklenmesi, kaplanması ve korunması dahil kazı işlerini, yüzey düzleme işlerini, kazıdan çıkan malzemenin Şantiye dışına çıkarılmasını, geri-dolgu malzemesinin Şantiye'ye teslimini ve Şantiye'nin artık malzeme dahil her türlü gereksiz malzemeden temizlenmesini kapsar.

### Fiyat Teklifleri

Maliyet Keşif Cetvelleri'nde belirtilen teklif fiyatları, çeşitli iş kalemleri kapsamında tariflenen işlerin değerlerinin yanı sıra tüm işgücü, seyahat, malzeme, montaj donanımı, geçici işler, inşaat makineleri, güvenlik, giderleri île genel giderler ile Sözleşme Belgeleri'nde açıklanan ya da ima edilen her türlü riskleri, yükümlülükleri ve sorumlulukları kapsar.

### Standartlar

Yüklenici, bu Şartname'de ilgili TSE ye uygun olarak tariflenen işleri yapacaktır. Başlıca standartlar aşağıda belirtilmektedir, ancak bunlarla sınırlı değildir;

VE TSE 4124      Bina temel kazıları ve hendekler

VE TSE 18300   Toprak işleri Genel Teknik Kodu

VE TSE 18303   Kazı Kaplama Genel Teknik Kodu .

Yüklenici, Şartnameler'de belirtilen standartlarca tanımlanan kaliteden üstün ya da söz konusu kaliteye eşdeğer olmaları koşuluyla yerel veya başka uluslararası standartlara (İSO, BS, ASTM ve diğerleri) uygun olarak uygulama yapabilir veya malzeme sağlayabilir.

### Toprak Sınıfları

Kazıdan çıkarılan malzeme ile ilgili hükümler içeren Şartname Maddeleri'nde kullanıldıklarında aşağıdaki terimler, karşılarında açıklanan anlamlarda kullanılmış olarak kabul edilir:

Üst Toprak	toprak işleri alanlarında, sürüm, ekim ve dikim yapılabilir veya tarım   amacıyla  işlenebilir  herhangi  yüzey  malzemesi anlamındadır (Sınıf 1, VE TSE 8300).

Kaya         	ufalanmamış yekpare kütle veya katmanlar şeklinde oluşmuş ve İdare'in görüşüne göre, ancak patlatma, darbeli sondaj, kamalama veya yarma yöntemleriyle yerlerinden çıkarılabilir malzeme olarak tanımlanır. Hacmi 1 m^3 ü geçen küskülükler "kaya" olarak sınıflandırılacaktır. (Sınıf 7, VE TSE 18300).

Alt Toprak     	üst toprak ve kaya dışındaki her türlü malzeme "alt toprak" olarak sınıflandırılır (Sınıf 2-6, VE TSE 18300).

### Kazı Yöntemleri

Kazı işleri ile ilgili hükümler içeren Şartname Maddeleri'nde kullanıldıklarında aşağıdaki terimler, karşılarında açıklanan anlamlarda kullanılmış olarak kabul edilir:

Normal Kazı           açık kazıda (hendek kazısı hariç) projelerinde gösterilen kotlara kadar yapılan kazı, veya bir başka deyişle, kazı tamamlandıktan sonra elde edilen genel kotlar, ya da arızi kazı dışındaki kazı anlamındadır.

Hendek Kazısı       projelerinde gösterilen kotlara ve limitlere kadar yapılan kazı, veya boruların ve benzer yapıların yerleştirileceği hendeklerin kazısı anlamındadır.

Arızi Kazı          	normal kazının ve hendek kazısının kotu altında veya limitleri dışında küçük hacimde yapılan kazı anlamında olup bu tanıma aşın kazı dahil değildir.

Genel Kazı             	yapılar, yol yapım işi ve ariyet alanları için gereken normal yada arızi kazı anlamındadır.

Fazla Kazı          	normal, hendek veya arızi kazı için belirlenen limitleri aşan kazı anlamındadır. Fazla kazı için ek ödeme yapılmaz.

### Dolgu Malzemesi

Kazılarda yapılacak geri dolgu işleri ile ilgili Şartname Maddeleri'nde kullanıldıklarında aşağıdaki terimler, karşılarında açıklanan anlamlarda kullanılmış olarak kabul edilir:

Uygun olmayan     	Elverişsiz Malzeme, sıvı limiti (LL) 80'den fazla ve plastisite indisi (Pl) 55'den fazla toprak ve kil bataklık, organik ve çubuk bozulur malzeme anlamındadır.

Kaya Dolgu      	yerleştirme ve sıkıştırma işlemlerine uygun boyutta sert, ufalanmamış malzemeden oluşan ve kırma taş, sert tuğla, beton veya benzer sert atıl malzeme içerebilen malzeme anlamındadır.

Seçilen Dolgu     	hendeklerin ve temellerin dolgusunda kullanamaya uygun ve bitki köklerinden, bitkisel maddeden, molozdan ve kil topaklarından arındırılmış, üniform, kolay sıkıştırabilir malzeme anlamındadır.

### Şantiye Araştırmaları

Yüklenici, Alt ve Üst Yapı işleri ile ilgili teklifini hazırlarken temel kazısına ve boru hattı güzergahına ilişkin bilgileri doğrulamak amacıyla deneme deliklerinin açılmasının gerekebileceğini dikkate almalıdır.

Teklif Sahibi'nin, yüzey ve yer altı engelleri ve zemin koşulları ve fiyat teklifini hazırlarken önceden tahmin edilebilir ya da edilemez her türlü doğal ya da yapay malzeme içeren zemin koşullarında çalışmak olasılığını dikkate aldığı kabul edilir. Beklenmedik zemin koşullarıyla karşılaşılması ya da engellerin kaldırılması nedeniyle İşler'de yapılacak herhangi değişiklik, toprak işleri için teklif edilen götürü bedelleri etkilemeyecektir.

### Yeraltı Yapılarının Yerleri ve Korunması

Yüklenici, tüm altyapıların ve yer altı tesisatlarının yerlerini belirlemekle ve korumakla sorumludur. Tüm kazı işlerini, kesin konumları önceden bilinsin ya da bilinmesin, altyapıların bulunduğu yerlerde dikkatle yürütecek, kırılan veya herhangi bir şekilde zarar gören alt yapılardan sorumlu tutulacak ve kazı çalışmaları sırasında zarar gören yapıların onarım masraflarını karşılayacaktır.

Kabloların, boruların veya diğer altyapıların, Sözleşme kapsamındaki İşler'in yapılması için sökülmeleri, yerlerinin değiştirilmesi veya yeniden inşa edilmeleri gerekiyorsa Yüklenici durumu yazılı olarak idareye  bildirir. Altyapı aktarmaları ile ilgili idarelerin gözetimi altında Yüklenici tarafından, masrafları kendisine ait olmak koşuluyla yapılacaktır.

### Kamu Hizmetlerinin Sürdürülmesi

Toprak işleri'nin uygulanması sırasında altyapı ile ilgili kamu hizmetlerinin aksatılmaması Yüklenici'nin sorumluluğunda olacak, Yüklenici, çalışmalarının yol açtığı herhangi bir arızayı, masrafları kendisine ait olarak ve gecikmeksizin onaracaktır.

### İş Güvenliği

Yüklenici, insanların ve çiftlik hayvanlarının güvenliğine özen gösterecek, tüm açık kazı alanlarının, erişim yollarının, dik ya da gevşek şevlerin çitlerle çevrilerek koruma altına alınmasını sağlayacaktır.

Yüklenici, Sözleşme süresince gerekli her türlü güvenlik önlemini almakla sorumlu olup, kazaların önlenmesi bakımından emniyet kurallarına kesinlikle uymak zorundadır. Toprak kayması vb. riskleri en aza indirmek için gerekli destekleme, askılama, kaplama, şevlerin korunması, kazı yöntemlerinin buna göre seçilerek uygulanması, fiyat listelerinde belirtilen birim fiyatlara ve fiyatlama dahil edilmiş olarak kabul edilir. Toprak işleri'nin yapımı sırasında toprak kayması meydana gelmesi halinde, tüm hasarın onarılması masrafları Yüklenici'ye ait olacaktır.

Çalışma sahasının çevresinde yaşamın yoğun olması halinde, kaza ya da yaralanmalara karşı tedbir olarak, kanallar üzerinde ve kanallar boyunca emniyet bariyerleri ve taşınabilir köprüler yerleştirilecektir.

### Trafik Akışının Sürdürülmesi

Trafiğin yeniden düzenlenmesi için Yüklenici, idarenin görüşünü alarak, ilgili makamlarla temaşa geçecektir. İlgili makamın yazılı izni alınmadıkça, idareye bilgi verilmedikçe trafikle ilgili yeni bir düzenleme yapılmaz. İnşaat süresince, trafiğe kapalı alanlar, acil durum araçları ile yöre halkının geçişine açık olacaktır. Tek şerit üzerinden trafik akışının sağlandığı durumlarda Yüklenici, idarenin talimatı doğrultusunda, en az  3 m genişlikte geçiş sağlayacaktır.

Yüklenici, trafiğin güvenli akışı ve kontrolü bakımından gerekli gördüğü ve/veya Trafik Polisi tarafından gerekli görülen her türlü trafik işaretini ve trafik kontrol sinyallerini Şantiye'de ve Şantiye'ye erişim yollarında sağlayacak, montajını ve bakımını yapacaktır. Trafik  işaretlerinin montaj yerleri ve işaret levhalarının üzerinde yer alacak yazı ve işaretler için, montajdan önce idarenin onayı alınacaktır. Yüklenici, İşler'in yapımı süresince gerekirse bu işaretlerin yerlerini değiştirecek, üstlerini kapayacak veya yerlerinden kaldıracaktır.

### Kamu Yollarında İnşaat

Şartname'nin başka maddelerinde yer alan hükümlere karşın Yüklenici, kamu yollarında ya da yakın çevresinde her ne zaman toprak işlerini veya boru döşeme işlerini uygularsa, bu madde hükümlerine uymak zorundadır:

- Yüklenici, kamu yollarında veya yakın çevresinde herhangi bir işi, İdare ve yetkili makamların onayladığı şekilde ve yetkili makamlara uygun görülen zamanlarda ve saatlerde yapacaktır.

- Yüklenici, idarenin onayını almadan, Kamu yollarında veya yakın çevresinde herhangi bir çalışmaya hiçbir zaman başlamayacaktır.

- Yüklenici, kamu yollarında veya yakın çevresinde sürdürmekte olduğu işi, çalışmalarınca engellenen yol uzunluğu hiçbir zaman 50-100 m'yi aşmayacak şekilde düzenleyecektir.

- Yüklenici, kamu yollarında veya yakın çevresinde çalışırken, trafiğin akışını olabildiğince az engelleyecek ve mümkün olan yerlerde tek şeritten akışı sağlayacak yeterli genişlikte yol bırakacaktır.

Yüklenici, trafiğin uygun şekilde düzenlenmesini ve işçilerin, halkın ve sürücülerin güvenliğini sağlamak için trafik akışını kontrol edecek ve kazılarda gerekli önlemleri alacaktır.

## KAZI

### Kazı Yöntemi

Yüklenici, Şantiye'yi inceleyerek, İşler'i etkileyebilecek zemin özellikleri, uygulanacak kazı yöntemleri ve fiziksel engeller hakkında yeterli bilgi verecektir. Patlayıcıların kullanılmasına izin verilmeyecektir.

Yüklenici, kullanmayı önerdiği yöntemler hakkında İdarenin  onayını almadığı sürece hiçbir kazıya başlayamaz. Onaylanan yöntemleri, idarenin izni olmaksızın değiştiremez.

### Genel Kazı

Yapılar ve yol yapım işleri için gerekli, ister normal ister arazi olsun, genel kazı işi, yapının taban kotuna kadar gerçekleştirilecektir. Verilen talimata bağlı olarak, yapıların altındaki alanlarda fazla kazı yapılmalıdır.

Genel kazı, şantiye temizleme ve alt toprağın dekapajından sonra uygulanır.

Genel kazı ile ilgili teklif fiyatları, geniş kapsamlı olacak ve aşağıda belirtilen arızi işlerin hepsini içerecektir:

- Kazı ister elle ister makineyle yapılsın, kaya zemin dahil her türlü zemin koşulunda kazı yapılması,

- İdare tarafından talimat verilmişse, fazla kazı yapılması ve yapılmış olan fazla kazının düzeltilmesi,

- Gerekli yerlerde mevcut yüzey ve yeraltı yapılarının yıkılması,

- Gerekli yerlerde, mevcut altyapıların aktarılması, onarılması, eski durumuna getirilmesi,

- Kazıların desteklenmesi ve kazı kenarlarında geçici desteklerin sağlanması,

- Yüzey ve taban sularının kazıya girmesini engelleyici önlemlerin alınması,

- Formasyon yüzeylerinin düzlenmesi, sıkıştırılması ve korunması,

- Geçici destekler ve işin yapılması için gerekli ek kazıların yapılması,

- ister geri dolguda tekrar kullanılacak isterse artık malzeme olarak şantiye dışına çıkarılacak olsun, kazı malzemesinin, tüm diğer artık malzemeyle birlikte uzaklaştırılması ve mükerrer işlemler,

- işler'in korunmasını ve kazının güvenli ve ustalıklı yapılmasını sağlamak için her türlü ilave önlemin alınması.

### Hendek Kazısı

Hendek kazıları ilgili TSE, DÎN 4124 ve DÎN 18303 standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

Borular ve bağlantıları için gerekli hendek kazıları, aşağıda tanımlanan minimum genişlikte açık-kazı hendekler olacak, tüm borular ve kablolar, örselenmemiş toprakta kazılan hendeklere döşenecektir.

Hendek, hangisi öngörülmüşse, ya boru yatak malzemesinin ya da beton kaplamanın yerleştirilmesine ve borunun öngörülen kotlarda, eğimlerde ve derinliklerde döşenmesine olanak sağlayacak derinliğe kadar kazılacaktır.

Hendeklerin genişliği, boruların şartnamelere ve projelerine uygun döşenmesini ve birleştirilmesini, geri dolgu malzemesinin aynı şekilde yerleştirilmesini ve sıkıştırılmasını sağlayacak yeterlikte olacaktır. Kablo hendeklerinde genişlik en az 40 cm, ve çapı 100 mm'den az her türlü boru için 50 cm olacaktır. Di, HDPE ve PVC borular için hendek minimum genişliği, iç çap +40 cm'e, beton pissu büzleri için iç çapın 4/3'ü +40 cm'e eşit olacaktır. Bir hendeğin maksimum genişliği, boru dış çapı +60cm'i geçmemelidir.

Her tür boru için hendekler, yeterli yatak malzemesinin yerleştirilebilmesi için boru tabanının 150 mm altına kadar kazılacaktır. Pissu boruları için hendekler, Projelerinde belirtilen derinliğe kadar kazılır. Su borularının üzerinde en az 1.0 m'lik toprak örtüsü bulunacak, kablo hendekleri, en az 0.8 m derinliğinde ve kademeli veya açık-kazı hendekleri olacaktır.

Hendek kazısı ile ilgili teklif fiyatları, geniş kapsamlı olacak ve aşağıda belirtilen arızi işlerin tümünü içerecektir:

- Kazı ister elle ister makineyle yapılsın, kaya zemin dahil her türlü zemin koşulunda kazı yapılması,

- Her derinlikte yeraltı suyu seviyesinin altında kazı yapılması,

- İdare  tarafından verilen talimat üzerine, fazla kazı yapılması ve yapılmış olan fazla kazının düzeltilmesi,

- Gerekli yerlerde yüzey ve yeraltı yapılarının yıkılması,

- Gerekli yerlerde mevcut altyapı ve kanalların aktarılması, onarılması, eski durumuna getirilmesi,

- Mevcut kanal ve boru hatlarının geçici derivasyonlarının yapılması, eski hallerine getirilmesi,

- Bağlama başları ve parçaları, mesnet blokları, rögarlar, kaplamalar vb. İşlerinin ilave  kazı yapılması,

- Hendeklerde iksa ve kazık yapımı, şevlerin desteklenmesi ve korunması,

- Hendek tabanının kotuna getirilmesi, düzlenmesi ve sağlamlaştırılması,

- Hendeklerin kuru tutulması ve inşaat süresince akışın sağlanması,

- Geçici desteklerin ve iş için gerekli alanın sağlanması bakımından ilave kazı yapılması,

- İster geri dolgu için tekrar kullanılacak olsun isterse artık malzeme olarak kullanılacak olsun tüm kazı malzemesiyle birlikte tüm geçici artık malzemenin şantiye dışına çıkarılması ve mükerrer işlemler,

- Kazının doğru aksta ve kotta gerçekleştirilmesi, güvenli ve ustalıklı bir tarzda yapılması için gerekli her türlü ilave önlemin alınması.

### ilave ve Fazla Kazı

Öngörülen kazı derinliklerine veya limitlerine ulaşıldığında ve İdare tarafından onaylandığında İdare, görünür durumdaki alt toprağı inceleyecek ve alt toprağın herhangi bir kısmını uygun bulmaması durumunda Yüklenici'yi daha derin kazı yapması için talimatlandıracaktır. Bu şekilde gerçekleştirilen kazıya, onaylanan malzeme veya B10 Sınıfı Beton kullanılarak, öngörülen derinlikte veya limitlerde dolgu yapılacaktır.

"Ödeme Limitleri" nin dışında fazla kazı ve idarenin  talimatı dışında derin kazı, ilave ödeme yapılmasını gerektirmeyen fazla kazı olarak kabul edilir. Yüklenici, masrafları kendisine ait olmak üzere, fazla kazıdan çıkan malzemeyi Şantiye dışına çıkaracak, yapılan fazla kazı, çevre koşulları dikkate alınarak idarenin gerçekçi bir şekilde uygun göreceği dolgu malzemesiyle veya betonla tekrar doldurulacaktır.(Bedel yükleniciye aittir.)

### Kazıların Sudan Korunması

Yüklenici, ya taşkınlar, yağmur suları ya da başka nedenlerle kazı çukuruna su ve kanalizasyon suyu sızmasını engelleyecek, toprak işlerinin kuru koşullarda yapılmasını sağlayacaktır.

Yüklenici, Şartname hükümlerinin ve uyguladığı inşaat yönteminin gerektirdiği süre boyunca, kalıcı işlerin tabanın alt kotunda biriken suyun sürekli drenlenmesini sağlayacaktır.

Yüklenici'nin önerdiği drenaj yöntemi, idare tarafından onaylanmalıdır. Kalıcı işlerin altında bırakılması gereken yeraltı drenaj sistemi betonla ya da onaylanan başka bir malzemeyle sızdırmaz duruma getirilecektir. Kalıcı beton yapıların altındaki drenlerin üstüne su geçirmez membranlar örtülecektir.

### Deneme Delikleri

İdare, kazıya başlanmadan önce, işlerin yerini belirlemek için gerekli derinlikte deneme deliklerinin açılması talimatını verebilir. Bu gibi kazı, arızi kazı olarak kabul edilecektir.

### Kazıların Desteklenmesi

Yüklenici, kazı dışında zemin kaymalarını ve kazı alanına bitişik yapılarda oturma veya hasar oluşmasını önlemek amacıyla tüm kazı alanlarının kenarlarını desteklerle koruyacaktır. Yüklenici, destekleme için gerekli her türlü malzemeyi sağlar, montajını yapar ve bakımını üstlenir.

Kazı tabanında, kenarlarında ve uçlarında herhangi bir nedenle göçük meydana gelmesi durumunda Yüklenici, kazının nominal limitlerinin hem içinde hem de dışında örselenen alt toprağın kazılarak şantiye dışına çıkarılması dahi] gerekli tüm iyileştirici önlemleri alacaktır.

Yüklenici, şevli kazı aynalarına sahip iksasız kazı yapmayı öneriyorsa, kazı aynaları, şevleri ve yükseklikleri dengelemelidir. Kazı uygulamaları ile ilgili tüm detaylar onay için İdare'e sunulacaktır.

### iksa

Kazı uygulanmakta olan malzemenin, hendeğe doğru eğimli kayar düzlemlere sahip olması durumunda kazıdan hemen sonra yeterli iksa yapılmalıdır. Toprak sağlam olmasına karşın, hendek kazısı sırasında veya yağmur ya da taban suyunun sızması sonucu kayma eğilimi gösteriyorsa özel dikkat gösterilmelidir.

Kenarların çökmesi ya da kaymasıyla hendeğin genişlemesi kaçınılmazsa iş geçici olarak durdurulacak ve durum idareye bildirilecektir. İdare  boru hattının tasarımının hendeğin genişliği bakımından ya da, gerekiyorsa, yatak ve iksa bakımından tekrar gözden geçirilip geçirilmemesine karar verecektir.

iksa yöntemi Yüklenici tarafından belirlenecek olmakla birlikte, güvenlik açısından idarenin onayına tabidir. Yüklenici, iksanın sağlamlığı ve etkinliğinden tümüyle sorumludur, iksa masrafları, Fiyat Listesinde başka iş kalemleri ile ilgili olarak verilen birim fiyatlara ve fiyatlara dahil edilecektir.

Yöntem raporu, farklı kazı derinlikleri için palplanş, iksa ve kazık hesaplarını, içerecektir.

### Diğer Altyapıların ve Üstyapıların Korunması

Yüklenici, her türlü su yolu, borular, pissu boruları, drenler, elektrik ve iletişim kabloları, diğer altyapı ve yapıların, toprak işlerinin yapımı sırasında aksamadan hizmetlerini sürdürmelerini sağlayacak, işlerin yapımından kaynaklanan hasarları gidermek için gerekli her türlü iyileştirici önlemi alacaktır. Bu gibi yapıları ve altyapıları geçici olarak destekleyecek veya aktaracak ve Kontrol teşkilatı  veya ilgili makamların uygun görecekleri şekilde eski durumuna getirecektir.

Kazı işleri sırasında mevcut bir alt yapıyla karşılaşır karşılaşmaz Yüklenici, idareye  haber verecektir.

Kazı ve dolgu işlerinin Sözleşme'ye uygun yürütülmesinin kaçınılmaz sonucu olarak alt yapıların kalıcı şekilde aktarılmaları ya da desteklenmeleri gerekiyorsa, veya idarenin görüşüne göre, mevcut altyapıların gdurumuna göre; mevcut altyapıların konumu, geçici olarak aktarılmalarını veya desteklenmelerini gerektiriyorsa Yüklenici buna göre talimatlandırılır.

Kontrol teşkilatı tarafından gerekli bilgilerin verilmiş olmasına karşın Yüklenici, şantiyedeki kendi gözlemlerine, ilgili idarelerden aldığı bilgiye ve deneme deliklerinden eve TSEdiği bilgiye dayanarak, şantiye dahilinde veya yakınında, yeraltı veya havai her türlü kablo ve boru hattının konumunu kesin olarak belirlemekle sorumludur.

### Kazıların Ölçülmesi

İşler'in kapsamındaki şantiye tesviye edildikten ve temizlendikten sonra Yüklenici, kontrol teşkilatının belirleyeceği veya kabul edeceği tarzda kot ölçümü yapacaktır. Ölçme, idarenin kabul ettiği kotlara dayalı olarak yapılır. Yüklenici, kazı süresince gerekli görülen başka kot ve boyut ölçümlerini de yapacaktır.

Genel kazı, yapılar ve yol yapım işleri için ister normal ister arızi olsun, net ölçülür. Genel kazı normal ödeme limitleri projelerinde gösterilmiyorsa veya başka bir şekilde belirlenmemişse, tamamlanmış yapının genel boyutuyla, alt toprak seviyesinden son konumuna düşey olarak indirilmesini sağlayan minimum net limitler olarak kabul edilecektir. Bu durumda Yüklenici, gerekli çalışma alanı ve bu alanı geri dolgusu ile ilgili limitleri kendisi belirleyecektir.

Hendek kazısı, net ölçülecek, Şartname'de belirtilen minimum hendek genişliği, boruların belirlenen invert kotuna kadar derinlik ve yerleştirilen altyapıların uzunluğu (boru döşenmesi ile ilgili olarak tanımlandığı şekilde metre tul olarak) ödeme limitleri olarak alınır. Yüklenici yataklama, birleştirme delikleri, ankraj, rögarlar, hücreler ve her türlü yardımcı yapı ile ilgili kendi kazı emniyet paylarını belirleyecektir.

Kaya kazısı ve mevcut yüzeylerin, yüzey kaplamalarının, vb. kaldırılması, ilave iş kalemleri olarak fiyatlandırılarak teklif edilir.

Temizleme, tesviye, üst toprağın sıyrılması, mevcut yapıların yıkılması dahil şantiyenin ve boru güzergahının hazırlanması, ayrı iş kalemleri olarak fiyatlandırılır. Bu fiyatların hepsi yüklenicinin verdiği anahtar teslim götürü bedel sözleşme fiyatına dahildir.

## KAZI MALZEMESİNİN ŞANTİYE DIŞINA ÇIKARILMASI

### Kazıdan Çıkan Malzemenin Kaldırılması

Kazıdan çıkan malzemenin uzaklaştırılması, Sözleşme'nin herhangi bir özel şartına ve İşler'in İnşaatı'nın genel gereklerine uygun olması koşuluyla Yüklenici'nin kararına bağlı olacaktır.

"Kazı" teriminin, kazı malzemesinin Şantiye içinde ve dışına taşınmasını da içerdiği kabul edilecektir.

İşler'de tekrar kullanılması gerekmeyen ya da kullanıma uygun olmayan kazı malzemesi, Yüklenici tarafından belirlenerek idare tarafından onaylanan yerlere boşaltılacaktır.

### Şantiye'de Depolama ve Kullanım

Kazı malzemesinin Şantiye sınırları içerisinde kullanılması, idarenin talimatı doğrultusunda aşağıda açıklanan yöntemlerden birine uygun olarak gerçekleştirilir:

- Malzemenin, düşey/yatay taşınması dahil, nakliyesi 've geçici yığınlar oluşturacak şekilde yığılması ve kazı geri dolgu malzemesi olarak kullanılması, veya

- Onaylanan malzemenin, yığınların biçimlendirilmesi ve drenajı dahil, nakliyesi ve kalıcı yığınlar oluşturacak şekilde yığılması, veya

- Seçilen kazı malzemesinin, yayma ve sıkıştırma amacıyla yığma dahil, yapıların etrafında şedde ve imla oluşturmak amacıyla, Şantiye dahilinde belirlenen yerlere nakliyesi.

### Şantiye'de Yığın Oluşturma

Yalnız idare tarafından onaylanan malzeme çeşitli yığınlar oluşturacak şekilde yerleştirilir. Yığınlara, ağaç gövdeleri, kütükleri, kökleri, yaprakları veya herhangi bir tür moloz karışmış olmayacaktır.

Kazı malzemelerinin geçici yığınlar oluşturacak şekilde depolanması, idarenin onayı ve talimatı doğrultusunda yapılacaktır. Yığınlar, stabilitenin korunacağı ve iyi bir drenajın her zaman sağlanacağı şekilde oluşturulmalıdır. Şantiye'de sıyrılan üst toprak, Şantiye'nin ilk durumuna getirilmesi ve peyzaj işlerinde tekrar kullanılmak üzere ayrı yığınlanacaktır.

### Kazılan Malzemenin Şantiye Dışına Çıkarılması

İşler'de tekrar kullanılması gerekmeyen ya da kullanıma uygun olmayan kazı malzemesi, Yüklenici tarafından belirlenerek işveren tarafından onaylanan ve Şantiye'nin dışında yer alan yerlere boşaltılır.

Şantiye dışına çıkarılacak malzeme Yüklenici'nin mülkiyetine geçecek ve Yüklenici bu gibi   malzemenin   Şantiye'den   uzaklaştırılması   ve   uzaklaştırıldığı   yerde boşaltılmasından tümüyle sorumlu olacaktır.

## MALZEMELER

### Dolgu Malzemesi

Geri dolgu malzemesinin seçimi, idarenin  onayına bağlı olacaktır. Dolgu malzemesi, aksi öngörülmedikçe, hiçbir tanesi, sıkıştırma tabakasının kalınlığının yarısından fazla irilikte olmayacak şekilde seçilecek ve kırılacaktır. Malzeme, izin verilen en iri granülden en küçük granüle kadar her boyda dağılmış granülden oluşacaktır.

Dolgu malzemesi, idarenin yazılı onayı alınmaksızın, kesikli gradasyona sahip malzeme içermeyecek, organik, çözünür veya başka zararlı maddelerden arındırılmış olacaktır. Hendeklerde kullanılacak dolgu malzemesi, herhangi boyutta50 mm'den iri taş, kaya veya beton parçaları içermeyecek, BS 1377 standarve TSEa göre 10'dan az plastisite indeksine sahip olacak ve düzeltilmiş Proktor yoğunluğuna göre minimum kuru yoğunluğu 1.6 t/m3 olacaktır.

Geri dolgu malzemesi olarak seçilen malzeme, İşler’in yapımı sırasında hava koşullarına, kirlenmeye ve ayrışmaya maruz kalmış olması dahil herhangi bir nedenle İdare tarafından kabul edilemez duruma gelirse Yüklenici, bu şekilde bozulmuş, yumuşamış ya da ayrışmış malzemeyi, masrafları kendisine ait olmak üzere, Şantiye'den uzaklaştırarak, onaylanan yeni malzemeyi temin edecektir.

### Kum Yatak

Her türlü demir, plastik veya kil borular ile kablolar, sıkıştırılmış kum yatağa yerleştirilecek ve kumun içine yataklanacaktır. Ayrı ayrı kaynaklardan sağlanan kum dolgu malzemesi birbiriyle karıştırılmayacak, aynı yığında depolanmayacak, kontrol teşkilatının izni olmaksızın, aynı sınıf inşaatda birbirinin yerine kullanılmayacaktır.

Kum dolgu malzemesi homojen olarak gradasyona tabi tutulacak ve aşağıda belirtilen gradasyona uygun olacaktır:

Elek Tipi:                 		     3/8"        No. 4         No. 16       No.50       No.100

Elekten Geçen Malzeme

Yüzdesi, ağırlık cinsinden:        100        95-100       45-80        10-30          2-10

### Büzler İçin Yatak Malzemesi

Beton ya da granüler yatağın öngörüldüğü durumlar dışında yatak malzemesi, kırma taş veya çakıldan oluşacak, taş yada topaklaşmış madde içermeyecek ve aşağıda belirtilen gradasyona uygun olacaktır:

Elek Boyutu (mm):        		 25      	    19            9,5             4,75         2,36

(1")      	 (3/4-)         (3/8")         (No.4)       (No.8)

Elekten Geçen Malzeme

Yüzdesi, ağırlık cinsinden:  		100   	 90-100       20-55          0-10          0-5

### Gradasyonlu Agregalar

Kaplamalı alanların altındaki hendeklerin üst dolgusu için kullanılacak gradasyonlu agregalar,   aksi   belirtilmedikçe, aşağıda   verilen   gradasyon   şartlarını gerçekleştirecektir:

Elek Boyutu (mm):                 37,5       25       19        4,75      2,0       0,425       0,075

Elekten Geçen Malzeme

Yüzdesi, ağırlık cinsinden :    100   60-100  55-85    35-60    25-50     15-30       8-15

### Drenaj Dolgu ve Filtre Malzemesi

Serbest drenaj dolgu ve filtre malzemesi, sert dayanıklı tanelerden oluşacak, kil, şilt, çözünür veya organik madde içermeyecektir. Tane boyutu dağılımı, Terzaghi tarafından konulan filtre kurallarına uygun olacaktır.

Serbest drenajla ilgili olarak Yüklenici, drenaj malzemelerini onaylanan kaynaklardan sağlayacak, bu amaçla, uygun olması ve serbest drenaj malzemesi şartnamesi doğrultusunda işlemlenmiş olması koşuluyla, kazı malzemesini kullanabilecektir.

### Anroşman

Anroşman malzemesi, hava koşullarının etkisiyle çatlamaları, kabarmaları ve sızmaları önlemek için dayanıklı, ayrışmamış olacak, su absorpsiyon kapasitesi düşük olacaktır. Kaya, çoğunlukla 150 ila 400 mm arasında değişen lateral uzunluklarda iri parçalardan ve daha küçük parçalardan oluşacak, küskülük kayaları kaymaya karşı koruduğu gibi dolgu yapıya stabilite sağlayabilecektir. Anroşman malzemesinin yoğunluğu 2.2 t/m3'den az olmayacak (boşluksuz mutlak hacim) ve her anroşman parçasının maksimum boyutu, minimum boyutunun iki katından fazla olmayacaktır. Anroşman malzemesinin %90'ı 250 x 250 x 250 mm boyutunda olacaktır.

Şantiye'ye teslim edilen malzeme, onaylı projelerinde gösterilen akslarda ve kotlarda üniform bir yüzey oluşturacak şekilde yerleştirilecek ve tesviyelenecektir. Kayalar arasında boşluklar bırakılmasına ve iri kaya bloklarının bir araya yığılmasına izin verilmez. Yüklenici, anroşman malzemesinin sağlanacağı kaynakla ilgili detayları, onaylı test sonuçlarını ve numuneleri idare  onayına sunacaktır.

### Taş Tahkimat

Taş döşemede kullanılan malzeme, idare tarafından onaylanan kaynaklardan sağlanacaktır. Taş, sağlam, dayanıklı ve sert olacak, yaprak yaprak ayrışma, zayıf çatlaklar ve istenmeyen ufalanma belirtileri bulunmayacak, havanın, suyun etkisiyle ya da taşıma ve yerleştirme sırasında parçalanma gibi niteliklere sahip olmayacaktır.

Taş boyutları 200 mm ila 400 mm arasında değişecek, her taşın minimum düzlem boyutları maksimum düzlem boyutunun üçte ikisinden az olmayacaktır. Birbirine oldukça yakın döşenebilmeleri için taşlar çekiçle kaba yontulmuş olacak, düzgün ve düz bir yüzey oluşturacak şekilde yerleştirilecek, taşların arasındaki boşluk ufak taş parçaları kullanılarak doldurulacaktır. Taşların yoğunluğu 2.2 t/m3'den az olmayacaktır (boşluksuz mutlak hacim).

### Kazıdan Çıkan Malzemenin Tekrar Kullanılması

Kazı malzemesi, idare  görüşüne göre, denmeksizin ya da başka özel bir yöntem kullanılmaksızın geri dolgu yapılmasına uygun değilse, idare  Yüklenici'yi aşağıda açıklandığı şekilde talimatlandırabilir:

- Gradasyon gereklerinin yerine getirilmesi için taşların elekten geçirilmesini sağlamak,

- Geri dolgu uzunluğunu 200 m aşan mesafelerdeki (fazla taşıma) hendek kazılarından uygun malzeme getirmek, veya

- Uygun ariyet alanlarından malzeme kazarak bu malzemeyi, geri dolgu uzunluğundaki mesafeden nakletmek.

## GERİ DOLGU İŞLERİ

### Genel Geri Dolgu İşleri

Geri dolgu malzemeleri genellikle idarenin onayına bağlıdır. Onaylanan malzeme tabakalar şeklinde yerleştirilecek, tabakaların kalınlığı sıkıştırma işleminden önce 200 mm'i aşmayacak ve aşağıda detaylandığı gibi sıkıştırılacaktır:

- Dolgu malzemesi, yeterli drenajı sürekli sağlayacak ve suyun birikmesini önleyecek tabakalar şeklinde yerleştirilecektir.

- Tamamlanmış yada kısmen tamamlanmış yapının çevresine veya üstüne dolgu malzemesinin yerleştirilmesinin zamanlaması ve yerleştirme hızı, işlerin hiçbir kısminin aşırı gerilimeye, zayıflamaya, hasara veya herhangi başka riske maruz kalmayacağı şekilde düzenlenecektir.

- Yapıların çevresine malzeme düzenli itki uygulayacak şekilde yerleştirilecek ve her bir tabakaya su birikimini önleyecek şekilde eğim verilecektir.

- Gerekli yerlerde, dolgu nem içeriği ya kurutularak ya da su katılarak optimum düzeyde tutulmalıdır. Bu gibi uygulama sonrası dolgu malzemesi, nem içeriği homojen duruma gelinceye kadar iyice karıştırılacaktır.

- Geri dolgu malzemesi yerleştirilirken, bakım süresi sona ermeden önce oluşabilecek herhangi oturma ile ilgili tolerans dikkate alınır. Bakım süresinin sonunda Yüklenici, hangisi gerekiyorsa, ya fazla dolguya kazı uygulayarak ya da eksik dolguya malzeme ilave ederek dolguyu öngörülen kotlarda          tamamlayacaktır.

Malzemenin seçimi aşamasında dolguya uygun görülmüşken, uygulama aşamasında, hava şartlarına veya taşkına maruz kalma sonucu yumuşama veya ayrışma nedeniyle idare  tarafından uygun görülmezse Yüklenici, bu gibi hasarlı, yumuşamış veya ayrışmış dolgu malzemesini, masrafları kendisine. ait olmak üzere, onaylı yeni malzemeyle değiştirecektir.

Yüklenici, dolgu malzemesini yerleştirirken, bakım süresi sona ermeden önce oluşabilecek herhangi oturma ile ilgili toleransı dikkate alır. Bakım süresinin sonunda Yüklenici, hangisi gerekiyorsa, ya fazla dolguyu kaldırarak ya da eksik dolguya malzeme ilave ederek dolguyu belirlenen kotlarda tamamlayacaktır.

### Tamamlanan Yapılara Bitişik Dolgu

Yüklenici, tamamlanmış ya da kısmen tamamlanmış yapının çevresine veya üstüne dolgu malzemesini yerleştirilmesinin zamanlamasını ve yerleştirme hızını, işlerin hiçbir kısminin aşırı gerilemeye, zayıflamaya, hasara veya herhangi başka riske maruz kalmamasını sağlayacak şekilde ayarlayacaktır. Dolgu malzemesi tabakaları, sürekli drenaj sağlayacak ve su birikmesini önleyecek şekilde oluşturulur.

Subasman katlarının duvarlarının ve tankların çevresine yapılan dolguya, duvarların, yerlerin ve yer döşemelerinin tamamlanmasından ve bunların spesifik dayanıma tamamıyla ulaşmasından sonra başlanacaktır. Tankların ve havuzların duvarlarının çevresinde dolgu yapımına, bu yapıların başarıyla tamamlanıp denenmesinden önce başlanmaz. Malzeme, yalıtım ve su sızdırmazlık boya katları ve diğer her türlü koruyucu yüzeylere özel özen gösterilerek ve yapının duvarlarında üniform bir itki yaratacak şekilde yerleştirilecek, her dolgu tabakasına su birikimini önleyecek bir eğim verilecektir.

Malzemenin iyi sıkıştırılmasını sağlamak amacıyla, beton duvarlara bitişik yerleştirilen malzemenin sıkıştırılması dikkatle yapılacak, elle çalıştırılan titreşimli zemin sıkıştırıcıları, titreşimli tokmaklar veya elektrikli tokmaklar kullanılacaktır. Sıkıştırma işlemi, her durumda, sıkıştırma makinesiyle binanın doğrudan temas etmesinden sakınılarak uygulanmalıdır. Diğer durumlarda, idarenin onayladığı tipte titreşimli sıkıştırıcılar veya pnömatik lastik tekerlekli silindirler kullanılabilir.

### Boruların Yataklanması

Hendeklerin Açık Bırakılmaması :

Bağlantılar, pissu boruları ve haberleşme kabloları için hendek kazıları olabildiğince kısa sürede tamamlanacak ve kazının tamamlanmasından sonra olabildiğince kısa sürede geri dolgu işleri tamamlanacaktır. Boru döşeme ve yataklama işleri kazıdan hemen sonra gerçekleştirilecek, Yüklenici, fazla uzunluklarda hendek kazılarının hangi sebeple olursa olsun açık kalmasına izin vermeyecektir.

Açık kanallar:

Kanal açık kazılarının maksimum uzunluğu iki rögar arası kadar ya da 60 metre olabilir.

DI, HDPE, GRP ve PVC Borularının Yataklanması :

Tüm çekme pik ve PVC borular, 150 mm kalınlığında sıkıştırılmış kum yatağa yerleştirilecek ve boruların üzerinde 300 mm seviyede kumla örtülecektir.

Yataklama malzemesi elle yerleştirilecek ve sıkıştırılmış kalınlığı en çok 100 mm tabakalar şeklinde sıkıştırılacaktır. Malzeme, boruların altında ve çevresinde sağlam ve sürekli bir destek oluşturmak için en az % 90 yoğunluğa ulaşılacak şekilde

sıkıştırılır. Yüklenici, yataklama işlemi sırasında borunun kaymamasını ya da zarar görmemesini sağlayacaktır.

Büzlerin Yataklanması :

Beton veya granüler yatak kullanımının öngörüldüğü durumlar dışında beton borular için yataklama malzemesi kırma taş veya çakıldan oluşacak, taş ve topaklaşmış malzeme içermeyecek, 0/25 mm gradasyona sahip olacaktır. Boru yatağı, boru tabanının 150 mm altından boru tepesinin üzerinde 300 mm'e kadar elle doldurulacak ve düzeltilmiş maksimum Proktor yoğunluğunun en az % 90'ı gerçekleşinceye kadar sıkıştırılacaktır.

Yataklama İşlerinin Onaylanması:

Yüklenici boruların gereğine uygun yerleştirilmesi için her türlü önlemi alacak, bu arada, basınç testleri uygulanacak birleştirme yerlerini açık bırakarak yataklama ve kısmi dolgu işlerini tamamlayacaktır. Boruların ve pissu borularının denenmesinden önce, tamamlanmış olan yataklar idare  tarafından onaylanacaktır.

### Hendeklerin Yüzeye Kadar Doldurulması

Hendek, yatak tabakasının üst kısmından, tesviye edilmiş zemin kotuna kadar onaylı malzemeyle doldurulacak, en çok 150 mm kalınlıkta tabakalar oluşturulacak şekilde onaylı mekanik yöntemlerle sıkıştırılacaktır.

Her tabakanın ayrı sıkıştırılması gerekir. Sıkıştırma yoğunluğu, düzeltilmiş Proktor yoğunluğuna göre maksimum kuru yoğunluğun % 95'den az olmamalıdır. Yüklenici, idarenin onayına tabi olarak, yeterli sayıda elektrikli tokmaklar veya diğer sıkıştırma ekipmanını sağlayacaktır.

Yüklenici, gereken durumlarda, sıkıştırma işlemini kolaylaştırmak için, ya kurutarak ya da ıslatarak dolgu malzemesinin nem içeriğini ayarlayacaktır. Hendeklerde geri dolgu uygulamaları sırasında Şantiye'de yeterli miktarda su bulundurulacaktır.

Yüklenici, geri dolgu malzemesini yerleştirirken, bakım dönemi sona ermeden önce oluşabilecek oturma paylarını dikkate alacaktır. Gerekli durumlarda, Yüklenici, bakım döneminin sonunda, fazla dolguyu kazarak ya da eksik dolguyu tamamlayarak dolgunun öngörülen kotlarda gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Kazıdan çıkarılan malzemenin geri dolgu için yetersiz olması ya da uygun olmaması durumunda Yüklenici, onaylanan ariyet çukurlarından dolgu malzemesi getirecektir. İdare tarafından talimatlandırıldığında, hendek kazılarında B 10 kalite betonla geri dolgu yapılır.

### Malzeme Fazlasının Atılması

Dolgu malzemesi fazlasının Şantiye dışına çıkarılması, ilgili geri dolgu işleri birim fiyatlarına dahil olarak kabul edilecektir.

Yüklenici, dolgu fazlası malzemeyi ve dolguya uygun olmayan kazı malzemesini İş'in herhangi bir kısmından uzaklaştırmak için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Malzeme Şantiye dışına taşınacak ve Yüklenici'nin mülkiyetine geçecektir; bu durumda Yüklenici, malzemenin Şantiye dışına çıkarılması ve ortadan kaldırılmasından tümüyle sorumludur.

Yüklenici işi tamamladığında, sahayı ve çevreyi derhal temizleyecek ve iş sahasını, işveren'i tatmin edecek tarzda temiz ve muntazam olarak bırakacaktır.

### Çeşitli Dolgular

### Kaplamalı Alanların Altında Dolgu

Karayollarında, yollarda, kaldırımlarda ve benzer kaplamalı alanlarda kazı yapılması durumunda hendek kazısı, çevredeki kaplamanın alt-tabanının altına kadar doldurularak iyice sıkıştırılacaktır. Hendeğin geriye kalan kısmı, yol kaplama alt-tabanının üst kısmına kadar, gradasyonlu agregayla doldurulur. Yüzeylerin geri kalan kısmının inşaası bu şartnamenin 7 maddesine uyumlu olarak yapılacaktır.

### Rögarların Etrafında Dolgu

Rögarların çevresinde yapılacak dolgu ve bu iş için kullanılacak malzeme, rögarların yakınındaki hendeklerde uygulanan dolgu çalışmaları için şartnamelerde açıklanan şartlara uygun olacaktır. Genişliği 3 metreden fazla yollarda rögar çevresi dolgu malzemesi, yol taban ve alt-tabanının gereklerine uygun olacaktır.

### Tarım Arazisinde Dolgu

Boru güzergahının tarım arazisinden geçmesi durumunda, yüzeye kadar dolgu gerçekleştirilir ve bu aşamada, hendeğin üst 30 cm'lik kısmı, kazı öncesi bulunan tarımsal üst toprak kullanılarak doldurulur.

### Akarsu Yataklarında Dolgu

Akarsu yataklarında ve vadi tabanlarında borular demirli betonla kaplanacak ve kazı üst kotu, elle uygulanan ve açılan hendeğin her iki kenarından 1 m dışarıya uzanan gabyon ile doldurulacaktır.

### Arazi Drenleri

Genel kazı sırasında mevcut alt toprağın kazılması veya saha drenlerinin üstünün açılması gerekirse Yüklenici ya geri dolgu yaparken bu drenleri değiştirecek ya da, bu mümkün olmazsa, bunları yeni drenlere veya hendeklere aktaracak, veya idarenin talimatı doğrultusunda bir başka şekilde yeniden döşeyecektir.

### Dolgunun Ölçülmesi

Yapı dolguları, genel kazı ve yapının kayması ile ilgili "ödeme limitleri"ne göre net ölçülür. "Ödeme limitleri" projelerde gösterilmemiş ya da başka bir dokümanda belirtilmemişse dolgunun, kazı birim fiyatlarına dahil edildiği düşünülür.

Boruların yataklanması ve hendeklerin yüzeye kadar doldurulması ayrı olarak fiyatlandırılır ve teklif edilir. Yatak, öngörülen tabaka kalınları için metre tul cinsinden ölçülecektir. Yüzeye kadar dolgu, hendeklerin ve yataklama tabakalarının belirtilen derinliğine, hendeklerin minimum genişliğine ve boruların uzunluğuna göre net ölçülecektir. Teklif fiyatlarına, rögarlar, muayene odaları ve ilgi iş kalemlerinde tanımlanan arızi kazılar dahil edilir.

Dolgu ve yüzeyin eski durumuna getirilmesi ile ilgili çeşitli iş kalemleri, Özel Şartname uyarınca ilave iş kalemleri olarak fiyatlandırılır.

## SEDDELER

### Genel

"Sedde" terimi, yapıların çevresinde, yollar ve benzer yapılarda, sert çekirdek veya başka malzemeyle dolgu inşa edilmesini içerir. Genel kazılarda geri dolgu yapılması, toprak yığınlarının oluşturulması ve hendeklerin doldurulması, geri dolgu yapımı ile ilgili maddelerin kapsamında açıklanmaktadır.

### Sedde Malzemesi

Kazıdan çıkan (ariyet çukurlarından alınan malzeme dahil) ve dolgu malzemesi olarak kullanılacak malzeme, topaklaşmış ve yığınlaşmış malzeme içemeyecek ve idare tarafından onaylanacaktır. Aksine talimat verilmedikçe, kohezyonlu toprak, sıkıştırılmış kalınlığı 200 mm'i geçmeyen tabakalar, kohezyonsuz toprak ise sıkıştırılmış kalınlığı 300 mm'i aşmayan tabakalar halinde yerleştirilecektir. Mıcır kullanılarak dolgu yapımı aşağıda açıklandığı gibi yapılır.

Dolgu yapımı için kullanılacak malzeme, seçilirken uygun görülmekle birlikte, İşler'in yapımı sürecinde hava koşulları veya taşkına maruz kalma nedeniyle yumuşar ya da ayrışırsa ve bu nedenle idare tarafından kabul edilemez duruma gelirse Yüklenici, bu gibi malzemeyi, masrafları kendisine ait olmak üzere, onaylı yeni malzemeyle değiştirecektir.

### Sert Çekirdekli Dolgu

Onaylı projelerde aksi belirtilmedikçe ya da idare  tarafından başka talimat verilmedikçe, yapıların altındaki tüm dolgular, idarenin onayladığı kaynaklardan elde edilen mıcır malzemesiyle yapılacaktır.

Çekirdek, 75 mm elekten geçen sert atıl malzeme olacak, kil, şilt, toprak ve bitkisel

madde içermeyecek, su ile temas sonucu bozulmayacaktır.

Çekirdek, sıkıştırma sonrası kalınlığı 150 mm'i aşmayan tabakalar şeklinde yerleştirilecek, her tabaka mekanik yöntemlerle sıkıştırılacaktır. Çekirdeğin en üst tabakasının yüzeyi ince kırma taşla örtülecek ve iyice sıkıştırılacaktır.

### Seddeler'in Ölçülmesi

Şedde  dolguları,   projelerinde  gösterildiği  gibi  veya  idarenin  talimatı doğrultusunda, fiili zemin ve formasyon kotlarına göre net ölçülür.

## ÖNCEKİ DURUMUNA GETİRME VE BAKIM

### Kaplama Yüzeylerin Önceki Durumlarına Getirilmesi

Yüklenici, İş'in bir parçası olarak kaldırılmış veya bozulmuş tüm yüzey kaplamalarını veya başka yüzey yapılarını eski durumlarına getirecektir. Hiçbir yüzey kaplaması, idarenin  görüşüne göre, geri dolgu, kaplamayı yeterince destekleyecek şekilde gerçekleştirilmedikçe ya da gerçekleştirilinceye kadar eski durumuna getirilmez.

Yol yüzeylerinin ve kaplamalarının eski durumlarına getirilmeleri işine, idarenin onayı alındıktan sonra ve aşağıda açıklandığı gibi başlanacak ve bitirilecektir:

- Boru hendeğinin üst 30 cm'i (yol tabanının üst tarafının altında) gradasyonlu agregayla (0-60 mm'lik doğal stabilize malzeme) doldurulacak, ıslatılacak, 15 cm kalınlığında tabakalar oluşturacak şekilde yerleştirilecek ve düzeltilmiş Proktor deneyine göre maksimum kuru yoğunluğunun en az % 95'ine eşit yoğunluğa ulaşılıncaya kadar sıkıştırılacaktır. Boru hatlarının kesiştiği yerlerde hendeğin üst 30 cm'lik kısmı B10 grobetonla doldurulacaktır.

- Yol tabanının üstünde hendek genişliği her iki yanda 15'er cm artırılacaktır.Yüzeylerde uygunluk sağlamak için Yüklenici, yüzey kaplamasını düz çizgilerle kıran, tercihen kesen yöntemler kullanacak, yüzey kaplamasının geriye kalan yüzeyi yaklaşık düşey olacaktır.

- Yüzey, bu şartnamedeki talimatlara (bakınız madde 7) uygun ve/veya idarenin talimatı doğrultusunda eski durumuna getirilecektir.

### Kaplamasız Yüzeylerin Önceki Durumlarına Getirilmesi

Stabilize yollar ve kaplamasız yollar da teknik olarak kabul edilebilir bir şekilde kaplanacaktır; yani onaylı 100 mm gradasyonlu çakıl ve 150 mm iyi gradasyonlu çakıl kullanılarak maksimum yoğunluğun % 95'ine eşit yoğunlukta sıkıştırılır.

### Tarım Arazilerinde Yüzeyin Önceki Durumuna Getirilmesi

Yüklenici, sahada ve çimli yol kenarlarında yapılan kazılarda, belirlenen tarzda ve kotlara kadar dolgu uyguladıktan sonra, daha önce sıyrılmış olan tüm üst toprağı tekrar yerleştirecek, ve dekapaj sahasını tümüyle kaplayacak şekilde serecek ve düzleyecek, önceki çimle eş kalitede çim tohumuyla çimleyecek ve yeni çim yeşerinceye kadar bakımını yapacaktır. İlk durumunda çim ekili olmayan alanlarda, ilk gübreleme seviyesine kadar yeni gübreleme yapılacak ve tırmıkla yayılacaktır.

### Mevcut Altyapının Önceki Durumuna Getirilmesi

Kanalizasyon borularının, boruların, yeraltı/havai kablo hatlarının yakınında yapılan kazılarda Yüklenici, gerekirse, geçici mesnetleri veya askıları, masrafları kendisine ait olmak üzere sağlayacak, bu gibi altyapıların geçici olarak zarar görmesi durumunda bunları değiştirecektir.

### Çitlerin ve Duvarların Önceki Durumlarına Getirilmesi

Kazı işleri sırasında hasarlanan doğal/yapay çitler ile duvarlar gibi yapılar için Yüklenici geçici bir önlem olarak geçici bariyerler yapacaktır.

Kazı mahalli eski durumuna getirildikten sonra Yüklenici, idarenin onayı doğrultusunda bu gibi geçici bariyerlerin yerine kalıcı çitleri ve duvarları inşa edecektir.

Doğal çitleri, ilk durumlarında yer alan türde bitkiler kullanılarak, yapay çitler ise, yeterli sayıda dikme ve dikenli tel sağlanarak yeniden yapılacaktır. Bakım döneminde, yukarıda değinilen şekilde yeni dikilen bitkiler kontrol edilecek ve kurumuş olanlar varsa bunların yerine Yüklenici tarafından yenileri dikilecektir.

### Dolgu Yüzeylerinin Bakımı

Yüklenici, ilk durumuna getirilen yüzeylerin bakımını sağlayacak ve geri dolgu uygulanan yüzeylerin bakım süresi boyunca iyi durumda korunmasını sağlayacaktır. Herhangi oturmanın eski durumuna getirilmesi masrafları Yüklenici tarafından karşılanacak ve şunları kapsayacaktır;

(1) Yüzeyin, tabanın ve alt-tabanın tekrar kazılması, (2) hendek geri dolgusunun sıkıştırılması, (3) tabanın ve alt-tabanın gradasyonlu agregayla yeniden doldurulması ve (4) yüzeyin, önceki yüzey koşullarına uygun duruma getirilmesi.

## GABYONLAR

### Gabyonlar

Aşağıda belirtilen tip ve boyutlarda, sıcak daldırılmış, esnek, PVC kaplama kafes sandıklar kullanılacaktır.

- Kafes açıklığı imalatçının şartnamesine uygun ve 8x10 tipi olacaktır.

- Gabyon yapımında, 2.7 mm çapında, 260 g/m2 çinko kaplama, yumuşak çelik tel kullanılacaktır.

- Gabyonlar, diyaframlar ve uç panellerin kenarları mekanik kapatılmış olacaktır.

- Kullanılan tellerin tümü PVC kaplama ve en az 0.4 mm kalınlığında olacaktır.

- Standart gabyonlar aşağıda belirtilen boyutlarda olmalıdır:

Uzunluk:     2.0/3.0/4.0/5.0 m

Genişlik:     1.0/2.0 m

Yükseklik:   0.5/1.0 m

### Dolgu Malzemesi

Gabyonların doldurulmasında, yoğunluk ve diğer özellikleri bakımından, yapısal, işlevsel ve dayanıklılık şartlarını gerçekleştirmeleri koşuluyla, taş veya başka malzeme kullanılabilir. Yuvarlak veya ocak taşları en yaygın olarak kullanılan malzemedir. Taşlar, dış hava etkilerine dayanıklı, ufalanmaz, erimez ve yeterince sert olacaktır. Yüklenici, kullanacağı malzeme için idarenin onayını alacaktır.

## TOPRAK İŞLERİ İLE İLGİLİ TESTLER

### Genel

Yüklenici, toprak işleri ile ilgili numunelerin toplanması, malzemelerin laboratuar testlerinin yapılması için gerekli her türlü ekipman ve malzemeyi sağlayacaktır. Laboratuar ekipmanları Şantiye'de uygun bir binada korunacak, saha testleri ekipmanları da aynı binada olacaktır.

### Başlıca Testler ve Standartlar

Yüklenici, tüm testleri ZTVE-STB 94 veya eşdeğer uluslararası standartlara uygun olarak yapacaktır. Çeşitli testler için aşağıda belirtilen VE TSE standartları geçerlidir :

VE TSE 18121   Nem Testi

VE TSE 18122   Kıvam Testi

VE TSE 18123   Gradasyon Testi

VE TSE 18124   Yoğunluk Testi (boşluksuz mutlak hacim)

VE TSE 18125   Topraklar için Yoğunluk Testi (boşluklar dahil)

VE TSE 18127   Proktor Testi

VE TSE 18134   Yükleme Testi

### Toprakların Sıkıştırılması

Yüklenici, maksimum kuru yoğunluğun belirlenen yüzdesinden daha az olmayan değere ulaşacak şekilde sıkıştırma işlemini gerçekleştirecek, geri dolgu ve dolgu çalışmaları sırasında toprak sıkıştırma işlemini kontrol edecektir. Sıkıştırma işleminden önce kazı tabanının veya toprak katlarının ıslatılması gerekiyorsa Yüklenici suyu homojen şekilde uygulayarak gerekli optimum nem içeriğini sağlayacaktır. Su, sıkıştırma işlemleri sırasında suyun yüzeyde birikmesini önleyecek şekilde    uygulanır.    Yüklenici,    öngörülen    yoğunluklarda    sıkıştırma gerçekleştirilemeyecek kadar ıslak toprak malzemesini kurutacaktır.

### Sıkıştırma Testleri

Yüklenici, İşler’in şartnamelere uygunluğunu sağlamak için her türlü kontrolü ve testleri yapacak ve sonuçlarla ilgili raporları hazırlayacaktır. Sıkıştırma işleminin ne ölçüde gerçekleştirildiğini denemek için saha testlerini VE TSE 18127 veya BS 1377 standartlarına uygun olarak yapacaktır. Hendeklerde sıkıştırılan her geri dolgu için gerekli saha yoğunluk testlerinin sayışı, dolgu yapılan ve sıkıştırılan hendeğin her iki rögar arasındaki kısmında ya da her 100 metre tulünde (hangisi küçükse) üç geçerli testten az olmayacaktır.

Kontrol teşkilatının kanaatince, taban, geri dolgu ve dolgu tabakaları öngörülen limitlerin altında yoğunluklarda sıkıştırılmış ise Yüklenici, olumlu sonuçlar alınıncaya kadar ek sıkıştırma ve test yapacak veya, masrafları kendisine ait olmak üzere, toprak işlerinin belirli bölümlerini uzaklaştırarak bunları, Şartnamelere uygun olarak tekrar yapacaktır.

Testler için açılan delikler Yüklenici tarafından, bitişik tabakaların özellikleriyle uyumlu olacak şekilde kapatılacaktır. Bu iş ile ilgili masraflar Yüklenici tarafından ödenir.

Çeşitli dolgular için gerekli sıkıştırma aşağıdaki değerleri gerçekleştirmelidir:

| İş Kalemi | Malzeme Tanımı | Maks. Yoğunluğun %'si |
| --- | --- | --- |
| Fazla kazı için geri dolgu | Granüler Malzeme | 100% |
| Formasyon ve yatak tabakaları | ince Granüler Malzeme | 95% |
| Kırma taş mesnet tabakaları | Kırma Taş | 95% |
| Yolların altındaki hendeklerin nihai geri dolgusu | ince Granüler Malzeme | 100% |
| Genel olarak hendek geri dolgusu | ince granüler malzeme | 98% |
|  | Kumlu malzeme | 95% |
|  | Killi malzeme | 93% |
| Yapıların altında geri dolgu | ince Granüler Malzeme | 100% |

## YARDIMCI İŞLER

Aksi belirtilmedikçe, İşler'in tamamlanması için gerekli tüm ve her türlü işlerin, malzemelerin, hizmetlerin, güvenlik önlemlerinin vb. yanı sıra ve İdare tarafından gerekli görülürse, tüm testler ve numuneler ilgili iş kalemine dahil edilecek ve fiyatları Keşif Özeti'nde belirtilecektir. Buna göre ek işler, aşağıdakileri kapsayacak ancak

bunlarla sınırlı olmayacaktır :

- Sınır taşlarının, röperlerin, vb. kaldırılması, depolanması, etüt noktalarının korunması, işaret levhalarının konulması, sekonder etüt noktalarının, profillerinin vb. korunması,

- Kazının elle yapılması gereken durumlarda üstesinden gelinmesi gereken zorluklar,

- Suyun kazı yerine girmesinin önlenmesi gerekirse pompajla boşaltılması, suyun neden olduğu zor çalışma koşulları, vb,

- Keşif Özetinde yer alsınlar ya da almasınlar, kazı profillerinde engel oluşturabilecek erozyon perdeleri, gömülü borular, kerpiç yapılar, iğreti köprüler ve benzer yapıların kaldırılması,

- Dolgular, sıkıştırma testleri ile ilgili şartnamelerden kaynaklanan zorluklar, uygun olmayan malzemenin dolgudan uzaklaştırılması, ve gerekirse, farklı toprak malzemelerinin karıştırılması,

- Kazı malzemesinin dolgu mahalline nakliyesi veya zemin koşullarına ve projelerine uygun tabakalar şeklinde yerleştirilmesi, yayılması ve dikkatlice sıkıştırılması,

- Mevcut alt toprak koşulları nedeniyle nakliyede karşılaşılan zorluklar,

- Ara ve üst dolgu yüzeylerinin eğimlendirilmesi, aksların ve kotların gereğince şevlendirilmesi,

- Gerektiğinde özel amaçlarla kullanılacak kazı malzemesinin ayrılması,

- Motorlu araç yollarının ve yolların sağlanması, bakımı ve daha sonra kaldırılması, ve gerekirse taşıma / boşaltma ekipmanlarının sağlanması, montajı, bakımı ve daha sonra sökülmesi ile ilgili masraflar.

# BÖLÜM 4  -  BETON İŞLERİ

## GENEL

### Kapsam

Bu bölümde tanımlanan Beton işleri, malzeme temini, beton karıştırma, kalıp, teçhizat,   betonlama,   betonun   sıkıştırılması   ve   kürlenmesi   ile   İşler’in tamamlanmasından sonra Şantiye'nin temizlenmesi işlerini kapsayacaktır.

Keşif Özeti'ne dahil teklif fiyatları, çeşitli iş kalemleri kapsamındaki işlerin değeri ile işgücü, seyahat, malzeme, geçici işler, depo alanları ve depolama, numune alma, testler ve hangi ad altında olursa olsun diğer tüm masrafları, Sözleşme Belgeleri'nde açıkça belirtilen ya da ima edilen tüm riskleri, yükümlülükleri ve sorumlulukları içerecektir.

### Standartlar ve Kurallar

Yüklenici, bu Bölüm'de tanımlanan İşleri TSE standartlarına veya eşdeğer yerli veya uluslararası standartlara uygun olarak yapacaktır. Başlıca standartlar aşağıda belirtilmekle birlikte bunlarla sınırlı olmayacaktır:

VE TSE 1045    Beton ve Demirli Beton

VE TSE 1048    Beton Kalite Testleri

VE TSE 1084    Beton Kalite Kontrolü

VE TSE 1164    Çimento

VE TSE 4226    Beton Agregalar

VE TSE 488      Betonarme Çeliği

### Beton Sınıfları

İşler'de kullanılacak Beton Sınıfları aşağıda açıklandığı gibidir:

Beton Sınıfı :             28 günlük karıştırma sonrası küp dayanımı:

B10                          	       		  100 kg/cm2

B15                        	                 	  150 kg/cm2

B25                        		     	  250 kg/cm2

B35                      		     	  350 kg/cm2

Çeşitli beton sınıfları aşağıda tanımlandığı gibi kullanılacaktır:

Sınıf B10:   Yalnız hendeklerde dolgu, örtme ve mastarlama için demirsiz beton

Sınıf B15:   Mastarlama ve çevre dolgusu için demirsiz ve demirli beton

Sınıf B25:   Sanat yapılarında demirli beton

Sınıf B35:   Tanklarda, kanallarda, rögarlarda, mesnet bloklarında ve idarenin

özellikle talimat verdiği yerlerde su geçirmez beton

Sulfata dayanıklılık : Yeraltı yapılarında ya da atıksu ile temas eden yapılarda sulfata

dayanıklı Portland çimentosu kullanılacaktır.

### Beton Üretimi İle İlgili Düzenlemeler

Sözleşme kapsamındaki işlere başlamadan önce Yüklenici, Şantiye'deki betonlama çalışmalarını nasıl organize edeceğini detaylayan bir metot bildirimini idarenin onayına sunacaktır. Beton santralının sahada olması tercih edilecektir.

Metot bildiriminde aşağıda belirtilen konular detaylandırılacaktır:

- Önerilen beton santralı ve yerleşim planı,

- Üretimin nasıl organize edileceği,

- Beton ve beton üretimine ilişkin kalite kontrol yöntemleri,

- Isıdan koruma ve betonun yerleştirilmesi dahil nakliye metodu,

- Kalıp sökme zamanı, kirişlerin ve beton plakların geçici desteklenmesi,

- Beton kürleme ve optimum kürlemenin nasıl sağlanacağı.

### Test Onay Belgeleri

idare tarafından başka bir uygulama için talimatlandırılmadıkça Yüklenici aşağıda belirtilen belgeleri idareye  sunacaktır:

- İmalatçının, her çimento ve katkı maddeleri sevkiyatıyla birlikte sunduğu ilgili standartlara uygunluğu gösteren test belgeleri

- Betoniyer tartma ve dağıtma ekipmanlarının kalibrasyon belgesi

- Agregalar, su, taze ve sertleşmiş betonla yapılan her türlü testlerle ilgili onaylı test sonuçları.

Test sonuçlarından kuşku duyulması durumunda idarenin talimatıyla ve masrafları Yüklenici'ye ait olmak üzere yeni testler yapılacaktır.

### Agrega Numuneleri

Deneme karışımları hazırlanmadan önce Yüklenici, kullanmayı önerdiği her agregadan 50 kg'lık numuneleri onaya sunacaktır. Her agreganın kaynağı, her numunenin kabinin üzerinde açıkça belirtilecektir. Aynı zamanda, ilgili kalite standartlarına uygunluğu gösteren onaylı test sonuçları da sunulacaktır. İdare tarafından onaylanan numuneler gerektiğinde bilgi kaynağı olarak kullanılmak üzere Şantiye'de korunacaktır.

### Beton Dökümü Kayıtlarının Tutulması

Yüklenici, her gün tamamlanan betonlama çalışmalarının doğru ve güncel kayıtlarını tutacaktır:

- Tarih, saat, hava koşulları ve sıcaklık derecesi,

- Numunenin temsil ettiği iş kaleminin tanımlanması dahil tüm beton testlerinin sonuçları,

- Üretilen beton harmanı adedi, kullanılan çimentonun ağırlığı ve sınıfı, yerleştirilen betonun hacim; beton harman zayiatı veya reddedilen harman sayısı,

- Her betonlama alanında kullanılan beton sınıfı, yerleştirilen beton hacmi ve kullanılan harmanların sayısı.

Beton test laboratuarı İdare ve işveren tarafından onaylanacak, İdare ve İşveren istedikleri zaman laboratuara girebileceklerdir. Laboratuarın Şantiye'de yer alması tercih edilir.

### Beton Karışımları

İşler'de başlama aşamasında Yüklenici, İşlem’de kullanacağı her sınıftan beton karışımını tasarımlayacak, karışım tasarımının eksiksiz ayrıntılarını idarenin onayına sunacaktır. Her bir karışım tasarımı, ilgili şartname şartlama uygun olacaktır.

### İnşaat Derzleri

Yüklenici, betonlama işine başlamadan en geç 3 hafta önce, betonlama ve yapının dayanımını etkilemeyecek şekilde konumlandırılması gereken tüm inşaat derzlerinin konumları ile ilgili projeleri idareye sunacaktır. Betonlama yöntemi ve derzlerin konumu ile kalıpları İdare tarafından onaylanmadıkça hiçbir betonlama işine başlanmayacaktır. Kontrol teşkilatının gerekli göreceği yivler, kamalar veya girintiler oluşturulacak, su tutucular konulacaktır, inşaat derzlerinin konumu ve. kalıp panellerinin boyutları, herhangi inşaat derzi çizgisi ile kalıp derzi çizgisinin mümkünse çakışmasını ve her durumda inşaat derzi çizgileri ile kalıp derz çizgilerinin düzgün ve üniform bir seri görünümünde olmasını sağlayacak şekilde koorve TSEe edilmelidir.

Görünür yatay derzler ve amaca uygun eğimlendirilmiş derzler, düz ve düzenli bir derz çizgisi elde etmek amacıyla onaylı boyutlarda bir çıta kullanılarak oluşturulacaktır.

### Öngerilmeli Beton

Yüklenici, öngermeli beton işi ile ilgili olarak önerdiği yöntemi ve öndökümlü öngermeli beton birimlerin taşınması, pozisyonlanması ve yerleştirilmesi ile ilgili önerilerini idarenin onayına sunacaktır.

## MALZEMELER

### Çimento

İşlem’de kullanılan her türlü çimento, VE TSE 1164'de verilen PZ 25-NVV ya da PZ 35-L Portland çimentosu sınıflarının gereklerine uygun onaylı tek bir kaynaktan sağlanan standart Portland çimento olacaktır. Yeraltında veya atıksuyla temas halindeki yapı kısımlarında kullanılan çimento sulfata dayanıklı Portland çimentosu olacaktır. Çimentonun temin edildiği kaynak, İdare'in onayı alınmaksızın değiştirilemez.

Çimento, imalatçının orijinal kağıt torbalarında Şantiye'ye teslim edilecek, Şantiye'de kullanılması öngörülen tarihten 6 ay önce imal edilmiş veya 3 aydan fazla süreyle depolanmış hiçbir çimento kullanılmayacaktır.

Yüklenici, test amacıyla İdare'in gerekli gördüğü numuneleri, Şantiye'ye teslim edilen her parti çimentodan alacaktır. İdare'in görüşüne göre, havayla sertleşmiş ya da priz almış topaklar, havayla sertleştikten sonra tekrar toz haline getirilmiş malzeme, yabancı maddeyle katkılanmış malzeme veya hangi sebeple olursa olsun kabul edilemez niteliklere sahip malzeme içeren çimento ret edilecek ve Yüklenici tarafından derhal Şantiye'den uzaklaştırılacaktır. 40 günden fazla süreyle Şantiye'de depolanmış olan çimento, tekrar test edilmedikçe ve ilgili standarda uygun bulunmadıkça İşlem’de kullanılmayacaktır.

### Çimentonun Depolanması

Şantiye'ye teslim edilir edilmez çimento silolarda veya kuru, dış hava koşullarından korunaklı ve iyi havalandırmalı yapılarda, nem absorpsiyonuna karşı yeterli önlemler alınarak depolanacaktır. her türlü depolama tesisi İdare'in onayına tabi ve kontrol amacıyla kolay erişimli olacaktır. Şantiye'ye teslim edilen her parti çimento ayrı depolanacak ve Yüklenici her parti çimentoyu teslim alınma sırasına göre kullanacaktır.

### Agregalar

Agregalar sert, dayanıklı ve temiz olacak, betonun dayanımını olumsuz etkileyecek tür ya da miktarda zararlı madde içermeyecektir. Agregalar onaylı bir kaynaktan sağlanacak, iyice temizlenecek şekilde yıkanacak, VE TSE 1045 ve DÎN 1084 gereklerine uygun olacaktır.

İdare, her sınıf betonun hazırlanması için kullanılacak ince ve kaba agregaları ayrı ayrı onaylayacaktır. Bu amaçla, Yüklenici'nin İşlem’de kullanmayı önerdiği agregaların numuneleri test amacıyla İdare'e sunulur. İdare, masrafları Yüklenici'ye ait olmak üzere tüm testleri yapacaktır. Numune alma ve test işlemleri VE TSE 4226 standartının ilgili maddesi hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

Temin edilecek agregaların ne silis ne de karbonat içeriği, çimentoyla hiçbir alkalin reaksiyonuna sebep olmayacaktır. Ayrıca, agregaların çözünür klorür ve sülfat içeriği, bir bütün olarak beton karışımının, tuz içeriği ile ilgili olarak belirlenen limitlere uygunluğunu sağlayacak düzeyde olmalıdır. Klorür ve potansiyel alkalin reaksiyonu testleri gerekli görüldüğü zaman İdare tarafından ve masrafları Yüklenici'ye ait olmak üzere yapılacaktır.

### Agregaların Depolanması

Yüklenici, aşağıda belirtilen şartlara uygun depolama tesisi sağlayacaktır:

- Her normal boyutta kaba ve ince agrega her zaman ayrı tutulacaktır;

- Agregaların toprakla ya da başka yabancı maddeyle katkılanması her zaman etkili bir şekilde önlenecektir;

- Her agrega yığını serbest drenlenebilecektir;

- Agregalar, gölgelik kullanılarak olabildiğince serin tutulacak, gerekirse püskürtme su uygulanacaktır.

Yüklenici, gradasyonlu kaba agreganın, boşaltma, depolama ve depodan alınma sırasında ayrışmamasını sağlayacaktır, ince agrega, İdare'in kabul edebileceği düzeyde  kullanıma  hazır ve  homojen  nem  içeriğine  sahip olmadıkça kullanılmayacaktır. Bu koşulun gerçekleştirilmesi için gerekirse Yüklenici, agrega yığınlarını hava şartlama karşı koruyacak ve ince agregayı kullanım şartlarına uygun şekilde hazırlayacaktır.

### Su

Agregaların yıkama ve beton karma suyu VE TSE 1045 ve VE TSE 4030 normlarına uygun ve temiz olacak, kabul edilemez miktarda organik madde, alkali, tuz ve diğer zararlı madde içermeyecektir. Aksine talimat verilmedikçe veya onaylanmadıkça beton karma suyu genel şebekeden, masrafları Yüklenici'ye ait olmak üzere sağlanacaktır. Beton karıştırıcısına giren su olabilecek en düşük sıcaklıkta olacak, su sıcaklığı 30°C'i geçmeyecektir, işler'in yapımı sırasında Yüklenici, beton üretimi ve kürlemesi için yeterli miktarda suyun Şantiye'de her zaman hazır bulunmasını sağlamalıdır.

### Katkı Maddeleri

Katkı maddelerinin kullanılmasından olabildiğince sakınılacaktır. Yüklenici'nin veya İdare'in isteği üzerine, ancak her iki durumda da masrafları Yüklenici'ye ait olmak üzere, prizi kontrol etmek, su içeriğini azaltmak ve işlenebilirliği artırmak amacıyla betona katkı maddesi katılabilir. Kalsiyum klorür içermemesi koşuluyla bu gibi katkı maddesi, imalatçısının önerileri doğrultusunda kullanılacaktır. Katkı maddeleri, İdare'in onayı alınmaksızın kullanılmayacaktır.

## BETON

### Beton Malzemeleri Oranları

Beton, çimento, agregalar, su ve kullanılması kaçınılmaz ise, katkı maddelerinden oluşur. Bu malzemeler öngörülen kalitelere sahip olacak ve oranları, VE TSE 1045'e göre belirlenecek ve İdare'in onayına tabi olacaktır.

Genellikle karışım, yerleştirildiğinde maksimum yoğunluk ve dayanıma sahip ve düzgün  bir yüzey oluşturabilecek  beton  üretilmesini  sağlayacak  şekilde tasarımlanmalıdır. Karışım oranları, gerekli görüldüğü veya İdare'in talimatı doğrultusunda değiştirilecektir.

### Su-Çimento Oranı ve Basınç Dayanımı

Minimum basınç direnci ve çimento içeriği ilgili VE TSE standartında belirtilen değerlerden az olmayacaktır. Gerekli basınç direncini elde etmek için gerekirse İdare, herhangi kalitede çimento içeriğinin, standartta belirtilen değerin üzerinde bir değere yükseltilmesi talimatını verebilir. Bu durumda Yüklenici, İşveren'e ek masraf yüklemeksizin, bu şekilde artırılan çimento miktarını sağlayacaktır. Maksimum su/çimento oranı her 100 kg çimento için 55 lt su miktarından az olmayacaktır.

### Tuz İçeriği Limitleri

Tüm beton karışımları, % 0.6'dan az toplam klorür (klorür iyonları olarak) ve % 4.0'dan az toplam asitte çözünür sülfat (sülfit iyonları olarak) içerecektir. Testler, ilgili TSE’ye  uygun olarak yapılacaktır.

### Kıvam

Beton harmanına katılan su miktarı VE TSE 1045 standarve TSEa uygun olacak ve İdare tarafından kabul edilebilir yoğunluk, geçirimsizlik ve yüzey düzgünlüğü elde edilecek şekilde ayrışmadan yerleştirilebilecek ve vibrasyonla sıkıştırılabilecek beton üretimine yeterli olacaktır. Su miktarı, istenen kıvama sahip homojen bir üretimi sürekli sağlamak amacıyla agregaların özelliklerinde veya nem içeriğindeki değişiklikler nedeniyle gerektiği zaman değiştirilecektir. Betonun kıvamı, VE TSE 1048'e uygun olarak tespit edilecektir.

### Beton Karışım Hesabı

İşler'de kullanılması önerilen kaba ve ince agrega ve çimento numuneleri test edilecektir. Testler, İdare tarafından onaylanan bir laboratuarda kendisinin de katılımıyla yapılacaktır. Numunelerin test ve analizlerine dayanarak laboratuar, İşler'de kullanılmak için gerekli her beton sınıfı ile ilgili şartlara uygun bir beton karışımını hesaplayacaktır. Laboratuar, kendisine verilen numunelerden, her karışım için, 2 test silindiri hazırlayarak bu silindirleri, sırasıyla, 7 ve 28 gün sonra deneyecektir. Test sonuçları üç kopya olarak onaylanmak üzere İdare'e sunulacaktır. Numunelerin sağlanması, karışımın hesabı ve denenmesi ile ilgili hertürlü gider Yüklenici tarafından karşılanır.

### Deneme Karışımları

Karışım hesapları İdare tarafından onaylanır onaylanmaz, Yüklenici'nin İşler'de kullanmayı önerdiği aynı tesisin aynı sistemi kullanılarak Şantiye'de doğal boyutlarda üretim koşullarında her sınırdan 3 harman beton üretilecektir.

Onaylanan karışım hesabına uygun olarak çimento, agrega ve su miktarları ağırlık cinsinden dikkatle belirlenecek, kullanılan ince ve kaba agreganın VE TSE 4226 standarve TSEa uygun elek analizi yapılacaktır. VE TSE 1048 uyarınca, üç harmanın her birinden üç adet test küpü, İdare'in katılımıyla Yüklenici tarafından yapılacaktır. Her deneme karışımından deneme silindirleri, VE TSE 1048 kapsamında tanımlanan yöntemle hazırlanacak, kürlenecek, depolanacak ve denenecektir.

Herhangi deneme karışımından alınan dokuz silindirin basınç direncinin ortalama değeri, hedeflenen ortalama dirençten az ise, veya herhangi silindir deneyi sonucu, hedeflenen ortalama direncin % 85'nin altında ise Yüklenici karışımı tekrar hesaplayacak ve başka bir deneme karışımı hazırlayacaktır.

### Beton Karıştırılması

Şantiye'de hazırlanan beton VE TSE 459 standarve TSEa uygun harmanlayıcılar kullanılarak VE TSE 1045 standarve TSEa göre harmanlanacaktır. Her harmanın karılması, su dahil tüm malzemenin harmanlayıcıya katılmasından itibaren en az 1.5 dakika sürecektir. Harmanlayıcının iç yüzeylerinde sertleşmiş betonun veya harcın birikmesine izin verilmeyecektir. Betona yeniden su katılmasına da izin verilmez.

### Hazır Beton

İdare'in yazılı izni olmaksızın işlerin hiçbir kısmında karılmış hazır beton kullanılmayacak izin verilse bile bu izin herhangi bir zaman geri alınabilecektir. Karılmış hazır beton kullanımı kabul edilirse Yüklenici bu betonun her bakımdan

Şartnamelere uygun olduğu, her betonlama işleminin gereğine uygun ve zamanında tamamlanması için, önerilen tedarik firmasının imalat ve teslimat imkanlarının yanı sıra trafik şartlarının da yeterli olduğu konusunda İdare'e gerekli teyit belgelerini sunacaktır.

### Şantiyede Deneme

Betonla ilgili olağan tüm saha testleri yapılacak, özellikle çökme testi her transmikserdeki betona uygulanacaktır.

## DONATI

### Sunuşlar ve Onaylar

Bu Şartname gereğince aşağıda belirtilen belgeler sunulacaktır:

- Teslim edilen her donatı demiri île ilgili olarak, menşe ülkeyi ve test sonuçlarını da gösteren, imalatçı test sertifikası,

- İmalatçının aksesuarlarla ilgili verileri,

- Yüklenici tarafından hazırlanan her türlü donatı projesi ve demir büküm listeleri.

Kalıplara beton yerleştirilmeden önce donatı Yüklenici tarafından kontrol edilecek ve İdare'in kontrol ve onayına sunulacaktır. Donatı, İdare tarafından kontrol edilmeden ve betonlamaya başlanması için yazılı onayı alınmaksızın hiçbir betonlama işlemine başlanamaz. Onay yönteminin bir "beton dökme kartı" sistemiyle desteklenmesi tercih edilir.

### Çelik Donatı

Donatı demirleri VE TSE 488 gereklerine uygun sıcak çekilmiş işlenmemiş çelik donatı olacaktır. Yalnız düz yuvarlak çelik BS ST 22/34 (minimum akma dayanımı 220 N/mm2; çekme dayanımı 340 N/mm2 ) ve nervürlü çelik B ST 22/34 ve B ST 42/50 kullanılacaktır. Çelik donatı hasırı, VE TSE 488 şartlarına uygun fabrika kaynaklı olacaktır. Çelik hasır B ST 50/55 GK veya BS ST 50/55 RK tipi olacaktır.

### Öngerdirme Telleri ve Çubukları

Öngerme çelik tel veya çubukları TSE 4227’ye uygun olacaktır.

### Aksesuarlar

Yüklenici, her türlü beton donatısının kabul edilebilir şekilde montajı için gerekli donatı çeliği mesnetleri, tespitleme donanımı, yayıcılar, askı demirleri, etriyeler ve sair aksesuarları sağlayacaktır.

Paspayı takozları dışında hertürlü aksesuar çelik olacak, İdare tarafından aksine talimat verilmedikçe beton paspayı takozları, kesik koni veya kesik piramit şeklinde olacak, geniş yüzü donatı çeliğine dönük olarak kullanılacaktır.

### Donatının Kesilmesi ve Bükülmesi

Donatı demirleri, VE TSE 1045 hükümlerine uygun kesilir ve bükülür. Her türlü bükme işlemi onaylı bir bükme makinesi kullanılarak soğuk gerçekleştirilecektir. Kesilen ve bükülen donatı demirleri, İşler’in bünyesine dahil edilinceye kadar destelenecek ve tanıtım için etiketlenecektir. Donatı demirlerinin tekrar bükülmelerine ya da düzgünleştirilmelerine izin verilmez.

### Donatı Demirlerinin ve Hasırının Depolanması

Yüklenici, çeşitli tipte donatıyı istifleyecek ve tanıtım için etiketleyecektir. Çelik donatı, temiz tutulacak, üzerlerinde kazıntı, gevşek pas, hadde pulu, yağ, gres, toprak, boya veya  betonla donatı  arasındaki yapışmayı  önleyecek  başka  malzemeler bulunmayacaktır. Donatı çeliği, zeminden yüksekte ahşap desteklerin üstünde istiflenecek, üstü örtülecektir.

### Donatının Yerleştirilmesi

Her türlü donatı, onaylı projelerinde gösterilen konumlarda, onaylı pas payı takozları ve mesnetler kullanılarak sağlam ve doğru şekilde yerleştirilir. Yüklenici, donatının her zaman pozisyonunda kalmasını sağlayacak, bu amaçla, betonlama sırasında özellikle dikkatli davranılacaktır.

Beton döşemelerde donatı, en çok 90 cm aralıkla tesis edilen mesnetlerle pozisyonlarında tutulacaktır. İki tabaka donatılı duvarlarda donatı, maksimum 180 cm aralıkla tesis edilen 6 mm'lik U-veya Z-biçimi ayırma parçaları kullanılarak pozisyonlarında tutulur.

Donatının hiçbir parçası, kalıp, erişim yolları, çalışma platformları için veya ekipmanların montajı için mesnet olarak kullanılamaz. Donatının kaynakla birleştirilmesi İdare'in iznine bağlıdır.

### Paspayları

Onaylı projelerde başka şekilde gösterilmedikçe donatı, aşağıda belirtilen pas paylarında yerleştirilecektir:

- Suyla temas halindeki ya da toprağa yerleştirilmiş tüm yüzeyler; 5,0 cm

- Su üzerindeki beton döşemelerin alt yüzleri

- ve toprağa ya da suya maruz olmayan kirişler ve kolonlar:          4,0 cm:

- Hava etkilerine maruz yüzeyler ve binalarda tüm iç yüzeyler:      3,0 cm.

### Toleranslar

Donatının yerleştirilmesi sırasında aşağıda belirtilen toleranslar uygulanır:

- Derinliği 60 cm veya daha az elemanlar için             +/- 0,5 cm;

- Derinliği 60 cm'den fazla elemanlar                           +/-1,5  cm.

### İdare'in Onayı

Donatı, hiçbir durumda, donatının miktarı ve pozisyonu İdare tarafından kontrol edilinceye ve betonlamaya başlanması için yazılı izni alınıncaya kadar betonla kapatılmayacaktır.

## KALIPLAR

### Sunuşlar

Şartnamelere göre aşağıda belirtilen belgeler sunulacaktır:

(a)    Kalıp tasarımı ve imalat projeleri,

(b)    Kalıp panellerinin yerleşim projeleri.

Herhangi bir kalıba beton dökülmeden önce kalıp, Yüklenici tarafından kontrol edilecek ve İdare'in kontrol ve onayına sunulacaktır. İdare tarafından kontrol edilmedikçe ve betonlamaya başlanması için yazılı onayı alınmadıkça hiçbir betonlama işlemine başlanamaz.

### Gereksinimler

Kalıplar ahşap, saç veya onaylanan başka malzemeden yapılacaktır. Yüklenici, betonun yerleştirilmesi ve sıkıştırılması sırasında koruma sağlayacak hertürlü payanda, askı ve bağları sağlayacaktır. İdare'in açıkça belirterek onayladığı durumlar dışında, Şantiye'ye getirilen kalıplar, payandalar veya askılar yeni malzeme olacaktır.

Betondaki yüzey bitiş sınıfı şu şekilde olacaktır: Bütün görünen yüzeyler A sınıfı olacak ve bunlar için çelik ya da kontraplak kalıp kullanılacaktır.

Her sınıftan yüzey bitirme numune panelleri Yüklenici tarafından İdare'in görüşüne sunulacaktır. İdare sunulan numune panelleri uygun görmezse Yüklenici yeni numuneler sunacaktır. Numune panellerinin yüzey alanı 2 m2'den az olmamalıdır.

### Kalıp Bağları

Su istinat yapılarında kullanılacak kalıp bağları bağın orta noktasına kaynakla tespitlenen ve bağ boyunca suyun ilerlemesini önleyecek şekilde tasarımlanan en az 50 mm çapında bir diyaframla donanımlı olacaktır.

Entegral su tutuculara sahip kalıp bağları, beton yüzünün gerisinde kopma olasılığına karşı, konik bir delik oluşturacak şekilde bir mantarın veya başka uygun malzemenin içinde sağlanacaktır. Çubuk bağlar için sökülebilir koniklerin ya da dairesel enkesitli sökülebilir diğer kalıp bağı kıskaçlarının maksimum çapı 40 mm'i geçmeyecek ve bu gibi kıskaçlar raybalama için düzgün şekilli delikler oluşturabilecektir. Kavrama bağlarının veya kalıp bağlarının uçlarından sökülen kıskaçların bıraktığı delikler uygun dişli raybalarla raybalanacak böylece deliklerin yüzeyleri, delikler Sıkadur 31 ya da eşdeğer bir kimyasal harçla doldurulmadan önce temiz ve kaba olacaktır. Tel kalıp bağı kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Metal dışında hiçbir kalıp-bağlama elemanı ya da parçası betonda gömülü bırakılmayacağı gibi hiçbir bağ, beton elemanın iç tarafında boydan boya uzanan bir delik bırakacak şekilde

sökülmeyecektir. Kalıbın sıyrılması ya da bağların sökülmesi sırasında betonun kabarıp dökülmesine yol açan kavrama bağlarının kullanılmasına izin verilmez. Çelik panelli kalıplar kullanılıyorsa, bağların kalıptan geçtiği yerlerde lastik halkalar kullanılacak, çimento harcının sızması önlenecektir. Kalıpları desteklemek veya kuvvetlendirmek için beton boyunca uzanan metal çubuklar kullanılıyorsa bunlar, betona gömülü bırakılacak, demirli beton durumunda yüzeyin en az 50 mm gerisinde, demirsiz beton durumunda 150 mm gerisinde sonlanacaktır.

### Kalıp Adedi

Her türden yeterli sayıda kalıp sağlanarak İş’in gerekli hızda ilerlemesi sağlanacaktır. İş’in gerekli hızda sürdürülmesi bakımından İdare ilave kalıpların kullanılmasını gerekli görürse bu gibi ilave kalıplar, masrafları kendisine ait olmak üzere Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Beton kalıplarının, iskelelerin ve iksaların tasarımı, ilgili standartlara uygun olacaktır.

### Kalıp Tasarımı

Yüklenici, kalıpların yeterli sayıda, güvenli ve Şartnamelere uygun yapımından sorumlu olacaktır:

- Her türlü kalıp, öngörülen şekil ve boyutlarda yapılacak, belirlenen doğrultu ve eğimde olacak, betonun yerleştirilmesi ve vibrasyonla sıkıştırılması sırasında oluşacak yükler altında pozisyonlarını ve şekillerini koruyacak yeterli dayanım ve rijiditiye sahip olacaktır.

- Onaylı imalat projelerinde gösterilen yerler dışında beton inşaat derzlerinin oluşturulmasına izin verilmez. Sertleşen betonun üstüne ikinci bir tabaka beton yerleştirilmesi durumunda, betonda her ne türde olursa olsun olumsuz bir etki yaratılmasını önlemek için ilk tabakanın üst yüzeyinde ve yeni tabakanın alt yüzeyinde, bağların yerleri ve kasılmaları yönünden özel önlemler alınacaktır.

- Projelerinde aksi gösterilmedikçe veya İdare tarafından başka bir yöntemin uygulanması talimatı verilmedikçe tüm görünür yükseltiler ve dış köşeler pahlanacaktır (20x20 mm).

- Betonun zemine yerleştirilmesi gerekmiyorsa ve İdare'in izni alınmışsa, beton elemanların tüm düşey yüzeyleri kalıplanacaktır. Kalıpların yerine tesviye edilmiş zemine betonun yerleştirilmesi için izin, ancak sınırlı yükseklikte beton elemanlar için ve zemin özelliklerinin betonlamaya uygun olması durumunda verilir.

- Üst kalıp, yatayda 15°'den daha dik eğimli beton yüzeyde kullanılacaktır.

### Kalıplanan Yüzeyler

Kalıplanan yüzey bitirmeleri aşağıda tanımlandığı gibi sınıflanır:

Sınıf A:	 iyi görünüşün özel önem taşıdığı görünür yüzeyler. Gerekli bitmiş yüzeyi       elde etmek için kalıp yüzüne kontraplak veya eşdeğer malzeme geniş tabakalar şeklinde kaplanacaktır. Mümkünse, derzler, mimari hatlarla uyumlu düzenlenir. Paneller arası derzler, başka uygulama için talimat verilmedikçe, düşey ve yatay olacaktır. A tipi yüzey bitirme için, kaplanmamış levhaların veya standart çelik panellerin kullanılmasına izin verilmez.

Sınıf B: 	En yüksek Standarda sahip bitirme işlemine gerek olmayan görünür yüzeyler. Kalıp yüzeyine, gönye kenarları üniform bir patern oluşturan işlenmiş levhalar geçirilecek ya da kontraplak veya metal panellerle kaplanacak ve bu gibi malzeme genel görünümü bozan hertürlü kusurdan arındırılmış olacaktır.

Sınıf C:	Görünmez yüzeylerin bitirilmesi. Kalıplar, betonun yerleştirilmesi ve vibrasyonla sıkıştırılması sırasında malzeme kaybına yol açmayacak levhalar, saçlar veya herhangi başka malzemeden oluşturulacaktır.

Yüzey bitirme işlemi tanımlanmamışsa beton yüzeyi B Sınıfı yüzeylere uygun bitirilecektir.

### Kalıpların Montajı

Tüm kalıplar, beton yerleştirme ve sıkıştırma sırasında oluşan yüklere dayanıklı inşa edilecek, sağlamca payandalanacak, yeterince askılanacak ve bağlanacaktır. Kalıp, donatıya bağlanmayacak veya donatı tarafından desteklenmeyecektir.

Kalıbın betonla temas eden yüzeyleri, yapışkan maddelerden, çıkıntı oluşturan tırnaklar ve benzerlerinden, çatlak veya diğer kusurlardan arınmış, temiz olacak ve su birikintisi, kir, talaş, çapak ve diğer yabancı madde bulunmayacaktır. Derzler, harcın sızmasın] veya betonun yüzeyinde kanatçıklar veya başka kusurların oluşmasını önleyecek şekilde sızdırmaz olacaktır.

Betonla temas eden kalıplar donatı ve beton yerleştirilmeden önce uygun ve boyamayan bir kalıp yağı ile yağlanacak böylece betonun yapışması önlenecektir. Kalıp yağının,  inşaat derzlerinde donatıyla veya betonla temas etmesi engellenecektir. Yüzey sertleşmesini geciktirme maddeleri, İdare tarafından onaylanmadıkça kullanılmaz.

Kalıbı desteklemek amacıyla kalıp bağlarının betonun bünyesine alındığı durumlarda bu gibi desteğin tümü ya da kısmı, yüzeyin en çok 5.0 cm yakınında hiçbir parçanın betona gömülü kalmamasını sağlayacak şekilde çıkarılabilmelidir. Bu gibi desteklerin çıkarılmasından sonra oluşacak delikler, iyi tokmaklanmış kuru harçla düzgün şekilde doldurulacaktır.

### Toleranslar

Kalıplanmış betonun bitmiş yüzeylerinde izin verilir toleranslar, aksine talimat verilmedikçe, aşağıda verilen değerleri geçmeyecektir:

Beton Yüzey Tipi:          Görünmez Beton Yüzeyi    Görünür Beton Yüzeyi

Doğrultudan sapma:                    50 mm                        10 mm

Eğimden sapma:                         10 mm                        10 mm

Boyutlardan sapma:               +10/-5 mm                    +10/-5 mm.

### Kalıpların Sökülmesi

Kalıplar, yüzeye çekiçleme veya lövyeleme yapılmasına gerek olmaksızın kolay sökülmeyi sağlayacak şekilde tasarımlanacaktır.

Betonun yerleştirilmesi ile kalıbın sökülmesi arasında geçecek süre İdare tarafından onaylanan süre olacak, ancak hiçbir durumda VE TSE 1045 standartında

belirtilen süreden az olmayacaktır. Aksine talimat verilmedikçe, kalıp sökme süreleri, aşağıda tanımlanan süreler olacaktır:

Çimento Sınıfı:                                			    B 25               B 35 L

Kirişler, duvarlar, kolonlar için yan kalıp:    	 	     4 gün              3 gün

Döşeme plakları için kalıp:                     		    10 gün             8 gün

Kirişler, çerçeveler ve uzun açıklıklı plaklar için

kalıp:    		                                                   28 gün             20 gün.

## DERZLER

### İnşaat Derzleri

inşaat derzi, başkaca önlem alınmasını gerektirmeksizin yapım sürekliliğinin ve kolaylığının sağlanması bakımından özel önlemlerin alındığı ve betonda oluşturulan derz olarak tanımlanır.

Bir inşaat derzinin yüzeyini oluşturmak için yerleştirilen betonun üst çimento kaymak tabakası giderilmiş olacak, taze beton yerleştirilmeden önce yüzeyde görünür iri agregalar çıkarılacaktır.

Üst çimento kaymak tabakası, mümkünse, beton priz aldığı fakat sertleşmediği zaman giderilecek ve bu işlem için yüzeye zarar vermeyecek şekilde basınçlı su püskürtülecek veya tel fırça ile fırçalama uygulanarak dış harç ince tabakası kaldırılacak ve iri agregalar görünür duruma getirilecektir. Betonun sertleşmesi nedeniyle kaymak tabakası giderilemiyorsa, derzi oluşturan beton yüzeyin tamamına yüksek basınçlı su püskürtülecek; kumlama yapılacak, iğneli tabanca veya keski çekici kullanılarak kaymak tabakası kırılacaktır.

### Derzlerin ve Beton Tabakaların Oluşturulması

a) Genel:

Projelerinde başka şekilde gösterilmedikçe duvarlarda yer alan tüm derzlerde adezyon sağlanacaktır. Su tutuculara bitişik beton aşağıda tanımlandığı gibi yerleştirilmelidir.

b) İnşaat Derzi Dolgu Malzemesi:

Yer beton plaklarındaki inşaat derzleri, gerekirse, yivlerle oluşturulacak, yivler, inşaat derzi dolgu macunu ile doldurulacaktır. Yivleri oluşturan malzemeler, yivler temizleninceye ve derz dolgu macunu ile dolduruluncaya kadar, yivlerin içinde bırakılacaktır. Kalıp, yivlerin çıkarıldıktan sonra, tüm üst kaymak tabakası ve kanatçıklar giderilecek, yivler kum püskürtülerek temizlenecektir. Tamamen kurumaları sağlandıktan sonra hava püskürtülecek, hemen arkasından astar kat uygulanacak ve derz dolgu macunu doldurulacaktır. Dolgu macunu ve astar aynı imalatçıdan temin edilmelidir. Astar boya yapılmadan hiçbir dolgu malzemesinin uygulanmasına izin verilmez. Dolgu macununun , yivin her  tarafını tamamıyla doldurmasına özen gösterilmelidir. Dolgu macunu uygulanacak alanlar, yivlerle ilgili olarak tanımlandığı gibi, dolgu macununun uygulanmasından önce iyice temizlenmelidir. Dolgu macunu sürekli olarak suya batık betona adezyonlu, iki-katlı poliüretan polimer olacaktır. Hidrolik yapıların derzlerinde kullanıldıklarında adezyon veya dayanıklılık bakımından başarılı bir uygulama tarihçesine sahip olmayan hiçbir malzeme kullanılmayacaktır. Derz dolgu macununun siparişi verilmeden önce

Yüklenici, macunun şartname şartlarına genel uygunluğunu gösteren yeterli verileri

İdare'in onayına sunacaktır.

Macun, aşağıda açıklanan şartlara uygun olmalıdır:

Uygulama süresi 45-90 dk.

"Tam Sertleşme" Süresi (25 ºC sıcaklıkta, 200 gr için) en çok 20 saat

Nihai sertlik         20-40 Shore sertliği "A"

Çekme direnci     en az 16 kg/cm²

Nihai uzama       en az %400

Yırtılma direnci      her cm. kalınlık için 120 kg

Alternatif dolgu macunu olarak iki katlı polisülfit kullanılabilir.

Sağlanmakta   olan   malzemenin   harmaninin   yukarıda   belirtilen   şartları gerçekleştirdiğine dair imalatçının teyitli test raporları, uygulamadan önce İdare'e sunulur. Astar ve dolgu macunu, uygulamadan önce dolgu macununun gereğince karıştırılmış olmasına özen gösterilerek ve imalatçının önerilerine tamamen uyularak yerleştirilir. Derz dolgu macunu uygulanmadan önce, uygulamayı yapacak kişiler, uygun uygulama yöntemi hakkında ayrıntılı şekilde bilgilendirilir. Hertürlü derz macunu, yapı suyla doldurulmadan en az 7 gün önce kür almalıdır.

### Malzeme ve İmalat

Merkezi su tutucular 10 mm kalınlığında gövdelere sahip olacak, bu Şartname'nin şartlarının gerçekleştirilmesi için gerekli plastisizerler, reçineler, stabilizerler ve diğer maddeleri içeren bir elastomerik polivinilklorür birleşiminden kalıptan çekilmiş olacaktır. Geri kazanılmış ya da hurda malzeme kullanılmayacaktır. Su tutucunun üreticisi, geçerli test raporlarının yanı sıra, sağlanacak malzemenin aşağıdaki fiziksel özelliklere uygunluğunu belgeleyen bir sertifikayı İdare'e verecektir:

Değer

Fiziksel özellik, levha malzeme:

  - Çekme direnci                     - en az (kg/cm2)                     120

  - Nihai uzama            		  - en az (%)                             350

  - Esnek durumda rijidite   	  - en az (kg/cm)                         28

Hızlandırılmış ekstraksiyon :

  - Çekme direnci          		  - en az (kg/cm')                      105

  - Nihai uzama           		  - en az (%)                             300

Tamamlanmış su tutucu :

  - Çekme direnci         		   - en az (kg/cm2)                    100

  - Nihai uzama          		   - en az (%)                            280

### Su Tutucuların Birleştirilmesi

Su tutma malzemesi sahada kullanılmadan önce, her boyut ve biçimde üretilmiş su tutucudan bir enkesit numunesi İdare'in onayına sunulur. Bu numuneler, bu Sözleşme kapsamında sağlanacak birimleri malzeme ve işçilik bakımından temsil edecek şekilde üretilmiş olmalıdır. Test edildiğinde birleştirme yerlerinde çekme dayanımı en az 42 kg/cm2 olmalıdır. Sahada yapılacak birleştirmeler ve eklemeler,

termostatik kumandalı ısıtıcı demir kullanılarak ve imalatçının önerileri doğrultusunda yapılır.

### Düz-Çelik Su Tutucular

Yassı-çelik su tutucuların kalınlığı 5 mm'den az olmalıdır. Su tutucunun betona ankrajlanması için yeterli donanım sağlanacaktır. Yassı-çelik su tutucular, kalıplara yerleştirilirken, betonlama aşamasında kıvrılıp bükülmelerini önleyici önlemler alınmalıdır. Yatay su tutucular, mütemadi mesnetler üzerine üst kenarlarından çivilenerek tespit edilecektir. Düşey su tutucular merkezden merkeze 45 cm aralıkla ve hafif tel bağlar kullanılarak tespitlenecek, su tutucunun kenarından geçen bağlar, donatı çeliğinden oluşan iki perdeye bağlanacaktır. Su tutucuların çevresi betonlanırken beton, hava ve kaya ceplerinin oluşmaması için, su tutucuların altına elle yerleştirilmelidir.

### Genleşme Derzleri, Genel

Genleşme ve büzülme derzleri, onaylı projelerde gösterilen detaylara ve boyutlara veya gerekirse İdare'in talimatları doğrultusunda inşa edilir ve Şartname'de belirtilen elemanlardan oluşur.

Yüklenici, hareketli derzlerde kullanmayı planladığı malzeme üzerinde iklim koşullarının etkilerini dikkate alacak, bu konuda imalatçının önerilerini de göz önünde bulundurarak uygun depolama, taşıma ve kullanma ile ilgili teklifini İdare'e sunacaktır.

Su tutucular, başka bölümde tanımlanan şartlara uygun olacaktır.

Su tutucular, hidrolik yapılardaki tüm genleşme ve büzülme derzlerinin bünyesine dahil edilecektir.

Herhangi komple bir birimde iki ayrı çeşit su tutucu malzeme kullanılmaz.

Su tutucular, tedarik firmasının işyerinde mümkün olan en uzun uygulama birimleri oluşacak şekilde birleştirilecek ve en derin su seviyesinin altında yapı boyunca kesintisiz yerleştirilecektir. Kesişmeler ve birleştirmeler mümkünse fabrikada gerçekleştirilmiş olmalıdır.  Su tutucuları pozisyonlarında tutmak için özen gösterilecek, rijit koşulları sağlamak için hassas profillendirilmiş tutucu levhalar üstünde mesnetlenecektir.

Derz dolgu maddesi ya mantar/bitüm ya da gözenekli derz dolgu maddesi olacaktır. Mantar/bitüm dolgu maddesi su geçirmez ve çürümeye karşı dayanıklı olacak, sıkıştırma sonucu dışarıya sızmayacaktır. Mantar dolgu, orijinal kalınlığının % 50'den az büzüldükten hemen sonra orijinal kalınlığının % 80'e veya daha fazlasına genleşebilmelidir.

Gözenekli derz dolgusu lastik süngerden, düşük basınç derz dolgusu olarak hazırlanmış olacak ve yalnızca düşük yatay yüklü derzlerde kullanılacaktır. Gözenekli derz dolgusu, her yükleme ve boşaltmadan sonra kendi orijinal kalınlığına gelebilmelidir.

Derz dolgu maddesi, derz enkesitinin gerekli boyutlarına tespitlenecek, derz contası için sağlam bir taban oluşturacaktır. Beton yüzeyi ile su tutucu arasındaki derinlik 500 mm'i geçmiyorsa dolgu malzemesi tek derinlik kesitlerine yerleştirilir.

Hareketli derzlere dolgu malzemesi, bitişik beton yüzeyler tamamıyla kuru ise ve beton olabildiğince priz aldıktan sonra uygulanır. Uygulamadan hemen önce, yiv koruyucu çıtası, ancak bir günlük çalışma için yeterli uzunlukta çıkarılır.

Derz yivleri temizlenecek, uygun şekilde astarlanacak, biçim faktörü 2 :1 (en/derinlik) olan 25 mm ve daha geniş derzlere, imalatçının talimatlarına kesinlikle uyularak dolgu uygulanacaktır.

Yapıların kalıcı görünür kısımlarında derz dolgusu, uygulama sınırlarını düzgün olarak belirleyen maskeleme yardımıyla yapılır.

### Kayar Düzlemler

Beton ve derz kapama tabakaları üstündeki kayma yüzeyleri hacim cinsinden 1'e 4 bitüm-kum karışımından oluşacak, karışım, keçe örtü veya bitümlü kağıt üstüne 3 mm kalınlıkta ve düzenli olarak yayılacak, keçe örtü ya da bitümlü kağıt, yapı tabanı betonlanmadan hemen önce uygulanacak ve her zaman uygun şekilde korunacaktır. Bitümlü kağıt kullanılması durumunda betonun üstü düzgün bir yüzey sağlayacak şekilde çelik malayla düzeltilir.

Kayar derzler, amaca uygun olarak önceden biçimlendirilen iki tabaka şeklindeki plastik membrandan oluşur; membran, derzle temas halindeyken, 270 kg/m2 yük altında en çok 0.2 sürtünme katsayısı vermelidir. Beton yapılarda oluşturulduğunda alt derz yatağı yüzeyi, çelik malayla bitirilerek düzgün bir yüzey elde edilir.

## BETONLAMA

### Yüzey Hazırlama

Betonlama öncesi yapılacak çalışmalar aşağıda tanımlandığı gibidir:

- Her türlü kalıp, yerleştirilen donatı, betona gömülü bırakılacak elemanlar ve yüzey hazırlama İdare tarafından onaylanmadıkça hiçbir betonlama yapılmayacaktır.

- Her yüzey çamur veya döküntü malzemesinden arındırılacak ve betonlama öncesi tüm yüzeyler su püskürtülerek ıslanacaktır.

- Su sızdırmaz yapılarda, beton plaklar, kirişler ve duvarlar aynı beton harmanıyla betonlanacaktır.

Herhangi beton tabakası yerleştirilmeden önce Yüklenici, hertürlü hazırlığın tamamlanmış olup olmadığını, İşler’in tamamlanması için gerekli ekipman ve personelin yanı sıra yeterli malzemenin Şantiye'de hazır olup olmadığını kontrol edecektir.

### Taşıma ve Yerleştirme

Beton, betoniyerden işler'de kullanılacağı yere, olabildiğince çabuk ve ayrışmayı, kurumayı önleyecek, yerleştirme sırasında gerekli işlenebilirliği sağlayacak yöntemlerle ulaştırılır:

- Beton, İdare tarafından belirlenen uygun yerleştirme ve kürlemeyi engelleyecek elverişsiz rüzgar ve sıcaklık koşullarında yerleştirilmeyecektir.

- Beton, tremilerle ve akıtma oluklarıyla,  gerekirse,  düşey borularla dökülecektir;

- Betonun akıtma oluklarından ve düşey borulardan çıktıktan sonra serbest düşüşü hiçbir durumda 1.5 m'i geçmeyecektir;

- Beton, priz almadan önce yerleştirilecek ve sıkıştırılacak, her durumda, harmanlamadan sonra en geç 45 dakika içerisinde uygulanacaktır.

Betonlama, İdare ile aksi kararlaştırılmadıkça,  İdare'in katılımıyla yapılacaktır. Yüklenici, betonlamaya başlamadan 24 saat önce İdare'e yazıyla bildirecektir.

İş'in hertürlü bölümünde betonlama sırası İdare'in onayına tabidir. Büzülmeyi en aza indirmek için beton inşaat derzleri tarafından sınırlandırılan kısımlarda sıralı olarak uygulanır. İlk dökümden sonra betonun devamının dökümü, dökülen kısımların en az 7 günlük küründen sonra, duvarlarda ise duvar temellerinin ya da bitişik duvar panellerinin en az 14 günlük küründen sonra yapılacaktır.

Bir beton dökümüne ara verilir ya da döküm tamamlanırsa beton yüzeyi malayla düzlenir ve süt kaymak tabakası giderilir.

Yerleştirilmeden önce uygun olmadığı anlaşılan beton reddedilecek ve Şantiye'den derhal uzaklaştırılacaktır. Yukarıdaki şartlara uygun olmayan ya da İdare'in belirlediği kaliteden daha düşük kaliteye sahip olduğu anlaşılan beton, masrafları Yüklenici tarafından karşılanarak, kaldırılacak ve yerine yenisi yerleştirilecektir.

İdare, Yüklenici'nin, bu şartname uyarınca betonlama, kürleme ve beton yüzeyinin bitirilmesi için uygun tesisleri Şantiye'de bulundurmadığına karar verirse, betonlama yapılmasına izin verilmez.

### Sıkıştırma

Kalıplara veya kazılara beton yerleştirilmesi sırasında beton, konsolide edilmekte olan tabakanın tüm derinliği boyunca yoğun, homojen bir kütle oluşturacak, kalıbı tamamıyla dolduracak, donatıyı tamamıyla kaplayacak, hava ve agrega ceplerinin oluşmasını önleyecek, yerleştirme sırasında çok az miktarda suyun yüzeye çıkmasına izin verecek şekilde yayılacak ve sıkıştırılacaktır.

Sıkıştırma işlemi için Yüklenici, İdare tarafından başka şekilde onaylanmadıkça. elle kürekleme ve tokmaklama ile destekli olarak elektrikli vibratörler kuşanacaktır. Yeterli sayıda ve kapasitede vibratörler (yedek vibratörler dahil) Şantiye'de her zaman hazır bulundurulacaktır.

### Donatı Montaj Ustası ve Marangozun Gözetimi

Betonarme betonunun uygulanması sırasında kalifiye bir çelik montaj ustası ve marangoz her betonlama ekibinde yer alacak, betonlama sırasında donatının, kalıbın, ayırma parçalarının ve yataklama donanımının pozisyonlarında tutulmalarını sağlayacaklardır.

### Sıcak Havada Beton Dökümü

Betonlama süresince betonun sıcaklığı 30 ºC'i aşmayacak, yeni dökülen betonun çabuk sertleşmesi önlenecektir. Bunu gerçekleştirmek için Yüklenici, agrega yığınlarının, çimento silolarının ve harmanlama suyu tanklarının üzerine gölgelikler sağlayacak ve betonlama işini gece saatlerinde yapmayı tercih edecektir. İdare'in onayıyla, aşağıdaki yöntemler de uygulanabilir:

- Kırılmış buz kullanılarak harmanlama suyunun soğutulması,

- Agrega yığınlarına su püskürtülmesi,

- Kalıpların dış kısımlarının gölgelendirilmesi veya ıslatılması.

Taze beton, yüzeyi yeterince sertleşir sertleşmez gölgelendirilir ve kürlenir.

### Soğuk Havada Beton Dökümü

Soğuk hava ve don koşullarında beton, uygulama yerine getirildiği zaman belirli minimum ısıda olmalıdır. + 5oC ila -3oC çevre sıcaklıklarında dökülecek betonun sıcaklığı +5oC'nin altında olamaz. Çimento içeriği 240 kg/m3'den az ise, betonun sıcaklığı +10oC'den az olmamalıdır. Çevre sıcaklığının -3oC'nin altında olması durumunda dökülen betonun sıcaklığı en az +10oC olmalı ve bu sıcaklık (+10oC) en az 3 gün süreyle korunmalıdır. İdarein onayının alınması koşuluyla, aşağıda belirtilen yöntemler de uygulanabilir:

- Harmanlanma suyunun ve bir olasılıkla agregaların da Isıtılması; priz almamış betonun sıcaklığı +30 ºC'i geçemez (donmuş agregalar kullanılmaz),

- Isı yalıtımlı kalıpların kullanılması,

- Kalıbın sökülmesinin geciktirilmesi,

- Yapıların branda beziyle örtülmesi,

- Betonun ısıtılması, bu işlem sırasında betonun sertleşmesi için gerekli içsuyunu kaybetmemesine özen gösterilecektir.

Donmuş beton bölümlerine beton ilave edilmesine izin verilirse de, betonlamaya devam edilmeden önce dondan zarar gören betonun kaldırılması gerekir.

### Kürleme

Her türlü beton, aşağıda açıklanan önlemlerle, yüzeyi güneşin, kurutucu rüzgarların, yağmurun, akan suyun etkilerinden veya mekanik hasardan, birbirini izleyen en az yedi gün boyunca korunarak kürlenir:

- Ahşap kalıbın, sökülünceye kadar, nemli tutulması, Beton yüzeylerin çuval bezleriyle örtülerek nemli tutulması,

- Yüzeyin nemli toprakla örtülmesi (betonlamadan sonra en az 4 saat geçtikten sonra ve en çok 24 saat süreyle örtmek koşuluyla),

- Yüzeye su ya da sıvı kürleme maddesi püskürtülmesi.

### Betonun Bakımı ve Onarımı

Yüklenici hertürlü betonu aşırı ısıdan, nem eksikliğinden, aşırı gerilmeden veya başka etkenlerden kaynaklanan hasara karşı, İdare tarafından kesin kabulü yapılıncaya kadar koruyacaktır.

Uygulama sırasında kusurlu veya tamamlanan işin kesin kabulünden önce kusurlu duruma gelmiş ya da Şartname'ye uygun olmadığı anlaşılan beton, masrafları kendisine ait olmak üzere, Yüklenici tarafından gerektiği şekilde onarılır veya kaldırılarak yerine uygun beton yerleştirilir. Beton yalnızca   onarım   amacıyla hazırlanmış uygun bir harçla onarılmalıdır. Örneğin, SİKA Monotop 610-604-620 beton onarımı için birlikte uygulanabilen üç kimyasaldır. Onarım malzemesi, onanma başlamadan önce İdare’çe onaylanmalıdır.

### Beton Yüzeylerde İnce İşler

Kalıp ve betonlama işçiliği, betonun oranım gerektirmeyeceği düzeyde olacak, bir başka deyişle, yüzeyler mükemmel sıkıştırılmış, düzgün olacak, herhangi kanatçık, kabarma, yükselti, kayma, petek doku, pürüzler bulunmayacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, betonun kalıplanmamış üst yüzeyleri, uygun aletler kullanılarak, ahşap malayla perdahlanmış düzeyde üniform bir yüzey durumuna getirilir. Beton plastik durumdayken yüzeyinin aşırı perdahlanmasına izin verilmez.

Kalıplar sökülür sökülmez tüm görünür yüzeyler dikkatle kontrol edilir, düzgün ve üniform bir yüzey oluşturulacak şekilde derhal ovalanır veya taşlanır. Beton yüzeylerine sıva veya boya uygulanmasına izin verilmez. İdare tarafından kontrol edilinceye kadar hiçbir onarım yapılmaz; kontrol sonrası yapılacak onarımlar ise İdare'in talimatlarına kesinlikle uyularak yapılır. Boşluklar, delikler, petek doku veya benzer depresyonlar içeren beton tamamen kaldırılarak yerine uygun beton yerleştirilir.

### Boruların ve Diğer Yapı Elemanlarının Betona Gömülmesi

Borular ve tesisin diğer kalemleri, mümkünse, İş’in yapımı sırasında yapılara dahil edilecektir, iş programı ve başka şartlar gereğince bu mümkün olmazsa, daha sonraki aşamalarda montajlarını sağlamak için gerekli açıklık ve delikler oluşturulur.

Karmaşık bir boru sistemine dahil münferit borular, sistem tümüyle monte edilmeden önce beton yapıların bünyesine dahil edilmeyecektir. Gerekli açıklıklar veya delikler oluşturulurken bunların, beton veya enjeksiyon harcının uygun şekilde uygulanmasına olanak sağlayacak boyutlarda olmalarına özen gösterilecektir. Tesisin montajından önce yüzeyler, yeterli adezyona sahip olacak şekilde tesviye edilir.

Yapının bünyesine alma işlemine başlanmadan önce tesis, kayma veya hasarı önlemek için, pozisyonunda yeterince desteklenecektir. Gömme işlemi için kullanılan beton, tesisin bünyesine dahil edildiği yapının inşa edildiği betonla aynı kalitede olmalıdır. Beton, harç ve enjeksiyon harcı, kayma veya hasarı önleyecek şekilde, tesisin çevresine dikkatle yerleştirilir ve sıkıştırılır.

### Dökme Demir Flanşlar ve Boru Mesnetleri

Duvarlara montaj için kullanılan boru montaj donanımı, tek-flanşlı tip olabilir. Tek-flanşlı tip donanımının kullanıldığı durumlarda flanş duvarın ortasında konumlanır. Çift-flanşlı tip kullanılıyorsa, her flanş, dış yüzeyi duvar yüzeyi ile aynı seviyede olacak şekilde pozisyonlanır.

Yüklenici, inşaat sırasında ve sonrasında boruları yeterince desteklemek amacıyla gerekirse boru destek blokları sağlayacaktır. Yeterli destek sağlamamış olması nedeniyle borularda meydana gelebilecek hasardan tümüyle Yüklenici sorumlu olacaktır. Destek bloklar, B25 sınıfı veya daha yüksek kalitede betondan yapılacaktır.

### Prekast Beton

Prekast beton birimler onaylı bir imalatçıdan sağlanacak veya uzman personel tarafından gerekli boyutlarda ve şekillerde hazırlanacak, görünür yüzeylerde, ister yapının bünyesine alınmasından önce isterse sonra oluşmuş hiçbir bozukluk, hava boşluğu, çatlama ve diğer kusurlar bulunmayacaktır. Şantiye'de imal edilen ya da

başka imalatçılardan sağlanan prekast beton birimlerde kullanılan beton, her bakımdan, Sözleşme hükümlerine uygun olmalıdır.

Gerek içeride gerekse dışarıda görünür yüzeylere sahip prekast beton birimlerde kullanılan hertürlü çimento, agrega ve diğer malzemeler aynı kaynaktan sağlanmış olmalıdır. Bu gibi yüzeyler renk ve doku bakımından üniform olacaktır.

Prekast beton birimlerin kalıplı ve kalıpsız yüzeyleri, genellikle, VE TSE 18202 kapsamında "C" sınıfına uygun olacaktır.

### Öngermeli Beton

Gerek öndökme gerekse yerinde dökme öngerilmeli beton, onaylı projelerinde detaylandığı gibi olacak ve Yüklenici, öngerme île ilgili olarak önerdiği yöntemin detaylarını, aşağıda belirtilen bilgiler de dahil olmak üzere, sağlayacaktır:

- Beton karışımının tasarımı, beton dökme ve kürleme ile ilgili açıklamalar,

- Öngerme yöntemi, öngerme, tel uzama ve ankraj kayma kontrol ve kayıt yöntemi,

- Öndökme birimlerin taşınması, vinçle kaldırılması ve yerleştirilmesi yöntemi;

- Tesisat delik ve açıklıklarının enjeksiyon harcıyla kapatılması.

Her türlü tendon, kanal oluşturma araç gereçleri, ankrajlar ve diğer elemanlar, çamur, yağlı boya, sertleşmeyi geciktirici madde, gevşek pas gibi yabancı maddeden arındırılmış olarak korunacak, 300 mm veya daha az beton boyutlarında ± 3 mm toleransla, 300 mm'den fazla beton boyutlarında ± 6 mm toleransla yerleştirilecektir.

onlarla eş merkezli olacaktır.

### Kademelendirme Betonu

Rögarlarda ve benzer yapılarda kademelendirme amacıyla kullanılacak beton. 1 kısım çimento + 1 kısım kuru ince agrega + 2 kısım kuru kaba agregadan oluşan mozaik beton olacaktır. Kaba agrega 10 mm kırma kireç taşı olmalı, ince agrega ise B.S. 882 Tablo 5'deki C veya M sınıflarına uymalıdır. Yeterli işlenebilirlikte beton istenen kontura yaklaşık biçimde yerleştirilecek, çelik mola kullanılarak en az 50 mm kalınlığında mozaik beton, düzgün ve projelerinde gösterilen kontur çizgilerde yüzey oluşturulacaktır.

### Pompaj Betonu

Betonun pompayla uygulanmasına izin verilen durumlarda, bu Şartnamede öngörülen şartlar aynen uygulanır. Pompaj sırasında ayıklanma ve/veya ayrışmayı önlemek bakımından agregaların uygun gradasyonuna özellikle dikkat edilmelidir. Betonun akış özelliğini artırmak için, uçucu kül dahil, su-azaltıcı katkı maddelerinin veya diğer malzemenin betona katılmasına ancak, gerek plastik durumdayken gerekse iş tamamlandıktan sonra betonu olumsuz etkilemeyecekleri gösterilebildiği takdirde izin verilir.

### Üst Toprağın Gübrelenmesi

Çimleme ve çalı ve ağaç dikimi sonrası üst toprak gübrelenecektir. Minimum şart olarak, gübreleme, hangisi uygunsa, kireç, potas ve süper fosfat uygulanarak yapılır.

Gübreleme, sulama ve yağmur sonrası yapılacaktır. Toprağın yüzeyi, gübreler eriyinceye kadar nemli tutulmalıdır.

## KONTROL VE TESTLER

### Kontrol Yöntemleri

Herhangi beton tabakası dökülmeden önce Yüklenici İşler’in tamamlanması için gerekli ve yeterli ekipman, personel ve malzemenin hazır bulundurulması dahil hertürlü hazırlığın tamam olup olmadığını kontrol edecektir.

Bu kontrolden sonra İdare tarafından kontrol edilen hazırlık çalışmaları sonrası kusurların, varsa, düzeltilmesi için yeterli süre tanınır. Betonun yerleştirileceği yüzey, kalıplar ve donatı çeliği İdare tarafından incelenerek onaylanıncaya kadar betonlama yapılamaz.

Gerekli görülürse Yüklenici bir "beton dökme kartı" sistemi uygulayacak, bu sistemde, yerleştirilen her tabaka beton ile ilgili bilgiler bir karta işlenerek Yüklenici tarafından paraflandıktan sonra İdare, gerekli kontrolleri yaptığına dair teyive TSEi bu kart üzerinde verecek, kart ayrıca betonlanan alanları tanımlayan bilgilerin yanı sıra, aşağıdaki konularda Yüklenici ve İdare tarafından yapılan kontrollerin tamamlandığını kanıtlayacaktır:

- Betonlanacak yüzeylerin hazırlanması,

- Kalıplar,

- Donatı,

- Betonlamaya hazır olma durumu,

- Kalıp Sökme zamanı,

- Kalıp sökme sonrası kontrol (yapılacak onarım),

- Kürleme yöntemi,

- Onarımın (varsa) tamamlanması.

### Agrega Örnekleri ve Testleri

Yüklenici, betonlama devam ederken haftada en az bir kez ya da İdare'in gerekli göreceği, sıklıkta, ve VE TSE 4226'da tanımlanan yöntemi kullanarak ince agregaların ve normal boyutta kaba agreganın numunelerini alacak, mekanik analizini yapacaktır.

Agregaların gradasyonu, öngörülen limitlerde olacaktır. Herhangi bir elek üstünde kalan agrega oranının, onaylanan karışımdaki mukabil agrega oranından farkı, ince ve kaba agreganın toplam miktarının % 5'inden fazla ise İdare, Yüklenici'yi bu farkın giderilmesi amacıyla karışımdaki agregaların nispi oranlarını değiştirmesi için talimatlandırabilir.

### Beton Örnekleri ve Testleri

Yüklenici, betonun hazırlanmakta olduğu her mahalde yeni harmanlanmış betonun sıkışma faktörünü saptamak için gerekli ekipmanları hazır bulunduracak ve günde en az bir kez veya İdare'in talimatı doğrultusunda, yeni harmanlanmış betonun sıkışma faktörünü, test küplerinin hazırlandığı her mahalde VE TSE 1048'de tanımlanan yöntemle belirleyecektir.

Özel olarak belirtilmemiş ise, İdare tarafından istendiğinde her sınıf için ayrı test küpleri hazırlanacak, ancak her 25 m3'lük ya da günlük beton dökümünden mutlaka bir set küp numune alınacaktır.

Her küp takımı (her takımda altı küp), bir beton harmanından rasgele alınan tek numuneden hazırlanır. Her üç küp, yapımından 7 ve 28 gün sonra denenir. İdare'in gerekli görmesi üzerine, yapımdan 3 gün sonra denenmek üzere ilave küp takımları hazırlanır. Test raporları, iki kopya olarak İdare'e sunulur.

### Öngörülen Şartlara Uygunluk

Beton, aşağıdaki şartları gerçekleştirmesi kaydıyla uygun kabul edilecektir:

Ard arda dört test küpünden oluşan her grup için saptanan 28 günlük ortalama dayanım, karakteristik dayanımdan, B10 kalite beton için 5 N/mm2’den, B10 kalitenin üzerindeki beton için 7.5 N/mm2’den az olmalıdır;

Her münferit test sonucu, öngörülen karakteristik dayanımın % 85'den fazla

olmalıdır.

Bir küpten alınan sonuç ikinci şartı gerçekleştiremiyorsa, grubun ortalama dayanımının birinci şartı gerçekleştirmesi kaydıyla sonucun, yalnız belirli bir beton harmanını temsil ettiği kabul edilebilir.

Bir gruptaki bir külden fazla küp ikinci şartı gerçekleştiremiyorsa veya ard arda dört test küpünden oluşan herhangi bir grubun ortalama dayanımı birinci şartı gerçekleştiremiyorsa, bu küpler tarafından temsil edilen tüm harmanlardaki betonun tamamının, öngörülen dayanım şartlarını gerçekleştirmediği kabul edilir.

### Öngörülen Şartlara Uygun Olmama Durumu

Ard arda dört test küpünden oluşan grubun ortalama dayanımı birinci şartı gerçekleştirmemişse, bu harmandan alınan beton, İşler’de kullanılmaz ve Yüklenici bu başarısız sonucun nedenlerini belirleyerek gerekli önlemleri uygular. Yüklenici, yeniden tasarımlanan  karışımın  öngörülen  şartlara  uygunluğunu  deneme karışımlarıyla ve test küplerinden alınan sonuçlarla gösterecektir.

Yüklenici, deneme tarihinden itibaren 24 saat içerisinde, her iki şartı da gerçekleştiremeyen test küplerinin temsil ettiği herhangi beton hakkında alınacak önlemleri İdare'e birlikte karar verilmek üzere, önerir. Bu öneriler, karot alma ve deneme yöntemini içerebilir, ancak bununla sınırlı olmaz.

Sonunda, Şartnamenin hiçbir şartına uygun olmadığı anlaşılan beton, masrafları Yüklenici'ye ait olmak üzere, kırılarak çıkarılacak ve yerine uygun beton yerleştirilecek, veya İdare'in talimatları doğrultusunda hareket edilecektir.

Ayrıca, İdare, karışıma hemen ilave çimento katılmasını emredebilir. Kullanılan karışımlar, İdare'in gerekli görmesi üzerine herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve bu değişiklik sonucu gerekli işlenebilirlik, yoğunluk, geçirimsizlik, yüzey bitirme ve dayanımı gerçekleştirilebilir. Yüklenici'ye bu gibi değişiklikler nedeniyle ek ödeme yapılmaz.

### Karot Örneklerin Kesilmesi ve Test Edilmesi

İdare'in talimatı üzerine, incelenmek ve denenmek amacıyla, sertleşmiş betondan yüzeye dik silindirik karot numuneleri VE TSE 1048 kapsamında kesilerek çıkarılır, incelenir, ölçülür ve denenir. Deneme için hazırlama öncesi numune İdare'in incelemesine sunulacaktır. Numunenin VE TSE 1048 standarve TSEa uygun olarak saptanan ezilme dayanımı, başka bakımlardan kalite şartları ile ilgili 28 günlük karakteristik dayanım değerinin altında ise, numunenin temsil ettiği iş kalemindeki betonun, öngörülen şartlara uygun olmadığı kabul edilir.

### Sızdırmazlık Deneyi

Su tutucu yapılara, düzeltmelere veya diğer yüzey son kat işlerine başlanmadan önce aşağıda açıklanan sızdırmazlık testleri uygulanacaktır.

Deneme amacıyla su, yapının ilk 125 cm'lik derinliğine kadar, su kaynağının elverdiği ölçüde çabuk doldurulacaktır. Bu derinlik ile üst su seviyesi arasında dölüm hızı 24 saatte 30 cm'i aşmayacaktır. Yapıya, üst su seviyesine kadar dolduktan sonra 7 gün süreyle başka su alımı yapılmayacak ve yapı, son 24 saatte buharlaşma payı dikkate alınarak, bu 7 günlük süre içerisinde su seviyesinde en çok 3 mm'lik düşüş olması durumunda, denemeden başarıyla geçmiş sayılacaktır. 48 saat süreyle su seviyesi her 4 saatte bir ve İdare tarafından onaylanan ölçerler kullanılarak kaydedilecek ve yine İdare’in talimatı doğrultusunda değerlendirilecektir. Yukarıda açıklanan şartların yanı sıra, görünür hiçbir sızmaya izin verilmez.

Testlerin başarıyla tamamlanmasını takiben su temini yapıları, DVGM-analiz cetveli W291'e uygun olarak dezenfekte edilecektir.

## YARDIMCI METAL İŞLERİ

Metal işleri, kalıcı montaj gerilmeleri yaratmaksızın montajın öngörülen tolerans değerlerinde gerçekleştirilmesini sağlayacak doğrulukta imal edilecektir. Fabrikada uygulanacak koruyucu önlemlerin yanı sıra, elle taşıma ve araç üstünde nakliye sırasında sandıklarda ambalajlama gibi ek önlemler de alınacaktır.

Düz saçlar, mimari amaçlar için kullanıma uygun şekilde fabrikada özellikle düzlenmiş olarak temin edilir. Montaj donanımları, bulonlar, rondelalar vb. tüm aksesuarlar, temas edecekleri diğer malzemelerle uyumlu ve kullanım amaçlarına uygun tipte olacak, uygun malzemeden yapılmış ve kaplanmış olacaktır.

imalat projelerinin onaylanmasından sonra İdare tarafından izin verilmedikçe metal elemanların imalatına başlanmayacaktır.

Uyumsuz malzemeden yapılan metal elemanların birbiriyle temas halinde kullanılmaları durumunda uygun yalıtım sağlanarak doğrudan temas ve iki-metal arası korozyondan (galvanik-hücre) kaçınılacaktır. Yalıtım, bitüm emdirilmiş keçe, ağır bitümlü kaplama, metal olmayan ayırıcılar veya rondelalar ve onaylanan başka malzemelerle sağlanacaktır.

Tüm metal işler sıcak-daldırma galvanizli olacak, galvanizlenmiş malzemenin kullanılması olanaksız yerlerde boya kullanılmasına izin verilecektir.

# BÖLÜM 5A - BORU İŞLERİ (İÇMESUYU İÇİN)

## GENEL

### Kapsam

Bu Bölüm'de açıklanan Boru işleri, su ve atıksu dağıtım borularının teminini, döşenmesin), denenmesini, içlerinin dezenfekte edilerek basınçlı suyla yıkanmasını kapsar.

Keşif Özeti'ne dahil edilen teklif fiyatları, çeşitli kalemler altında tanımlanan işlerin değerinin yanı sıra su dağıtım borularının Projeleri'nde gösterildiği veya talimatlara ve şartnamelere uygun olarak temini, montajı, denenmesi ve dezenfekte edilmesi için gerekli hertürlü işçilik, malzeme, alet, ekipman vb. giderlerini içerecektir. Birim fiyatlar, boru hatlarının inşası için gerekli ancak Sözleşme'nin kapsamındaki diğer iş kalemleri ile ilgili ödemelere dahil edilmemiş tüm yardımcı işleri kapsayacaktır.

### Boru Döşeme İle İlgili Metot Bildirimi

Boruların depolanması, taşınması, döşenmesi ve birleştirilmesinin yanı sıra boru çevresindeki ve boru hendeklerindeki geri dolgunun malzemesi ve sıkıştırılması yöntemi İdare'in onayına tabi olacaktır.

Sözleşme'nin başlangıcında Yüklenici, Şantiye'de uygulayacağı boru döşeme ve ilgili çalışmaları detaylayan bir metot bildirimini İdare'in onayına sunacaktır.

Metoda bildirimi, ihalenin yapılmasından sonra 14 gün içinde sunulacak ve aşağıda belirtilen konuları kapsayacaktır:

- Önerilen hertürlü depolama alanı ve sundurmalarının yeri, boyutları ve güvenlik önlemleri,

- Boruların ve bağlantı malzemesinin üretim ya da ithalat noktasından depolama alanına nakliyesi, yükleme ve boşaltılması metotları,

- Boruların depolama alanından boru hattı güzergahlarına nakliyesi, yükleme ve boşaltılması metotları,

- Boru hendeklerinin kazılması metodu, kullanılacak makineler ve hendek suyunun boşaltılması yöntemleri,

- Boruların yataklanması ve desteklenmesinde kullanılacak malzeme, boru hendeklerine geri dolgu yapılması, kullanılacak makineler ve sıkıştırma metotları,

- Önerilen iş sırası ile ilgili detaylar, kontroller ve hidrolik testler.

İmalatçının boru döşeme, birleştirme, yataklama ve geri dolgu işleriyle ilgili önerilerine kesinlikle uyulacaktır, imalatçının önerdiği metotlarla Şartname'de tanımlanan metodun çelişmesi durumunda İdarein kararı geçerli olacaktır.

### Malzeme Temini

Her türlü malzeme yalnız onaylanan imalatçılardan sağlanacaktır. Yüklenici, malzeme temin edeceği tedarik firmalarının bir listesini Teklifi ile birlikte sunacaktır.

Yüklenici, ayrıca, herhangi malzemenin siparişinden önce, istek üzerine ve İdare tarafından onaylanmak üzere aşağıda belirtilen bilgileri sunacaktır:

- Kullanılacak malzemelerin çeşidi, boyutları, kalınlığı, uzunluğu, biçimi, ağırlığı, sınıfı, tolerans limitleri ve kalitesi,

- Malzemenin hangi standarda uygun olarak üretildiği, özel donanımları, adaptörleri ve birleştirme yöntemleri ile ilgili detaylar,

- Kaplama ve astarlama yöntemleri.

### içme Suyu için Uygunluk Belgesi

Su dağıtım boruları ile ilgili boru ve kaplama malzemelerinin, sağlık için zararlı madde içermedikleri bir sertifikayla belgelenecektir.

### İdare Tarafından Kontrol

İdare'in, tedarik firmasının fabrikasından teslimat veya sevkıyat öncesi malzemeleri kontrol etmek hakkı saklıdır. Yüklenici, istek üzerine, söz konusu kontrolü yapması için İdare'e veya temsilcisine gerekli hertürlü kolaylığı sağlayacaktır.

Ekipman ya da malzemelerle ilgili İdare kontrol ya da onayı, Yüklenici'yi bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden kurtarmaz.

### Montaj Donanımı ve Adaptörler

Aksi belirtilmedikçe boru bağlantı donanımı, tedarik firmasının seçeneğinde ve mevcut boru sistemiyle uyumlu tipte olacaktır. Yüklenici, hiçbir ilave masraf yüklemeksizin, mevcut borularla bağlantı sağlamak için kullanılacak adaptörleri, başka malzemeden yapılmış olsalar dahi, sağlayacaktır.

### Zehirli Malzemeler

Yüklenici'nin, hangi ad altında olursa olsun, herhangi zehirli veya sağlığa zararlı madde içeren harç, malzeme veya yardımcı malzemeyi boru sisteminde, aksesuarlarında, astarlanmasında, sızdırmazlığında, vb. veya çeşitli beton, toprak ve benzer malzemede kullanması ve kullanmak için Şantiye'ye getirmesi yasaktır. Bu gibi malzemenin Şantiye'ye getirilmesi İdare'in iznini gerektirir; aksi halde, Yüklenici hakkında yasal işlem yapılır.

## BORU MALZEMELERİ

### Genel

Boru malzemeleri, öngörülen çalışma koşullarında kullanıma en uygun sınıf malzemenin en iyi kalitesinden olacak, trafik yüküne, işletme yüküne, aşınma ve korozyona, sıcaklık değişikliklerine, iklim koşullarına, işlerin herhangi bir kısmında beklenmedik gerilmelere deforme olmadan, bozulmadan ve bünyesinde yer aldıkları sistemin çeşitli kısımlarının performans ve dayanımı olumsuz etkilemeksizin dayanabilecektir.

Aksine belirtilmedikçe tüm borular ağır trafik yüküne karşı dayanıklı olacak, aksi belirtilmedikçe, su boruları ve aksesuarları en az 10 bar nominal basınca dayanacaktır.

Suyla, çökeltiyle temas sonucu ya da herhangi başka nedenle korozyon veya aşınma bekleniyorsa Yüklenici, kullanım amacına uygun, dayanıklı malzeme sağlayacaktır. Bakım süresinin sona ermesinden önce korozyon, deformasyon veya aşınma belirtileri gösteren malzeme, İdare tarafından onaylanan malzemeyle, masrafları Yüklenici'ye ait olmak üzere, değiştirilir.

### Düktil Font (DFB) Borular ve Donanımları

Düktil font borular ve donanımı, VE TSE 28600 ila VE TSE 28648 standartlarına uygun olacaktır.

Drenaj sistemlerinde kullanılacak düktil font boru ve donanımları VE TSE 1690/91 ve VE TSE 16962 Kısım 1 ve 2 Standartlarına uygun olmalıdır.

Atıksu için düktil font borular ve donanımları, VE TSE 2614'e göre, T2 çimentolu harçla astarlanmış, kullanım suyu için HOZ çimentolu harçla astarlanmış olacaktır.

Lastik salmastralar

  - atıksu için VE TSE 4060 (NBR-kalitesi)

  - kullanım suyu için VE TSE 28617 (NR-kalitesi)

standartlarına uygun olmalıdır.

Çeşitli çaplarda K8 sınıfı düktil font boruların et kalınlığı aşağıdaki gibidir:

Nominal                                Et

Çap                                  Kalınlığı

DN                                       mm

250 300 350 400 500 600

6.0 6.4 6.8 7.2 8.0 8.8

Düktil font borular ve donanımı erkek-dişi uçlu imal edilecek, sızdırmazlık lastik contayla (basma-tip Tyton bağlantı, VE TSE 28603) sağlanacaktır. Flanşlı bağlantılarda (vanalar, hava supapları, sökme parçaları vb), paslanmaz çelik cıvata ve somunları gibi bağlantı malzemesi kullanılacaktır.

Flanşlı bağlantıların geri dolgu malzemesiyle örtülmesi durumunda hertürlü flanşlı birleşme yeri Denso Bandı veya eşdeğer onaylı malzemeyle sarılacaktır. Vana yuvalarında hertürlü cıvata, somun ve rondelalar paslanmaz çelikten olacaktır.

### Çelik Borular ve Donanımları

Çelik borular, az miktarlarda kullanılması gerektiğinde ve düktil font boruların yerel piyasada mevcut olmamaları durumunda, düktil font borulara alternatif olarak kullanılabilir. Bu durumda, dolgu kaynaklı birleştirmeler için erkek-dişi uçlu, içi çimento harcı kaplanmış ve dışı kaplamalı dikişsiz çelik borular temin edilebilir.

Çelik borular ve donanımları DÎN 2401, DÎN 2402, DÎN 2458, DÎN 2461, DÎN 1612, DÎN 1629 veya diğer eşdeğer uluslararası standartlara ve düktil font borular için yukarıda tanımlanan tüm şartlara uygun olacaktır.

### Yüksek Yoğunlukta Polietilen (HDPE) Borular ve Donanımlar

HDPE boruları, VE TSE 19533 veya eşdeğer standartla ilgili olarak VE TSE 8074, VE TSE 8075 veya ISO/161 standartlarına uygun olacaktır. Borular, Sınıf PN 10 nominal işletme basıncına uygun tasarımlanacak, 20oC sıcaklıkta 50 kg/cm2 hidrostatik proje gerilimine sahip olacak ve basma-geçme kaplinlerle birleştirilecektir.

HDPE boruların nominal ve dış çapları aşağıdaki gibidir;

Nominal                               Dış                                       Et

Çap                                    Çap                                   kalınlığı

DN                                    mm (inch)                              mm

20 25 40 50

25 32 50 63

2.3 3.0 4.6 5.8

Kangal halindeki borular genelde 100 m uzunluğundadır. Makara minimum çapı boruların bükülmesini önleyecek yeterlikte olacaktır. Makaraların minimum iç çapı, borunun nominal dış çapının 24 katından daha az olmayacaktır. Boru uçları tapalanacak veya kapatılacaktır.

Borular, içmesuyu dikişsiz borularının yapımında kullanılması gerekli antioksidanları, UV stabilizörlerini ve pigmentlerini içeren yüksek yoğunlukta polietilenden yapılacaktır. Yüklenici, bu maddeleri içeren imalatı doğrulayan onaylı bir üçüncü taraf sertifikasını sağlayacaktır.

Mekanik kaplinler ve donanım kullanılacak, mekanik birleştirmeler sürme tip olacak, asetal-homo-polimerde imal edilecek ya da bronz adaptörle kombine edilecektir. Birleştirme yerleri sisteme, gerilme durumunda dayanım ve sızdırmazlık sağlamalıdır. Basma-geçme tip birleştirme bir PVC kavrama halkası ile nitrit elastomer veya eşdeğer 0-halkasından oluşur.

Kaplinler ve donanım, 16 bar nominal işletme basıncına ve 40oC sıcaklığa uygun tasarımlanacak ve bu Sözleşme kapsamındaki HDPE borularıyla kullanılabilecektir.

Tüm donanım (kaplinler, dirsekler, T-boruları, redüktörler) ve adaptörler, HDPE

borularının birim fiyatlarına dahil olarak kabul edilecektir.

### Polivinil - Klorür (PVC) Borular

PVC borular ve donanımları, VE TSE 2401, VE TSE 2402, VE TSE 8063, VE TSE 16450, VE TSE 16451, VE TSE 16929 ve VE TSE 19532 Standartlarına uygun olacaktır.

Genelde 6,10 ve 16 bar nominal basınca uygun borular seçilecektir. Başka kategoride boruların kullanılması gerekiyorsa, boruların içinden geçecek suyun özelliklerine bağlı olarak karar, idare tarafından verilir.

Yapay malzemelerin kabulü ve şartnamelere uygunluk kontrolleri, fabrikada yapılır.

Borular, birleştirme için erkek-dişi uçlu olacak, dişi uçta lastik conta bulunacak ve borularla aynı montaj kalitesini sağlayacaktır.

Farklı malzemelerden imal edilmiş borular, boru donanımları ve vanalar flanşla birleştirilir.

Çift dişi uçlar, çift dişi uçlu dirsekler rijit PVC olacaktır.

Özel donanım (T-parçaları, indirgeme konikleri, rakor flanşları, flanşlı geçmeler, flanşlı dirsekler, vb.) plastik kaplamalı pik demirden olup, lastik contalı flanşlarla borulara bağlanırlar.

PVC boru kalınlıkları aşağıda belirtildiği gibidir:

| Nominal Çap [mm] | Dış Çap [mm] | Kalınlık [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NP6 | NP 10 | NP 16 |
| 40 | 50 | 1.7 | 2.4 | 3.7 |
| 50 | 63 | 1.9 | 3.0 | 4.7 |
| 60/65 | 75 | 2.2 | 3.6 | 5.6 |
| 80 | 90 | 2.7 | 4.3 | 6.7 ; |
| 100 | 110 | 3.2 | 5.3 | 8.2 |
| 150 | 160 | 4.7 | 7.7 | 11.9 |
| 200 | 225 | 6.6 | 10.8 | 16.7 |
| 250 | 280 | 8.2 | 13.4 | 20.8 |
| 300 | 315 | 9.2 | 15.0 | 23.4 |
| 400 | 450 | 13.2 | 21.5 | - |

### Galvanizli Demir (Gl) Borular

Galvanize demir borular, VE TSE 2441, İSO 65 veya BS 1387, Ağır Seri, veya eşdeğer dişli sökellerle donanımlı olarak VE TSE 2441'e uygun imal edilmiş olmalıdır.

Gl borularının her boyutunun et kalınlığı aşağıdaki gibidir:

Nominal Çap                   Diş Boyutu                  Et Kalınlığı

DN                                     (inç)                              mm

20 25 50

3/4"

1"

2"

3,2 4,0 4,5

Borular, VE TSE 2999 veya BS 21 standartlarına uygun olarak boru dişlerine vidalanmış olarak sağlanacak, vida dişleri temiz, düzgün açılmış ve boru eksenine uygun, aşırı çapaklardan arındırılmış olacaktır. Her boru bir uçunda soketle donanımlı olacak.

soket bulunmayan ucuna bir koruma segmanı takılarak korunacaktır. Her soketin ucu, iç tarafından pahlanmış olmalıdır.

Galvanizleme VE TSE 1706'a uygun olarak sıcak daldırma çinko kaplama işlemiyle gerçekleştirilecek ve VE TSE 50952 bakır sülfat test yöntemine uygun olacaktır.

Hertürlü boru parçası düzgün, temiz perdahlanmış, çatlaklardan, yüzeyde pullaşmadan ve diğer kusurlardan arındırılmış ve makul derecede düzgün yüzeyli olacaktır. Bir uçunda soket monteli boru toplam uzunluğu 6 m ± 150 mm olacaktır.

### Boru ve Donanım Kaplamaları

Borular, tüm birleştirme ve montaj donanımı ve vanalar, hem iç hem de dıştan korunmalıdır. Borular döşenmeden önce, iç ve dış koruyucu kaplamalar genelde iyi durumda olmalıdır. Gerekirse, Yüklenici, İdare'in talimatını beklemeden, kaplamaları yenileyecektir. Aksi halde İdare, kusurlu korunmuş oldukları gerekçesiyle boruları ret edebilir.

Dış koruyucu kaplama, metal yüzeye sıkıca yapışarak sarmalı, toprağın ve çevrenin etkilerine karşı etkili koruma sağlamalıdır.

Ayrıca, iç kaplama düzgün ve homojen olmalı, borunun iç yüzeyini, suyun korozif etkisine karşı korumalıdır. Kaplamalar santifüjle uygulanacak, bitümlü boyaların kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

Kaplamalar, kuru, yağlardan, çapaklardan veya ince pastan arındırılmış yüzeylere uygulanır.

Aşağıda tanımlanan kaplamalar kullanılacak, başka tip kaplamalar, aşağıda belirtilen özelliklerle eşdeğerde olmaları koşuluyla kullanılabilecektir.

- Font Borular

Kaplama malzemesi uygulanmadan önce kum püskürtülerek özenle

temizlenmelidir.

Dış Koruma

En az 130 g/m2 yoğunluğunda çinko püskürtme, ve

mm kalınlığında, yapışıcı bitümlü boya.

İç Koruma

Zararsız veya az zararlı su için çimento harcı CHF

Çok zararlı su için alüminyum desitli çimento harcı

Çimento harcı kalınlığı: ND 80 - ND 300: 3 mm; ND 300 çapın üzerinde : 5

mm

- Çelik Borular (yüzey boruları)

Koruyucu kaplama uygulanmadan önce kum püskürtülerek özenle temizlenir.

Dış Koruma

ya:       + minimum kalınlığı, boru kalınlığının %40'l oranında ve elektriğe karşı 40

kV/mm dirençli polietilen,

ya da:   + sentetik reçine bazlı koruyucu maddenin bir kat olarak

uygulanması.

Fabrikada yapılacak uygulama : Pas önleyici astar boya 5 m2/kg 2 kat uygulanır.

Montaj öncesi uygulama : Rengi İdare tarafından onaylanan ve 2 kat

uygulanan ikinci kat boyu, 5 m2/kg.

İç Koruma

ya:        + epoksi reçine bazlı özel boya (zehirli olmayan) (Kalınlık en az 300

mikron)

ya da:   + çimento harcı ND 80 - ND 300; ND 300 nominal çapın üzerinde : 5 mm

- Çelik Borular (yeraltı)

Dış Koruma

  - bitüm, kömür katranı veya sentetik reçine bazlı yapışıcı astar boya (kumlamayla temizlenmiş yüzeye),

  - bitüm veya kömür katranı bazlı bir veya birden fazla kat uygulanan koruyucu kaplama, her koruyucu kaplama için bir veya bir kaç kat cam elyaflı takviye

  - her koruyucu kaplama için bir veya bir kaç kat cam elyaflı takviye

  - güneş ışığına karşı koruyucu kat

  - kaplamaların kalınlığı boru gövdesi için 4 mm birleştirme yerlerinde 2.5 mm.

Yukarıda tanımlanan koruyucu tabakaların yerine kendiliğinden-yapışır lastik band, bitümlü birinci koruyucu kata uygulanabilir.

iç Koruma

Yukarıda tanımlanan çelik boru ile ilgili uygulamalara bakınız.

- Sıcak-Galvanizlenmiş Çelik Borular

Sıcak galvanizlenmiş boru elemanları, özellikle çelik ve elektro-galvanize boruların yanı sıra alev-püskürtmeli borular, geçerli standartlara uygun olmalıdır.

Gerek iç gerekse dış koruma için an az 500 kg/m2 çinko kullanılır.

- PVC ve HDPE Borular

Nakliye işleminin ve hendek dolgusunun dikkatle yapılması dışında, koruyucu önlem gerekmez. Teknik nedenlerle yüzeye .döşendiklerinde, morötesi ışınlara karşı korunmalıdırlar.

- Çelik veya Font Donanımı

Kaplanmadan önce kaplinler, kum püskürtülerek veya çelik saçmayla temizlenir.

Dış Koruma

Kömür katranı bazlı bitümlü boya tek kat uygulanır. Kuru film kalınlığı 80 mikron'dur.

iç Koruma

ya:         + kumlama / çelik saçma ile önceden temizlenmiş yüzeye özel, saf

epoksi reçine bazlı (zehirli olmayan) kaplama sıcak uygulanır (minimum kalınlık 300 mikron),

ya da:     	 + zararsız/az zararlı sular için CHF çimento harcı

+ çok zararlı sular için ND 80 - ND 300 çap boruda en az 3 mm, ND 300'den yukarı çap boruda en az 5 mm kalınlıkta alüminyum oksitli çimento harcı uygulanır.

### Boru Ek Yerleri

(a)   Pik Borular

ya:      + TYTON lastik contalı veya benzeri basma-geçme birleştirmeler;

gerekli görülürse, kendiliğinden ankrajlı basma-geçme (TYTON-SIT contalı veya tespit halkalı TYTON-TIS) birleştirme

veya:    + lastik veya elastomer contalı, flanşlı birleştirme.

(b)   Çelik Borular

Lastik veya elastomer contalı, flanşlı veya soketli birleştirme.

Kaynak yapılması gerekiyorsa (ancak İdare'in izniyle) Yüklenici, kaynak sonrası iç yüzey kaplamaların gerektiği gibi onarılmasını sağlayacaktır. Borular, kaynak yapıldıktan sonra kolayca tekrar, birleştirilebilecek veya iç yüzeylerde kaplamanın onarılmasına izin verecek şekilde tasarımlanmalıdır.

(c)   Galvanizli Çelik Borular

Diş açılmış uçlarla birleştirme.

(d)   Rijit PVC Borular

Lastik veya elastomer contalı, veya lastik contalı flanşlarla basma-geçme birleştirmeler.

(e)  HDPE Borular

  - başka malzemeden yapılmış borular veya donanımlarla bağlantı için ankrajlı ve destek contalı polietilen boruların pik demir donanımları ile birleştirme

  - PE-boru bağlantısı için kaynakla birleştirme

### Sevkıyat, Ambalaj, Koruma

PVC, HDPE, ve galvanizli çelik borularla diğer ekipmanlar, yalnız 20 ft kaynaklı konteynerlerde sevkedilir.

Düktil pik demir veya çelik borular, nakliyeye uygun ve yeterli koruma sağlayan malzemeye sarılarak demetler halinde sevkedilecektir.

Düktil font veya çelik borular her iki ucu tapalı olarak sevkedilecektir.

Şantiyede taşıma ve depolama, imalatçının önerilerine ve standartlara uygun olarak sağlanır. Doğru istiflenmeleri koşuluyla, pik boruların açık depoda geçici olarak depolanmalarına izin verilir; kaplamalı çelik borular, PVC borular ve HDPE borular, güneş ışığından korunmalıdır.

Teslim edilen ekipman, uygun depolama olanaklarının sağlanmış elması ve nakliye sırasında hasarlanmış malzemenin onarılması veya değiştirilmesi koşuluyla kabul edilecektir.

Genellikle ve aksi belirtilmedikçe konteynerler, fabrika çıkışında mühürlenecek ve varış limanında açılacaktır. Bu nedenle konteynerlerin üstüne, ait oldukları projeyi belirten, tanıtıcı etiketler konulmalıdır.

## BORU HATTI DONANIMI

### Genel Şartlar

Hidrolik Ekipman ve Donanımı, öngörülen modellere uygun olmalı ve teknik şartname şartlarını gerçekleştirmelidir. Kalıplanarak imal edilen elemanların dış yüzeyleri kusursuz olmalı, çapak giderme, vb. işlemlerle temizlenmiş ve düzgünleştirilmiş olmalıdır,

Tüm flanşların bağlantı yüzeyleri tornalanmış, kavramayı kolaylaştırmak için bir ya da birkaç dairesel yiv açılmış olmalıdır.

Sürtünmeye maruz tüm yüzeyler tornalanmış, kapaklardaki, kör flanşlar ve boru bağlantı flanşlarındaki delikler, matkapla açılmış olmalıdır. Kaplama elemanlarının stabilitesi ve hassas çalışması bakımından vana yuvarları ve şiber vana yüzeyleri elle hassas şekilde taşlanmış olmalıdır. Mil dişleri, hassas açılacak, malzeme ve işçilik hatası bulunmayacaktır.

Donanımın dış yüzünde, imalatçının işaretleri, akım çapı ve akım yönü açıkça belirtilmiş olacaktır.

Delikli veya dövme demirden özel donanım, özel yapımla ilgili bilgiler, gövdelerine basılmış olarak sağlanacaktır.

### Vanalar

Tüm vanalar, aksi belirtilmedikçe, flanşlı olacaktır. Vana Flanşları VE TSE 2501 standarve TSEa uygun olacak ve VE TSE 2630 kapsamında öngörülen test basınç değerini sağlayacaktır. Flanşlı vanaların temas yüzeyi boyutları VE TSE 3202, Kısım 1 şartlama uygun olacaktır.

Aşağıda belirtilen, nominal basınç değerleri sağlanacaktır:

Nominal Basınç           	   	Basınç Deneyi

Gövde    		 Gövde Altı

10 bar               	 16 bar     		    10 bar

16 bar            		 25 bar  		    16 bar

Vanalar, ait oldukları boru hattının test basınçlarına dayanabilecektir. Vibrasyona maruz tüm somunlar ve miller, kitleme başlıklı yaylı rondelalarla donanımlı olacaktır.

Tüm kapama donanımı, saat yönünde çevrilerek kapanacaktır. Kapama ("C") / Açma "O" yönleri vana çarkında, veya gömülü vanalarda vana mili kapağında okla gösterilecektir.

Gerekli yerlerde ve Sözleşme Projelerinde gösterilen yerlerde uzatma milleri ve paslanmaz çelik mil kapakları sağlanacaktır.

### Şiber Vanalar

Çapı 250 mm ve daha az vanalar, VE TSE 3352'e göre şiber vanadır. Tesis için sağlanan veya beton yuvalara monte edilen şiber vanalar düz-gövdeli tip olacaktır. Vanalar, çift flanşlı tip, font gövdeli, vidasız başlık bağlantılı tip, PN 10 basınçlı yüklemeli ve basınçlı sızdırmazlı, işlevsel parçaları kolay takılır sökülür veya paslanmaz çelik bağlantılı başlıklı olacaktır.

Vanayı bitişik boru malzemesine bağlantılamak için gerekli her türlü bağlantı malzemesi ve lastik halka contalar veya adaptörler, ilave masraf gerektirmeksizin Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Gömülü vanalar, saplı somun kaplinleri, manşonlar ve Şantiye'deki şartlara uygun olarak 0,5 m ve 1,0 m uzunluğunda uzatma milleriyle birlikte sağlanacaktır. Uzatma milleri, sıcak daldırılmış galvanize demirden, kaplin manşonları galvanize çekme demirden, bağlantı pimleri Cr ve Ni çeliğinden yapılmış olmalıdır.

Gerekirse, bağlantı milleri kısaltılmalıdır. Uzatma milinin üst kısmı (anahtar çubuğu), 380 mm çapında ve 65 mm kalınlığında prekast beton destekli ve VE TSE 4056'a uygun dökme demir yüzey kutusuyla donanımlı olacaktır. Kapaklı, uygun bir PE koruyucu boru, mili koruyacaktır.

Zemin üstüne veya vana yuvalama monte edilecek vanalar, dökme demir el çarklarıyla donanımlı olacaktır. El çarklarının kenarları düz olacak, çapı ise iki işçinin vanayı çalıştırmasına yeterli genişlikte olacaktır. Vana açma/kapama yönü, el çarkında işaretlenmiş olacaktır.

Gömülü ya da vana yuvalarına monteli her türlü vana beton mesnetlerle desteklenecektir..

Şişleme sağlanan ve monte edilen her tip vana için bir anahtar ve bir yedek el çarkı verilecek, anahtarlar ve el çarkları birim fiyatlara dahil edilecektir.

### Kelebek Vanalar

Çapı 300 mm veya daha büyük vanalar, kelebek vana olarak tesis edilecek, gövde ve diski, modüler grafitli fonttan olacaktır. Disk, optimum hidrolik akım mostrası verecek ve etilen propilen veya eşdeğer çevresel sonsuz conta sağlayacak şekilde tasarımlanacaktır.

Kelebek vana mekanizması, kumanda lövyeli ve düktil fonttan gövde, bronz vida dişli somun ve bir lövye ile kumandalı, çelikten mamul Arşimed vidasından oluşur. Yeraltına monte edilen kelebek vanalar, yeraltı ekipmanları ile, yüzeye veya rögar'ara monteli vanalar ise el-çarkıyla donanımlı olacaktır.

### Tek-Yönlü Vanalar

Tek yönlü vanalar, aksi belirtilmedikçe, engelsiz geçişli PN 16, düşük dirençli kapak süspansiyonuyla esnek taşıma yüzeyli olacaktır.

Kapak contaları, ters yöne çevirme rahatlığı için her iki yüze de konulmalıdır. Vana gövdesi, VE TSE 1619 veya BS 2789-G'e uygun GGG-25 sınıfı olacaktır. Kapak, VE TSE 1693 veya eşdeğer standarda uygun GGG-40 som çekirdek, perbunanla vulkanize, her iki tarafında aynı tip contalı ve aşırı yüke karşı korumalı olacaktır, iç taşıma yüzeyi, korozyona karşı korumalı GG-25 (VE TSE 1691) olacaktır. Kapaklar perbunan 0-halkası ile sızdırmaz olacak, 0-halkası, VE TSE 1709 uyarınca G-CuZn33Pb oturma halkasına yerleştirilecektir. Kapak menteşesi, VE TSE 17440 veya BS 970'e uygun alaşımlı çelikten yapılacaktır, içeride ve dışarıda yüzey koruma çift epoksili reçine kaplamayla sağlanacaktır.

### Vantuzlar

Vantuzlar, aşağıda belirtilen işlevleri otomatik olarak yerine getirecektir:

  - boruya su alınırken hava salıverme,

  - borudan su boşaltılırken hava girişini sağlama ve

  - hava ceplerinin oluşmaya başlaması üzerine hava boşaltma

Bu işlevler sırasında boru hattında basınç yükselmesi asla olmamalıdır. Bu nedenle, ana boru hattında basınç yükselmesinden etkilenebilecek boruları kapamak için tüm ekipman vana gibi uygun emniyet düzenleri ile donanımlı olmalıdır.

Vantuzlar, bir veya iki bilyalı vanalar (tekli ve çiftli vantuzlar) olabilir. Vana gövdesi fonttan ve lastik kaplamalı bir şamandıra ile donanımlı olacaktır.

### Bulonlar, Somunlar ve rondelalar

Flanşlı vanaların bağlantılarında kullanılan hertürlü civata, somun ve rondelalar, VE TSE 17007'e uygun paslanmaz çelik tip 1.4571 olacaktır.

### Boru Ayırma Yerleri

Sökülebilir   bağlantı   parçaları,   projelerinde   gösterilen   veya   İdare'in talimatlandırdığı yerlerde, vanaların ve diğer boru donanımının kolay montajını veya değiştirilmesini sağlamak amacıyla monte edilir.

Kapalı vanaların, borunun herhangi bir hareketinden etkilenmemesi için sökülebilir bağlantılar VE TSE 2541 veya VE TSE 2547 uyarınca sınırlayıcı sökme parçalarıyla (kısa versiyon) veya projelerinde gösterildiği gibi veya İdare'in talimatı doğrultusunda Flanşlı adaptörlerle donanımlıdır.

Aksi belirtilmedikçe, çelik kaynaklı sökülebilir parçaların gövde ve salmastra kutuları, paslanmaz çelik cıvatalar ve somunlarla donanımlı, basınç sınıfı PN 16 olacaktır. Yüzey koruma çift kat epoksi reçine veya eşdeğer kalitede malzemeyle sağlanır. Perbunan malzemesinden, nitrit kauçuktan veya eşdeğer malzemeden yapılan lastik sızdırmazlık contaları kullanılacaktır.

### Esnek Kaplinler ve Flanşlı Adaptörler

Mevcut boru hatlarının yeni boru hatlarına bağlantısını sağlamak için, projelerinde gösterilen veya İdare tarafından talimatlanan yerlere esnek kaplinler monte edilir. Kaplinler, çeşitli boru malzemelerine uyarlanabilir olmalıdır.

Esnek kaplinler ve flanşlı adaptörler, düz uçlu borular veya düz uçlu boru ile flanşlı donanım arasında sızdırmaz esnek bir bağlantı sağlanmasına uygun yumuşak çelikten ve onaylanan tipte yapılmış olacaktır.

Aksi belirtilmedikçe kaplinlerin ve adaptörlerin iç ve dış yüzeyleri metalik düzgünlüğe sahip olacak şekilde temizlendikten sonra astar boya uygulanacak ve elektrostatik bir işlemle epoksi reçineli boya ile boyanacaktır.

Her türlü mekanik kaplin uygun bir iç çapa sahip olacak, birleşme verinin herhangi yönde 3°'ye kadar sapmasını sağlayacak ve bağlantı sağlayacakları borular için belirlenen maksimum işletme test basıncına dayanacaktır.

Mekanik kaplinler ve flanşlı adaptörler, gerekli her türlü kaplin segmanları, somunları, civataları, rondelaları ve lastik semanlarıyla komple sağlanacaktır. Kamalı birleştirme segmanları VE TSE 681 standarve TSEa uygun olacak, nitrit kauçuktan, etilen propilen kauçuk veya onaylanan başka malzemeden imal edilecektir.

### Evsel Bağlantılar

Evsel bağlantılarda, aşağıda tanımlanan malzeme kullanılır:

  - PVC ana borular ve düktil font borular için içten vida dişli, çelik veya pik demir sıkma bileziği,

  - Sıkma bileziğine doğrudan bağlantı ve kendiliğinden ankrajlı basma-geçme bağlantıyla HDPE borularına bağlantı için kasnak,

  - Yeraltı ekipmanı, her evsel bağlantı için 15 m kadar HDPE boruları,

  - Basma-geçme bağlantılar veya HDPE boruları ile galvanizli boruların bağlantıları,

  - Çok su sütunlu, kuru kadran, manyetik transmisyon numaratör disklerinde m3 ve litre cinsinden doğrudan okumalı, darbe-geçirmez plastik kapaklı, yatay monte edilir ve çapı HDPE borunun çapma uygun su sayacı,

  - Montaj aksesuarları,

  - Su Kesme Vanası.

Evsel bağlantılar, standart planda gösterilir.

### Su Sayaçları

Planlarda ve Metraj Cetvellerinde belirtildiği gibi, su sayaçları, çoklu su sütun hızlı veya manyeto-indüksiyonlu ölçerler olacaktır.

Çoklu su sütun hızlı su sayaçları, kuru çalışır tip olup, doğrudan okumalı, numara diskleri sızdırmaz bir kapsül içinde, kuru kadranlı, manyetik transmisyonlu, sızdırmaz toplayıcılı, darbe-geçirmez mineral cam kapaklı, yatay monte edilir sayaç olacaktır.

Manyeto-indüksüyonlu su sayaçları, flanjlı tip olup, doğrudan okumalı, sızdırmaz kapsül içinde elektronik gösterimli, sızdırmaz toplayıcılı, darbe-geçirmez mineral cam kapaklı, bağlantı ve iletim kablolu, yatay monte edilir tip sayaçlardır.

Standart 4064'e göre 20 mm skala bölme işaretleri olacaktır. Sayaçlar, yatay olarak

monte edilecektir.

Okuma metre küp cinsinden olacaktır. Minimum kalibrasyon 1 litre'dir.

Disklerde metre küpleri gösteren sayılar siyah, metre küp kesirlerini gösteren sayılar kırmızı renklerde olacaktır.

Toplayıcı tarafından kaydedilen değerler, katsayı kullanılmaksızın doğrudan okunacaktır.

Sayaçlar, özellikle dışardan mıknatıs kullanılarak yapılabildiği gibi, yanlış ölçüm yapmasını sağlayacak herhangi bir sahtekarlık girişimine karşı korumalı olacaktır.

Sayaçlar, montaj yuvaları ile komple sağlanacaktır.

Elektronik kalibrasyon amacıyla kayıt düzeni bir nötr noktayla donanımlı olmalıdır.

Sayaç, tek yönlü bir hava supabıyla donanımlı olacaktır.

Hassas ölçüm menzili, kayıt yanılmaları +/- 3%'ü aşmayan debileri kapsayacaktır. Teklif sahibi, karakteristik debiler çerçevesinde bu yüzdeyi belirtmelidir.

Karakteristik debinin "%X" değerinden hareketle, en çok tolerans +/- %1 olacaktır. Teklif Sahipleri, karakteristik debi karşılığı debi yüzdesini verecek ve en çok sapma %1'in hangi yüzde değerinde oluştuğunu belirteceklerdir.

Sayaç, en çok 16 bar'lık basınca dayanacaktır. Öngörülen kayıt hassasiyeti, suyun işletme basıncında 10 bar'a kadar olan değişikliklerden etkilenmemelidir.

İmalatçı, önerilen tip sayaç ile ilgili resmi bir kalibrasyon raporu verecektir. Rapor, süreksizlik göstermeyen kalibrasyon eğrisini içerecektir.

• Deneme İşletmesi ve iş Kabul Tutanağı

Bu test kapsamında sayaç, karakteristik debisinin 1000 katma eşit veya bunu aşan değerde bir su miktarının ölçülen akımına tabi tutulur.

Tutanakta kullanılan programla ilgili ayrıntılı bilginin yanı sıra test koşulları ve aşamaları açıklanacaktır; test, imalatçı tarafından yapılır.

Testler tamamlandıktan sonra sayaçlara, yeni sayaçların tabi tutuldukları hassas ve doğru ölçüm testleri uygulanmalı ve test sonuçları kayda geçirilmelidir.

• Malzemeler

Sayaçlar ve donanımları, en iyi kalite malzemeden yapılacak, montaj ve kurgulamanın doğruluğu ve yöntemi, sayaç donanımlarının birbirinin yerine kullanılmasın) sağlayacak şekilde olmalıdır.

Suyla temas eden elemanlar, su kalitesini olumsuz etkileyecek madde içermeyecektir. Bu gibi elemanlar, ayrışmayan malzemeden imal edilecek, aşınmaya karşı dayanıklı olacaktır. Sayaç gövdesi demirsiz malzemeden imal edilmelidir.

Teklif sahibi, sayaç gövdesinin yapımında kullanılan malzemenin çeşive TSEi ve mekanik özelliklerini tanımlamalıdır:

- Metalin veya alaşımın özellikleri

- Çekme dayanımı

- Uzama

- Brinel sertlik derecesi

Mekanizma milleri, korozyona dayanıklı, oksitlenmez çelik veya diğer yüksek kalite malzemeden imal edilecek, mil yatakları, çamur birikmesine karşı korunacaktır. Çelik dışında malzemeden üretilen miller, malzemenin çelik özellikleriyle aynı özelliklere sahip olduğunun garanti edilmesi koşuluyla kullanılabilir.

Yatay ve dikey mil mesnetlerinde kullanılan malzemenin kalitesine özel itina gösterilecek ve sayacın hizmet süresi boyunca mesnetlerin hassas şekilde işlevlerini sürdürmeleri sağlanacaktır.

Sayacın mekanik elemanları, basit aletlerle değiştirilmelerine olanak sağlayacak fakat, işler durumdaki bir sayacın onarımı için, hasarlı sayaçların parçalarının kullanılması olasılığı bulunmayacaktır.

• Çeşitli Elemanlar

Toplayıcı: En az 5 rakamlı tamburlardan oluşacaktır.

Sayaçların kurşun mühür’ü, sayacın iç kısmına erişimi olanaksızlaştıracak şekilde olmalıdır.

Sayaçlarda en az bir filtre bulunacaktır.

Filtre elemanına, kurşun mühür zorlanmadan erişilebilmelidir.

Yüklenici, yedek parçaların sağlanabilirliliğini garanti eder.

• Kabul Testleri

Fabrikada kabul için, aşağıda belirtilen testlerin yapılması zorunludur:

- 15 dakika süreyle 16 bar basınç altında sızdırmazlık deneyi, sayaçlar, gövde duvarları ve contalarda sızdırma belirtisi göstermeyecektir.

- Karakteristik akım ölçümü, maksimum hassasiyeti, maksimum doğruluk ve doğruluk limitlerinin belirlenmesi.

Testler, aynı boyutlarda 10 sayaca uygulanacak ve numuneler, siparişi yapılan adeve TSE her bir 1000 adetlik kısmından siparişi veren tarafça seçilecektir. Boyutlarına göre test edilen sayaç adedi hiçbir koşulda 5'den az olmayacaktır.

Sayaçlardan en az %80'nin a) ve b) kapsamındaki şartları gerçekleştirmesi durumunda testler başarıyla sonuçlanmış sayılacaktır.

## MALZEMELERİN TEST EDİLMESİ

### İmalat Yerinde Yapılacak Testler

Tedarik firması, gerekli her türlü birleştirme malzemesi dahil, Keşif Özeti'nde listelenen her türlü boruyu, donanımlarını ve boru hattı donanımlarını imalatçının işyerinde deneyecektir. Yüklenici de, uygulanabilir durumlarda, kendisi tarafından sağlanan malzemeyi aynı şekilde deneyecektir. Yüklenici, imalatçı tarafından düzenlenen ve her türlü malzemenin fabrikada denenmiş olduğu, ilgili Standart Şartnameleri'nde öngörülen ilgili testlerden başarıyla geçmiş olduklarını belgeleyen sertifikayı sunacaktır.

Yüklenici'nin sağladığı herhangi veya her türlü malzeme ve mamul madde, İdare'in isteği üzerine ve masrafları Yüklenici'ye ait olmak üzere, ilgili Alman veya eşdeğerde onaylı standartlarda tanımlanan testlere   uygun olarak önceden denenecektir. Sağlanacak iş kalemleri, malzeme ve işçilik bakımından türünün en iyi örneği olacak ve İdare'in onayına tabi olacaktır.

### Üçüncü Tarafça Kontrol

Yüklenici, masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere, tanınmış ve bağımsız bir üçüncü tarafın kontrol hizmetlerini sağlayacak, bu hizmetler, diğer görevlerin ve yükümlülüklerinin yanısıra, ilgili standartlarda tanımlanan tüm fabrika testlerinde tanık olarak hazır bulunduklarının, imal edilen malzemenin Sözleşme şartlarına her bakımdan uygun olduğunun doğrulanmasını, malzemelerin doğru ambalajlama bakımından kontrol edilmesini ve Konşimentonun imzalanmasını kapsayacak, böylece boruların, donanımlarının, vanaların ve boru hattı donanımlarının ilgili standartlarına uygun imal edilmiş olduğu kanıtlanacaktır. Yüklenici, Sözleşme'yi imzalamadan önce, kontrol hizmetlerinden yararlanacağı üçüncü tarafın ave TSEı İdare'e bildirir ve işveren'in onayını alır.

### Şantiyede Depolama ve Testlerin Yapılması

Yüklenici tarafından sağlanan malzemeler, İdare'in onayladığı uygun bir depolama alanında depolanmalıdır. Yüklenici, boruların, donanımların, vanaların ve diğer ilgili malzemenin teslim edileceği, etrafı çitle çevrili ve kilitlenebilir bir tesisi inşa edecek, yeterli boyut ve kapasitede sundurmalar yaparak malzemeyi dış etkenlerden koruyacaktır. Ayrıca, depo alanının temizliğinden, tesviyesinde, çitle çevrilmesinden ve her türlü güvenliğinden sorumlu olacaktır. Yüklenici, masraflarını karşılamak ve tüm sorumluluğunun üstlenmek kaydıyla, tüm malzemenin Sözleşme'ye uygunluğu bakımından gerekli gördüğü testleri yapar. İdare, malzemelerle ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin, bu testlerde hazır bulunabilir.

Yüklenici, İdare'in ya da işveren'in, kontrol ve test amacıyla herhangi bir yere herhangi bir uygun zamanda erişmelerine izin verir. Her durumda Yüklenici, her türlü tesisin iyi ve temiz durumda teslim edilmiş olduğu, tanıtım işaretlerinin okunaklı olduğu ve malzemenin onaylandığı şekilde istiflenmiş ve depolanmış olduğu konularında İdare'i temin edecektir. Yüklenici, her türlü boru, donanım, vana ve diğer malzeme ile ilgili detaylı kayıtları İdare'in onaylayacağı bir formatta tutacak.

- İşler'in yapımı sırasında Yüklenici tarafından teslim alınan,

- Teslim alma sırasında kusurlu, hasarlı veya eksik olduğu beyan edilmiş,

- İşler'in yapımı sırasında kırılan, hasarlanan veya kaybolan,

- İhtiyaç fazlası olduğu anlaşılarak Yüklenici tarafından alıkonulan.

her tip ve sınıftan malzemenin miktarını belirtecektir.

Bu kayıtlar her ay güncelleştirilerek Yüklenici tarafından İdare'e sunulur. Yüklenici, kusurlu, hasarlı veya noksan olduğu bildirilen boruların, donanım veya vanaların uzaklaştırılması, onarımı ya da yenisiyle değiştirilmesi konusunda İdare'in talimatına uygun hareket eder.

## BORULARIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI

### Boruların Elle ve Araçla Taşınması

Yüklenici'nin elle taşıma, vinçle kaldırma ve nakliye ile ilgili düzenlemeleri, tüm malzemenin Şantiye'deki kullanım yerine hasarsız ve iyi durumda ulaştırılmasını sağlamalıdır.

Borular ve donanımları son derece dikkatle taşınacak, Yüklenici, boruların veya boru özel donanımının kaldırılması ve indirilmesi gereken yerlerde, İdarein onayladığı vinçleri ve diğer ekipmanları bulunduracaktır.

Dış kaplamalı ve astarlı boruların taşınması için, yelken bezinden askılar, lastik kuşaklar veya özel donanım, hepsi boru uçlarına göre şekillendirilmiş olarak, kullanılacaktır. Borular, kanca kullanılarak ne kaldırılıp indirilecek ne de yerde sürüklenecektir.

Düktil font borular nakliye sırasında ahşap desteklerle, kum torbalarıyla ya da yastıklarıyla desteklenerek, soketlerinin üstüne oturmaları ve bitişik borularla temasları önlenecektir.

Çeşitli boru çaplarına göre yükün yüksekliği, imalatçının önerdiği ve İdare'in onayladığı yüksekliği aşmayacaktır. Halatlar ve benzer bağlama düzenleri her yükü, boruların hareketsiz kalarak birbirine .sürtünmelerini önleyecek şekilde uygulanmalı,

boru dış kaplamasının halatların sürtünmesiyle örselenmemesi için uygun yastıklama kullanılmalıdır. Boru özel donamımı, kum torbalarıyla ve benzer yastıklama malzemesiyle desteklenerek, yukarıda tanımlandığı gibi bağlanacak, nakliye sırasında hasardan korunacaktır.

Sahaya getirilmiş ancak döşenmemiş ya da monte edilmemiş boru ve donanımları, ESKİ hangarında depolamada kolaylık sağlayacak ve Sözleşme'de belirtildiği gibi malzemenin kalitesini yıllarca koruyacak şekilde paketlenecektir.

### Boruların İstiflenmesi

Borular, Şantiye'deki depolama alanlarında düzgün istiflenecek, istifler düzenli bir yapı oluşturacaktır. Her istifin sınırları açıkça işaretlenerek vinçlerin ve araçların istif aralarına erişim yolları belirlenecek ve boruların kontrolü, istiften yapılacak alımlar ya da istife yeni boruların yerleştirilmesi kolaylaştırılacaktır. Boru hattı güzergahı boyunca teslim edilerek istiflenecek borular için gerekli saha, İdare tarafından talimat verilmişse, Yüklenici tarafından ve masrafları kendisine ait olmak üzere, sağlam ve düzgün bir yüzey elde edilecek şekilde tesviye edilir; bu sahada, boru dış kaplamasına zarar verebilecek gevşek taşların, atık malzemenin bulunmasına izin verilmez.

### Şantiyede Dağıtım

Malzemenin Şantiye'de dağıtım sırasında her malzeme, kullanılacağı yere bitişik ya da yakın boşaltılır. Boru birleştirmeleri için lastik halkalar, bozulmalarını önleyecek şekilde depolanır ve korunur.

Yüklenici, İşler’in yapımı sırasında boruları ve donanımlarını temiz tutacak, montaj öncesi boruların ve ek yerlerinin içindeki kir, moloz ya da benzer yabancı madde temizlenecektir.

### Montaj Öncesi Kontrol

Her türlü boru ve donanımı, kesin pozisyonunda yerleştirilmeden önce hendeğin üzerinde asılı durumdayken çatlak ve diğer kusurların bulunup bulunmadığım saptamak için dikkatle kontrol edilir.

Hasarlı ya da kusurlu malzeme reddedilir ve Şantiye'nin dışına çıkarılır. Erkek ve dişi uçlar özel bir dikkatle kontrol edilir. Dış koruyucu kaplamalarda oluşan hasar, boru hendeğe yerleştirilmeden önce onarılmalıdır. iç koruyucu kaplama ya da astar zarar görmüşse bu gibi boru, İdare tarafından kontrol edilerek onarılması veya reddedilmesine ilişkin kararı beklenmek üzere ayrılır. Bu aşamada herhangi malzeme kusuru Yüklenici'nin taşıma işlemi sırasında ihmalinden kaynaklanmış olarak kabul edilir, İdare'in kararı doğrultusunda ve işveren'e masraf yüklemeksizin yenisiyle değiştirilir veya onarılır.

### Hendeğe İndirme

Boru, boruyu ve dış kaplamasını hasara karşı koruyacak şekilde tasarımlanan ve onaylı ekipman kullanılarak hendeğe indirilir. Çıplak kabloların, zincirlerin, kancaların veya metal çubukların ne dış ne de iç astarla temas, etmesine izin verilmez. Hendeğe indirme işlemi sırasında oluşan hasar hemen İdare'e bildirilecek, hasarlı borunun,

donanımın veya aksesuarların onarımı veya reddedilmesi konusunda İdare'in kararına uyulacaktır.

Yüklenici, hendeğe indirme aşamasında hasarlanan malzemeyi, masraflarını karşılayarak onaracak veya yenisiyle değiştirecektir. Boru döşeme aşamasında kaplama malzemesi, Şantiye'de her zaman kullanıma hazır durumda bulundurulur.

## BORU DÖŞEME

### Boru Hatlarının Güzergahının Belirlenmesi

Sözleşme Projeleri, boru hattının inşa edileceği ve İdare'in değiştirebileceği yaklaşık aksları ve kotları gösterir. Uygulama projelerinin hazırlanmasından önce Yüklenici veya temsilcisi, İdare'in katılımıyla Sahada inceleme yapacak ve bu konuda İdare'in talimatlarını alacaktır. Uygulama projeleri, boru hattının herhangi bir bölümü yerleştirilmeden önce İdare tarafından onaylanacaktır.

### Boruların Döşenmesi île İlgili Şartlar

Boru hatları, mümkün olduğunca, Toprak işleri Şartnamesi'nde tanımlandığı gibi, kazılan hendeklere yerleştirilecek, minimum kalınlıkta ve genişlikte geri dolguyla kapatılacaktır. Borular, kurblar, dirsekler ve diğer özel parçalar, İdare tarafından kesinleştirilen güzergahta, kotlarda ve eğimlerde, borunun üst kısminin, güzergah boyunca ve tesviye edilmiş zemin kötünün altında, belirlenen minimum derinlikten az olmayan bir kotta yer almasını sağlayacak şekilde yerleştirilecektir. Tamamlanan boru hattı, dirsekler ve kurblar arasında düz uzanacak, Projelerde gösterilen ya da İdare tarafından belirlenen eğim değişiklikleri arasında üniform bir eğim hassas olarak korunacaktır.

Hendek tabanı tesviye edilerek, borunun tüm uzunluğu boyunca sağlam ve üniform bir taşıyıcı yüzey oluşturacak şekilde hazırlanacak ve kontrol delikleri oluşturulacaktır. Yüklenici, hendek formasyon kotları kontrole hazır olduğu zaman, yeterli süre önce İdare'e bildirecektir. Hendek tabanı İdare tarafından kontrol edilip onaylanıncaya kadar hiçbir boru yerleştirilmez.

Boru, onaylanan yöntemle ve doğru hizalanmış olarak hendekte pozisyonlanacak ve yataklanacaktır. Pozisyonlanmadan önce her boru dikkatle incelenecek, borunun içi her türlü yabancı maddeden temizlenecek, borunun kusurlu olup olmadığı kontrol edilecektir. Yüklenici, profesyonel bir uygulamayla boruları, donanımını, özel parçalarını ve adaptörleri, İşler’in gereğince yapılması çerçevesinde yerleştirecek, birleştirme ve bağlantılarını Şartnameye uygun ve İdare tarafından kabul edilir düzeyde gerçekleştirecektir.

Yüklenici, boruların birleştirilmesi için gerekli her türlü malzemeyi, ekipmanı ve aletleri, masrafları kendisine ait olmak üzere sağlayacaktır.

Boru hattının yapımı sırasında koruyucu kaplamalarda oluşabilecek hasarı masrafları kendisine ait olmak üzere ve İdare tarafından kabul edilir düzeyde onarır.

Her iş gününün sonunda boruların her açık ucuna sağlam bir ahşap tapa veya demir disk yerleştirilerek yabancı maddelerin borunun içine girmesi önlenir.

Boru hattının üzerinde 300 mm yükseklikte plastik bir uyarı bandı gerilecektir. Banve TSE numuneleri, İdare'in onayına sunulacaktır.

### Boruların Kesilmesi

### Düktil Font Boru

İmalatçı tarafından önerilerek İdare tarafından onaylanan kesme aletleri kullanılarak yapılan kesme işleminde, sıkıştırmalı kesicilerin kullanılmasına izin verilmez. Düktil font borular, temiz ve boru eksenine dik kesilecektir. Astar tabakasında oluşabilecek hasar onarılacaktır.

### Çelik Boru

Çelik boruların sahada kesilmesinden olabildiğince kaçınmalıdır. Bu mümkün olmazsa. borunun eksenine dik açıda düzgün bir kesme gerçekleştiren uygun kesme makinesi kullanılacak, borunun kaplama veya astarının zarar görmemesine özen gösterilecektir.

### PVC ve HDPE Borular

Bu tür borulara kesme işlemi uygulanması en az düzeyde tutulmalıdır. Kesilmeleri gereken durumlarda, boru eksenine dik ve düzgün bir kesme gerçekleştirilmeli, imalatçının önerilerine uyulmalıdır. Kesik uçlar konikleştirilecek ve pahlanan konik uç. borunun fabrikada İmal edilen rakorlu uçunun tam benzeri olacaktır.

Yalnız altyapı bağlantıları için kullanılmalarına izin verilen çözücü kaynaklar. imalatçının önerilerine tamamen uygun olarak ve yalnız imalatçı tarafından sağlanan çözücüler kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca, yeraltı boru hattı, gerçek yatay güzergahtan sapma, döşenen boru uzunluğunun her 30 metresinde en fazla 30 cm olacak şekilde yerleştirilmelidir. Birleştirilmekte olan borunun her iki kısminin aynı sıcaklıkta olmasına dikkat edilmelidir.

### Hat Sonu Boruları

Boru hattının herhangi bir kısmında kapama parçaları oluşturmak veya rögarlarda veya İşler'in başka kısımlarında sonlama için boru kesimi, tüm bitişik borular monte edilip birleştirilinceye kadar yapılmayacaktır.

Yüklenici, her kapama parçasının uzunluğunun ve kesimin açışını ve biçimini belirleyecektir. Kesme işlemi düzgün gerçekleştirilecek, durum neyi gerektiriyorsa ya doğru bir birleştirme veya sonlama sağlayacak şekilde boru ucu biçimlendirilecek ve düzeltilecektir. Boru kaplama ya da astarında oluşacak hasar onarılacaktır.

Kesilen borunun kullanılmayan kısmı Yüklenici'nin mülkiyetine geçer ve İdare'in onayı ile İşler'de başka yerde kullanılmayacaksa. Şantiye dışına çıkarılacaktır.

### Düktil Font Boruların Döşenmesi

Borular, sıkıştırılmış ve tesviye edilmiş hendek kazı tabanında pozisyonlanır. yerleştirilir ve onaylanan yöntemle birleştirilir. Boru hendeğe yerleştirildikten sonra erkek uca. uygun bir yağlama yağı, lastik halkalar ve imalatçının önerileri uygulanarak. mukabil borunun dişi ucuna ortalanır ve boru yuvasına doğru itilerek doğru hiza ve eğimine getirilir. Borunun erkek uçunun, lastik halkalı birleştirme yerinin kaymaması ya da zarar görmemesi için özen gösterilmelidir. Boru, onaylanan bir geri dolgu malzemesinin uygulanması ve dişi uç hariç, etrafında sıkıştırılması suretiyle yataklanır.

Borular, imalatçının talimatlarına kesinlikle uyularak ve İdare tarafından kabul edilir şekilde birleştirilecektir. DN 150 borular ve düktil font borular ayar somunu ve

levye yöntemiyle birleştirilir. Çapı daha küçük borular, levye veya çatal alet kullanılarak birleştirilebilir. Yüklenici, boruların birleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme, ekipman ve araç gereci masraflarını karşılayarak temin edecektir.

Tüm birleştirme delikleri, Şartname'de tanımlanan basınç testlerinden başarıyla geçinceye ve İdare tarafından kabul edilinceye kadar açık kalacaktır.

Borular ve birleştirme yöntemi, saha koşullarına ve güzergahta yapılacak değişikliklere göre donanımların ve boru uzunluklarının ayarlanmasına olanak sağlamalıdır.  İdare'in onayı ile, boru hattı güzergahında makul bir tolerans tanınır.

### Çelik boruların Döşenmesi

Duktil font (DI) boruların iç piyasadan temin edilemediği veya çok az miktarda çelik boru kullanılmasının gerektiği durumlarda, Di boru yerine çelik boru kullanılacaktır. Çelik boruların temini, döşenmesi ve ölçülmesi, Di boruların için öngörülen şartlarda yapılır. Dikişsiz çelik boruların birleştirilmesi ve nakliyesi ile ilgili özel şartlar aşağıda özetlenmektedir:

- Dikişsiz çelik borular, elektrikli küt kaynakla birleştirilir. Kaynak, onaylanan standartlara uygun olacaktır. Kullanılan elektrotlar, tavan kaynağına uygun ve İdare'in onayına tabi olacaktır.

- Yüklenici'nin kaynakçıları, İdarein öngördüğü kaynak yapımı testlerinden geçmiş olacak, testten geçmeden ve İdare'in yazılı onayı alınmadan hiçbir kaynakçı boru birleştirme işinde çalışmayacaktır.

- Öngörülen basınç testinden geçtikten sonra tüm dikişsiz çelik borular bitümle kaplanacak, İdare'in talimatları doğrultusunda ve kabulüne uygun şekilde bitümlü keçe ile sarılacaktır.

### HDPE (Polietilen) Boruların Döşenmesi

(a) Montaj

Polietilen boruların şartnamelere uygun monte edilebilmesi için alt toprak tabakası stabil ve kalıcı bir destek oluşturmalıdır. HDPE boruların hendek içinde yataklanması ve hendek dolgusu, Toprak işleri Şartnamesi'ne uygun olarak yapılır.

Kesilen borularda yüzey daima düzgün ve temiz olacaktır. Boru uçunda malzeme artıkları, çapaklar, pürüzler vb. zımpara kağıdı ile giderilecektir. Rakorlar, redüksiyonlu rakorlar, asetal-homo-polimerden yapılma 90º dirsekler veya T'ler gibi basma-geçme donanımı PVC kavrama halkalı, nitril elastomer O-halkalı ve morötesi ışınlara dayanıklı gövde kullanılmalıdır. Bazı boru uzunluklarında astar kullanılması gerekebilir. Donanımın borulardan sökülmesi için sökücü aletler kullanılmalıdır. Bazı basma-geçme donanım, vida dişli uç başlıkları ile birlikte sağlanır.

(b) Uyarı Bandı

Boru güzergahının kolay tanınması için boru hattının üzerinde 300 mm kadar yükseklikte bir çelik band tesis edilecektir. Tüm uzunluğu boyunca alüminyum bir şerit içeren band mavi renkte ve 200 mm eninde olacak, borunun üst kısmı boyunca "Dikkat Aşağıda Ana Boru Hattı Var" uyarı işaretlerini taşıyacaktır. Band örnekleri, İdare'in onayına sunulacaktır.

(c) Arazide Yapılan Ayarlamalar

Boru ve birleştirme yöntemi, boruların ve donanımlarının yerlerinin, arazi koşullarına ve konumlandırılmalarındaki değişikliklere göre ayarlanmasına olanak sağlayacaktır. Boru hatlarının güzergahında, İdare'in onayı ile makul toleranslar tanınacaktır.

### PVC Boruların Döşenmesi

Boruların gerektiği gibi montajını gerçekleştirmek için, alttaki toprak tabakası boruya stabil ve kalıcı destek sağlamalıdır. PVC boruların hendek içinde yataklanması ve hendek geridolgusu, Toprak işleri Şartnamesi'ne uygun olacaktır.

Kesilen boru ağızları, düzgün ve temiz kesilmiş olacak, zımpara kağıdı ile çapaklarından, pürüzlerinde vb. temizlenecektir.

Tüm borular, imalatçının talimatları doğrultusunda ve İdare'in kabulüne uygun birleştirilecektir. Boruların birleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme, ekipman ve aletler, masrafları kendisine ait olmak üzere, Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Ek yeri kontrol delikleri, öngörülen basınç testleri Şartname'ye ve İdare'in kabulüne uygun olarak tamamlanıncaya kadar kapatılmayacaktır.

### Galvanizli Boruların Montajı

Talimatlandırıldığı takdirde Yüklenici, çapı 1/2" ila 1" arasında değişen Gl boruları ana su sayacının arkasından abonenin evine kadar monte edecektir. Gl borularının komple montajı, hertürlü donanımı, bağlantı malzemelerini, boru mesnetlerini, kazı ve dolgu işlerini, onarım ve basınç testlerinin yapılmasını kapsar.

Ödeme ana su sayacının arkasından abonenin evine kadar monte edilen boruların metre tul uzunluğu esas alınarak yapılır.

### İtki ve Ankraj Blokları

Duktil pik boru hatlarındaki veya Projelerinde gösterilen dirsekler, T-parçaları, konikler. tapalar, başlıklar, vanalar vb. hendeğin kenarında veya sonunda örselenmemiş toprağa, beton bloklar veya bileziklerle (uç kapakları) iyice mesnetlenecektir. Bloklar, boruların ve birleştirme donanımının onarımı için kolay erişim sağlayacak şekilde yerleştirilir. Örselenmemiş toprağa ankrajlama olanaksız ise, İdare'in talimatı doğrultusunda uygun köstekler kullanılacaktır.

itki kuvvetleri, ile ankraj bloklarının ve bileziklerinin boyutları, basınç testi sonuçlarına göre ve toprağın taşıma kapasitesi dikkate alınarak Yüklenici tarafından hesaplanır. Tipik standart projelerde verilen boyutlar, beton sınıfı ve çelik donatı miktarı yalnızca yaklaşık değerlerdir.

Beton odalarda, kapalı vanalardan kaynaklanan itki kuvvetleri, borulara kaynaklı flanşlar vasıtasıyla beton duvarlar tarafından sönümlenecektir.

Tüm beton ankraj blokları ve boru bilezikleri, geri dolgu yapılmadan ve bloklara herhangi bir yük uygulanmadan önce en az 7 gün süreyle kürlenecektir.

### Beton İşaret Direkleri

Boru hatları, vanalar ve yangın muslukları için işaret levhaları B25 sınıfı betondan prefabrike ve şu boyutlarda olacaktır : pahlanmış köşeleriyle 30/40/10 cm; levhalar, 50/50/50 cm boyutlarında beton yatağa yerleştirilecek ve böylece işaret levhası 90 cm'lik çıkıntı oluşturacaktır. Harfler ve rakamlar, yüzeyde yaklaşık 8-10 mm girinti oluşturacak şekilde yazılacak ve şu bilgileri içerecektir : boru hatları için : hat referansı, çapı, güzergah uzunluğu; vanalar için : vana numarası ve açma/kapama süresi; yangın muslukları için : musluk numarası ve açma/kapama süresi.

## BETONARME ODALAR

### Genel

Betonarme odalar, projelerde gösterilen ya da İdare tarafından uygun görülen yerlerde inşa edilir. Yerinde dökme beton odalar, Toprak işleri ve Beton işleri şartnamelerinin ilgili maddelerine uygun olarak inşa edilir.

Betonarme odaların fiyatı, vanalar, sayaçlar, sökülebilir bağlantılar gibi donanımı içermesizin teklif edilecek, bu gibi donanımla ilgili ödemeler, boru hattı montajı kapsamında ayrı olarak yapılacaktır.

Harici borular, betonarme bir odaya girmeden önce ve odadan çıktıktan sonra, odanın dış yüzeyinden en az 300 mm uzaklıkta mafsallarla birleştirilir.

### Vana Odaları

Vana odaları tüm vantuzlar için inşa edilecektir.

Vana odaları ve benzer yapılar, gerekli görülen yerlerde ve Standart Projelere uygun olarak, boru hatlarının yapışma dahil edilecektir. Projelerde verilen boyutlar, boru montajına ve şantiye şartlarına uygunlukları bakımından Yüklenici tarafından kontrol edilmelidir.

Dökme font kapaklar, projelerde belirtildiği ya da gösterildiği gibi bütün vana odalarına çerçeveleriyle birlikte monte edilecektir. Her kapakta yer alacak yazılar, sipariş verilmeden önce İdare ile birlikte kararlaştırılır ve İdare tarafından onaylanır. Araç trafiğine açık yüzeylerde kullanılacak kapaklar, 400 kN yükte denenecektir.

VE TSE 1229 uyarınca 400 kN ve 250 kN taşıma kapasiteli rögar kapakları, İdarein talimatı doğrultusunda monte edilecektir. Her tip kapakla kullanılacak iki çift anahtar, işlerin tamamlanmasından sonra ve ilave ödeme talep edilmeksizin Yüklenici tarafından teslim edilecektir.

Tüm vana odaları, projelerinde gösterildiği veya İdare tarafından talimatlandığı gibi, basamak demirleriyle donanımlı olacaktır. Basamak demirleri, DÎN 1211'e uygun dövülebilir dökme demir, galvanize demir ya da İdare'in uygun göreceği demir olacaktır.

Vana odalarında, Standart projelerine veya İdare'in talimatına uygun monte edilmiş pompa çukurları bulunacaktır.

G manşonlu borularla donanımlı penetrasyon delikleri, vana odasının tavanına geçirilecek, böylece vanaların uzatma milleri vana odasının içine dahil edilebilecektir.

DI, DN 100 havalandırma boruları, vana odasında mümkün olabilecek en yüksek noktaya monte edilerek (trafik koşulları dikkate alınarak) zeminin üzerinde en yakın çıkışa kadar uzatılacaktır. Boru ucu bir DI, DN 100 düşey boruyla flanşlanacak, korozyona dayanıklı ve böceklerin girmesini engelleyen tel kafese sahip koruma kapağı ile donanımlı olacaktır. Uzunluğu 3 metreye kadar olan havalandırma boruları, vana odasının götürü bedeline dahil edilir.

## BORU HATLARININ DENENMESİ VE DEZENFEKSİYONU

### Boru Hatlarına Basınç Testlerinin Uygulanması

Testler, Yüklenici tarafından uygulanacaktır. Her test için bir test raporu düzenlenecektir.

Yüklenici, test için gerekli su ve malzemeyi (birleştirme elemanları, vanalar, hava supapları, manometreler, test pompaları vb.) sağlayacaktır.

Su, boru hattına kademeli olarak verilecek, boru hattının hızla doldurulmasıyla oluşabilecek ani basınç yükselmelerinden kaçınılacaktır. Boru hattındaki hava uygun yöntemle boşaltılmalıdır. Boru hattının en alt kattaki noktasına hidrolik pompa monte edilir.

Boru hattına su alma debileri, boru nominal çaplarına göre aşağıda belirtilen değerleri aşmayacaktır:

| ND | Q [l/s] | ND | Q [l/s] | ND | Q [l/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.3 | 250 | 2 | 500 | 9 |
| 150 | 0.7 | 300 | 3 | 600 | 14 |
| 200 | 1.5 | 400 | 6 | 700 | 18 |

Test basıncı (TP), işletme süresince nominal basınca (PN) veya maksimum servis basıncına (SP) bağlı olarak saptanır.

Not: Servis basıncı, boru hattı basıncı + basınç artışı toplamıdır.

- Basınçlı boru hattı:                                                                   TP = PN + 5 bar

- Dağıtım boru hatları:                                                                TP = PN + 5 bar

- Doğal şevlerde, emme boru hatlarında yerçekimiyle

çalışır borular:                                                                          TP = 5 bar

Plastik borular (PVC, PE ve diğerleri) için nominal basınç, su sıcaklığının 20'C'ı aşması durumunda su sıcaklığına bağlı olarak azaltılır.

Test basıncı, giderek artırıldıktan sonra (dakikada bir bar'dan fazla değil), sabitlenmelidir. Her 1 bar'lık artışta su tüketimi kaydedilir.

Yüklenici, boru hattında kalan havayı belirlemek ve boşaltmak için bir ön-test, boruların suyla doygun duruma gelmesi için nominal basınçta 24 saat süreyle uygulanır. PVC ve HDPE borularda ön-test, malzemenin özelliği nedeniyle oluşan boru genleşmeleri dikkate alınarak test basıncında 12 saat süreyle uygulanacaktır.

Boru hattı sıcaklığı testlerin başlangıcında ve sonunda aynı olmalıdır.

Test süreleri aşağıdaki gibidir:

|  | ND 150 | ND200 | ND400 | ND700 | ND700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DFB | 3h | 3h | 6h | 18h | 24 h |
| PVC veya HDPE | 3h | 3h | 6h | - | - |

Test sonunda basınç düşmesi, >16 bar nominal basınca sahip PVC ve HDPE borular veya düktil font borular için 0.2 bar'dan fazla olmamalıdır. 10 bar nominal basınçlı düktil font borular için 0.1 bar basınç düşmesi kabul edilebilir. 16 bar nominal basınca sahip düktil font borular için kabul edilebilir basınç düşmesi 0.15 bar'dır. Kullanılan

manometreler 0.1 bar okumaları sağlayabilmelidir. Öngörülen test sonuçlarının sağlanamaması durumunda Yüklenici, su sızıntısı, hava cepleri olup olmadığım ya da boruların doğru monte edilip edilmediğini kontrol etmelidir.

Bu  gibi   kusurlar  araştırılarak  saptandıktan  ve  düzeltildikten  sonra  test tekrarlanacaktır.

### Boru Hatlarının Dezenfeksiyonu

Su dağıtım hatları hidrolik bakımdan denendikten sonra ve hizmete alınmadan önce, temiz su püskürtülerek yabancı maddelerden arındırılır. Bu işlemden sonra, uygulama noktasında 30 mg/It'lik klor elde edilecek bir klor solüsyonuyla sterilize edilecektir. Hava üfleme noktasında 5 mg/lt klor tortusu elde edilinceye kadar hava üflenecektir.

5 mg/lt klor tortusu elde edilirse, hava üfleme işlemi durdurulacak ve su, en az 24 saat süreyle boruda bırakılacaktır. Bu sürenin sonunda su, hava üfleme noktasında klor bakiyesi bakımından test edilir. Klor tortusu kalmazsa işlem, olumlu sonuçlar alınıncaya kadar tekrarlanır. Sterilizasyon süreci tamamlandıktan sonra, su dağıtım boru hattı, hava üfleme noktasında çıkış suyu konsantrasyonu 0.5 mg/lt'den az oluncaya kadar 0.5 mg/lt klorlu su ile yıkanır.

### Kusurların Onarımı ve Giderilmesi

Testler sırasında görülen kusurların İdare'in talimatı doğrultusunda onarılması ve giderilmesi, herhangi iki borunun uygun şekilde onarılmasını veya kusurlu boruların değiştirilmesini kapsar. İdare'in emrettiği her türlü gerekli onarım, testlerin tekrarlanması ve boruların yenilenmesi masrafları Yüklenici tarafından karşılanır.

# BÖLÜM 6 -  ŞANTİYE İŞLERİ

## GENEL

### Kapsam

Burada tanımlanan şantiye işlerine yollar ve yol yüzey kaplamalarının yanı sıra işletme alanlarının ve benzeri yerlerin çitle çevrilmesi dahildir.

Şantiye işleri, gerekli hertürlü malzemenin teminini, işlerin tamamlanmasından sonra döküntü malzemenin şantiye dışına çıkarılmasını ve şantiyenin temizlenmesini' kapsar.

Keşif özetine dahil edilen teklif fiyatlarına, çeşitli kalemlerde tanımlanan işlerin değerini, yolların, yüzey kaplamalarının ve çitlerin projelerinde gösterildiği veya talimatlandığı ya da Şartnameleri'nde tanımlandığı şekilde inşa edilmesi için gerekli hertürlü işgücü, malzeme,araç gereç, ekipman, makine, vb. dahildir.Birim fiyatlar ayrıca, Sözleşme'nin diğer kalemleri ile ilgili ödeme kapsamında yer almayan çeşitli iş kalemlerinin giderlerini ve hertürlü yardımcı işi kapsayacaktır.

### Malzemeler ve Standartlar

Yüklenici, bu Şartnamede tanımlanan işleri ve malzemeleri ilgili VE TSE standartlarına uygun olarak yapacak ve sağlayacaktır. Başlıca standartlar, aşağıda belirtilmiş olup, ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır :

VE TSE 482, VE TSE 483                			Doğal taş ve beton bordur taşları

VE TSE 1995, VE TSE 1996             		Bitümlü malzemenin denenmesi,

VE TSE 18315 - VE TSE 18318, TV-bit    		Yol yapımı teknik kodları,

VE TSE 18501, VE TSE 18502           		Beton ve doğal yüzey kaplamaları.

Yüklenici, şartları,bu Şartname'de belirtilen standartların sağladığı kaliteye eş ya da daha üstün kalite sağlayan yerel veya diğer uluslararası standartlara (İSO, BS, ASTM ve diğerleri) uygun olarak işleri yapabilir veya malzemeleri sağlayabilir.

### Yolların Projelendirilmesi

Yollar ve kaplamaları Yüklenici tarafından uygulama projelerine uygun olarak yapılacaktır.

Yapı tasarımı, RAS-N kılavuzunda tanımlanan "DV" (Ağır yük) yol kategorisine, veya eşdeğerine, uygun yapılmalıdır. Planlama aşamasında, yol kurbları, geçitler, araç park alanları, araç ve yayalar için dönemeçler dikkate alınmalıdır.

Yaya yollarında, trafikten uzak tutulması gereken gömülü yüzeyler ve peyzaj alanları bulunan veya binalara yakın olan yol kenarlarında düşey bordürler kullanılacaktır. Diğer yerlerde bordürler, kaplama yüzeyi ile aynı düzlemde olacaktır.

### Yol Yapımı île İlgili Genel Şartlar

Bu Şartnamede tanımlanan yollar ve kaplamaları, onaylanan projelerine uygun yapılacak, formasyon seviyelerinin altında kalan Toprak işleri (Bölüm 2'de tanımlandığı gibi) bu kapsama dahil olmayacaktır.

Sağlanacak hertürlü malzeme yeni ve standart kalite ve boyutta olacaktır. Yüklenici, İdare'in isteği üzerine, standartlarda tanımlanmayan malzeme ve yapı elemanı numunelerini ve malzeme özelliklerini İdare'e sunacak, imalatçı ve numuneler İdare'in onayına tabi olacaktır.

Mineral malzeme, su geçirmez ve yeterli sertlik ve aderansa sahip olacaktır. Şişme, havada bozulma özelliği bulunmayacak, zararlı miktarda kireç, kil veya organik madde içermeyecektir.

Bitümlü karışımlar, uygulama amacına uygun harmanlanacak, iklim koşulları, trafik hacmi ve çeşidi özellikle dikkate alınacaktır.

### Mevcut Yolların ve Patikaların Eski Durumlarına Getirilmesi

Yüklenici, mevcut yolların ve yaya yollarının bakımından ve ilk durumlarına getirilmelerinden sorumlu olacak, işlerin tamamlanması sonrası bu gibi yolların yüzeylerinin bakım dönemi süresince iyi durumda tutulmasını sağlayacaktır. Herhangi tasman, Yüklenici tarafından, ihbarı alınır alınmaz eski durumuna getirilecektir.

Kaplamalı yüzeyin eski durumuna getirilmesi masrafları Yüklenici tarafından karşılanacak, üst yüzeyin, tabanın ve alt tabanın kazısını, tabanın ve alt tabanın gradasyonlu agregayla doldurulması ve yüzeyin ilk duruma uygun onarılması işlerini kapsayacaktır.

## YOLLAR VE YOL KAPLAMALARI

### Formasyon ve Alt Temel

Formasyon, toprak işleri tamamlandıktan sonra kazı ve dolgulardaki toprağın yüzeyi olup, yol inşaatı aşamaları bu yüzeyin üstünde gerçekleştirilir. Taban, formasyonunun hemen altındaki topraktır.

Formasyon ve taban, RSTO 86'a uygun kotlarda, eğimlerde, dış bükeylikte ve yoğunluklarda tesviyelenecek ve sıkıştırılacaktır. Taban, zeminin veya dolgunun üst 15 cm'nin kuru yoğunluğu, VE TSE 18127 kapsamındaki testlerle saptanan maksimum kuru yoğunluğun en az %95'i gerçekleşecek şekilde sıkıştırılmalıdır. Mevcut zemin koşullarının bu uygulamaya elverişsiz olması durumunda, uygun olmayan malzeme uzaklaştırılarak yerine granüler alt temel yerleştirilir.

Doğal zeminin tabanı oluşturduğu yerlerde sıkıştırma, mümkünse, doğal zeminin doğal nem içeriğinde ya da yakın bir değerde gerçekleştirilecektir.

Formasyonda su birikmesine izin verilmeyecek, yağmur suyunun çabuk ve etkili drenlenmesi için drenler sağlanacaktır.

Tabanın sıkıştırılması sırasında oluşacak kusurlar ya da hava koşulları nedeniyle çamurlanan, çatlayan veya gevşeyen kısımların yüzeyi, eski malzemenin çıkarılması, yeni malzemenin yerleştirilmesi ve tekrar sıkıştırılmasıyla düzgün ve homojen bir yüzey elde edilecek şekilde onarılacaktır.

### Alt taban ve Yol Tabanı

Alt temel ve yol tabanı RSTO 86'a uygun veya onaylı projelerde gösterilen kotlarda, eğimlerde, dış bükeylerde ve yoğunluklarda tesviye edilir ve sıkıştırılır.

Alt temel ve yol tabanı malzemeleri her biri en çok 15 cm ve en az 7.5 cm kalınlığında tabakalar şeklinde döşenecektir. Alt temelin ve yol tabanının sıkıştırılmış toplam kalınlığı, hiçbir yerde, belirlenen nominal kalınlıktan az olmayacaktır. Aksine talimat verilmemişse, yollarda alt temel ve taban kalınlığı 20 cm, yaya yollarında 15 cm olacaktır.

Alt temel ve yol tabanı malzemesi, ayrışmayacak en az düzeyde yayma işlemi gerektirecek şekilde yığınlanır. Her malzeme tabakası, serildikten hemen sonra ZTVE-SIB 94 standarve TSEa uygun sıkıştırılmalıdır.

Yayma ya da sıkıştırma işlemi sırasında taban malzemesinin alt temel malzemesine karışması durumunda, etkilenen alandaki alt temel malzemesi, masrafları Yüklenici'ye ait olmak üzere, uzaklaştırılarak yerine, yeni alt temel malzemesi yerleştirilir.

Sıkıştırma sonrası, bir sonraki uygulamaya geçmeden önce, granüler alt temel ve yol tabanı yüzey toleransı +/- 1 cm olmalıdır.

### Yüzeyde Sızdırmazlığın Sağlanması

Formasyonun son düzlenmesi, tabanın sıkıştırılması ve granüler alt temelin ve yol tabanının yerleştirilmesi ve sıkıştırılması işlemleri, mümkünse, işlemlere ara verilmeksizin yapılmalıdır.

Yüklenici, bir önce tamamlanan tabaka veya tabakaların, hava koşulları, trafik ya da başka etkenlerle aşın ıslanması veya kurumasını önleyici önlemleri almakla sorumludur. Yüklenici, uygun görürse veya İdare tarafından talimatlanırsa, tamamlanan tabakalar bitümlü yol emülsiyonları kullanılarak yakılacaktır.

Her durumda, yol tabanının tamamlanan yüzeyi, tamamlanır tamamlanmaz ve öngörülen toleranslara uygunluğu kontrol edildikten hemen sonra 1,5-2,0 kg/m2 yoğunluğunda uygun bir emülsiyonla (M.C 70) sızdırmazlığı sağlanır.

### Esnek Yol Yüzeyinin Sağlanması

Aksi belirtilmedikçe veya detaylanmadıkça, esnek yol yüzey kaplama malzemesi, TV-bit'e tekabül eden bitümlü beton ve asfalt olacaktır. Bitümlü malzemenin yerleştirileceği her tabakanın yüzeyinde durgun su, gevşek veya zararlı madde bulunacak ve doğruluk bakımından denenecektir.

Malzeme yerleştirilmeden önce, bir önceki tabakanın yüzeyine ve astar tabakanın temas edeceği diğer tüm yüzeylere, bitümlü yol emülsiyonu bir astar tabaka oluşturacak şekilde uygulanır. Temizlendikten sonra tabanın üst tabakasına uygun bir emülsiyon (M.C 70) 1,5 - 2,0 kg/m2 oranında püskürtülür; bitümlü tabakanın yüzeyine, asfalt astar tabakası (RC-250) 0,5 kg/m2 oranında uygulanmalıdır. Bir sonraki bitümlü tabaka uygulanmadan önce emülsiyonun tamamen kırılması için yeterli süre tanınmalıdır.

Kaplamalı makadam malzemesi, temiz taşıtların içinde şantiyeye teslim edilecek, nakliye sırasında ısı kaybını önleyici önlemler alınacak, toz veya diğer zararlı maddelerle katkılanması önlenecektir. Şantiyeye teslim hızı, malzemenin en az gecikmeyle uygulanmasını ve yol yapım işçisinin sürekli çalışmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Her bir tabakanın kaplanmış kalınlığı, onaylı projelerde gösterilen veya şartnamelerde belirtilen sıkıştırılmış tabaka minimum kalınlığından az olmamalıdır. Aksine talimat verilmedikçe, bitümlü aşınma tabakasının kalınlığı 10 cm, asfalt tabakasının kalınlığı 5,0 cm olacaktır.

### Beton Kaplama Alanlar

Beton kaplama alanlar RS10-88 ve ZTV Beton 87 şartlarına ve Beton işleri Şartnamesi'nin ilgili şartlarına uygun olarak inşa edilmelidir.

Yol ve kaplama betonu B25 sınıfı olacaktır. Katkı maddelerinin kullanılması İdarein onayına bağlıdır. Beton tabakalarının kalınlığı hiçbir yerde 100 mm'den az olmayacaktır.

Donatı uygulanması gerekiyorsa, aksi onaylanmadıkça, en az 2 kg/m2 çelik hasır donatı kullanılacaktır. Donatı, derzlerin etkinliğini olumsuz etkilemeyecektir. Beton pas payı tabakası en az 30 mm kalınlığında olmalıdır.

Betonun nakliyesi ve yerleştirilmesi, beton priz almadan önce tamamen

yerleştirilmesini sağlayacak şekilde koorve TSEe edilmelidir.

Genleşme derzleri, gerekli aralıklarla oluşturulacak, beton plakların genleşmesini sağlayabilecektir. Genleşme derzleri 20 mm genişliğinde olacaktır. Betonun mukavemeti   ve   beton   yüzeylerin  özellikleri,   derzlerin   oluşturulmasından etkilenmeyecektir.

Beton, doğru priz alıncaya kadar, özellikle rüzgar ve güneşin etkisiyle kuruma, yağmurla yıkanma, ısınma veya çabuk soğuma gibi zararlı etkilere karşı korunacak, beton yüzeyler 7 gün süreyle kürlenecek ve nemli tutulacaktır.

### Bordür Taşlar

Prekast beton bordürler VE TSE 482 standarve TSEa uygun olacak, doğru düşey ve yatayda yerleştirilecektir. Her iki tarafında 1 cm'den fazla sapma olmayacaktır. Sapma olma

durumunda sökülerek tekrar yerleştirilmelidir.

Bordürler, B10 beton temel üstünde en az 10 cm kalınlığında, 3:1 kum/çimento harcına gömülecek, gerekli enkesite göre şekillendirilmiş betonla desteklenecektir. Bordürler, derz dolgu malzemesiyle oluşturulacak genleşme derzleri dışında, 10 mm kalınlığında çimento harcıyla birleştirilir.

### Yaya Yolları

Yaya yollarının yüzeyi, kaplamalı makadam, beton, prekast beton plaklar veya doğal taşlarla kaplanır. Yaya yollarının tabanı, esnek yüzey malzemesiyle oluşturulacak, en az 2 ton'luk silindir veya eşdeğerle sıkıştırma yapabilen onaylı bir ekipman kullanılarak en az 100 mm kalınlığında sıkıştırılacaktır.

Yaya yollarına kaplamalı makadam uygulanması durumunda inşaat aşamaları şöyle olacaktır:

- VE TSE 482'e uygun prekast beton kenar, B10 yerinde dökme betona gömülür ve desteklenir;

- Taban yukarıda tanımlandığı gibi inşa edilir ve daha sonra sızdırmaz duruma getirilir;

- Yüzey kaplama, tek tabaka olarak yerleştirilecek ve en az 25 mm kalınlıkta sıkıştırılacak kaplamalı makadam kullanılarak yapılır.

Prekast beton plaklar, yaklaşık 50 mm kalınlığında kum tabakasına yerleştirilecek ve tokmaklanacaktır.

Doğal taşlar sağlam, dayanıklı, sert ve hava koşullarından etkilenmemiş olacak, taşıma ve yerleştirme sırasında havanın etkisiyle ayrışma gibi olumsuz özellikleri bulunmayacaktır. Taş yoğunluğu en az 2.2 t/m3 (boşluksuz katı hacim) olacaktır. Taşlar, birbirlerine oldukça yakın döşenebilecek şekilde kaba yontulmuş olacaktır. Yaklaşık 100 mm kalınlığında kum tabakasına düzgün bir yüzey oluşturacak şekilde yerleştirilecek ve tokmaklanacaktır.

Beton yaya yolları, yukarıda tanımlanan taban üstünde harç tabakasına yerleştirilen en az 10 cm kalınlığında, C25 betonuyla kaplanacaktır. Beton yaya yolları, Beton İşleri Şartnamesi şartlarına uygun olarak inşa edilecektir.

### Malzeme Fazlasının Şantiye Dışına Çıkarılması

İdare tarafından aksi talimatlanmadıkça Yüklenici, İşler'in herhangi bir kısmından çıkan tüm artık geri dolgu malzemesini ve uygun olmayan kazı malzemesini şantiye dışında boşaltmak için hazırlıklarını yapacaktır. Bu gibi malzeme şantiye dışına çıkarılacak, Yüklenici'nin mülkiyetine geçecek ve Yüklenici, artık malzemenin şantiyeden uzaklaştırılması ve boşaltılmasından tümüyle sorumlu olacaktır.

Yüklenici şantiyeyi ve çevresini derhal temizleyecek ve inşaat alanlarını, İdare'in kabulünü sağlayacak şekilde temiz ve düzenli bırakacaktır.

## ÇİT YAPIMI

### Genel

Tel çit yapımı işleri, gerek şantiye çevresinde gerekse şantiye içinde çitlerin ve kapılarının teminini ve montajını kapsar. Şantiye içi tel çit standart tip olacak, şantiye çevresindeki tel çit ise güvenlik tipi çit olacaktır. Güvenlik çitleri, şantiyeye izinsiz girişleri önleyecek yapıda olmalıdır.

Hertürlü çit yapım malzemesi, uzman imalatçıların standart ürünleri olacaktır. Dikmeler ve destekler ya betonarme ya da galvanizli çelik profiller olacak, ahşap dikmeler kullanılmayacaktır.

Kullanılacak tel, plastik kaplamalı galvanizli tel olmalıdır. Tel kafes gözünün kenar uzunluğu 50 mm olacaktır. Tel çitin üst kenarı uzunluğu boyunca dikenli tel uygulanacaktır.

Tel çit yapımı işi, gerekli malzemelerin teminini ve malzemelerin yüklenmesi, şantiyede depolanması, şantiye içi taşıma dahil tel çitin inşasını kapsar. Hertürlü toprak ve beton işi teklife dahil edilmelidir.

Dikmeler ve destekler, yeterli derinlikte B25 rijit beton temellere ankrajlanmalıdır. Kapıların, yapıların ve tel çit açıklıklarının civarında, tel çitlerin montajı için gerekli donanım sağlanacaktır. Tel çitin, tesviye edilmiş zemin yüzeyinden yüksekliği 2.5 m'i aşmamalıdır.

### Standart Çit Yapımı

Standart tel çit, İdare'in onayladığı yüksek dayanımlı çelikten yuvarlak boru tipi dikmeleriyle 1.0 m yükseklikte tel çit yapımını kapsar.

Dikmelerin içi ve dışı galvanizli, plastik kaplamalı olacak, üstte plastik veya dökme çinko alaşım başlıklarla kapatılacaktır. Uç, ara, köşe ve germe dikmeleri 1.5 m uzunluğunda, kapı dikmeleri de 1.5 m uzunluğunda olacaktır. Dikmeler arası uzaklık 2.5-3.0 m olacak, dikmeler yeterli derinlikte B25 beton temellere oturtulacaktır.

Ara gerdirme dikmeleri 20 m aralıklarla ve hat veya yön değişmelerinde monte edilecektir, iki diyagonal destekli dikmeler, tel germe hatları için 3 adet çift mandallı sancılarla ve destekleri dikmeye ankrajlamak için kenetleme düzeniyle donanımlı olacaktır. Destek temelleri yeterli boyutta olacak ve B25 beton dökülecektir.

Köşe ve uç dikmeleri, ara gerdirme dikmelerinde olduğu gibi, ya desteklerle ya da yatay bir payanda ile desteklenecektir. Uç, köşe ve kapı dikmeleri için yeterli germe teli, sarma mandalları, birleştirme kenetleri ve diğer gerekli donanım sağlanacaktır.

1,0 m yüksekliğinde telçit için üç sıra gerdirme teli monte edilmelidir.

### Güvenlik Çiti

Güvenlik çiti, standart telçit için tanımlandığı gibi inşa edilecek ancak dikmeler, içe doğru eğimli dikenli tel direkleriyle donanımlı olacaktır.

Toplam tel çit yüksekliği 2,0 veya 2,5 m olacak, altı sıra germeli tel çekilecektir. Dikme yüksekliği en az 3,0 en çok 3,5 m olacak, 2 bükümlü ve 4 dikenli galvanizli, plastik kaplamalı dikenli tel dikmenin içe eğimli üst direğine monte edilecektir. Yeterli sarma mandalı; sancı ve tespitleme kenetleri sağlanarak dikenli tel monte edilecek ve tespitlenecektir.

### Kapılar

Kapı çerçevelerinin üst kısmı bitişik tel çitle aynı hizaya getirilecektir. Dikenli tel ile donanımlı telçit kapılarının üst tarafında da yine içe doğru eğimli kollara monteli dikenli tel çekilecektir.

Kapılar kaynaklı çelik konstrüksüyon olacak, galvanizlenecek, boyanacak ve plastik kaplamalı zincir halkalı tel çitle örtülecek üstüne galvanizli plastik kaplamalı, tel çitle uyumlu dikenli tel çekilecektir. Kayar kapılar rulmanlı raylarla donanımlı olacaktır.

Kapılar, saplamalar, arka mandallar, kilitleme sürgüleri, kilit plakaları ve her kilit için üç olacaktır.

### Montaj

Tel çitler, bu Şartname'de değiştirilen şartlar dışında, imalatçının çizimlerine ve yazılı montaj talimatlarına uygun monte edilir. Tel çitin her bir hattı, doğru çekülünde, kotunda ve gerginlikte olacak şekilde ve tüm detaylarıyla komple olarak monte edilir. Tel çitin dış yüzü, tel çitin yer aldığı mülk sınırında olacaktır.

Temel betonlaması sırasında kaymaması için dikmeler uygun şekilde desteklenecek ve dikmede başkaca bir işe başlamadan önce betonun 3 gün süreyle kür almaşı beklenecektir.

## ÜST TOPRAK SERİLMESİ VE ÇEVRE DÜZENLEME

### Üst Toprak Serilmesi

Üst toprak, mümkünse, şartnamelerde belirtildiği ve İdare tarafından talimatlandığı gibi, şantiyede kazıdan çıkan ve geçici depolama alanlarına yığılan toprak  olacaktır.  İdare,  Yüklenici'nin  bu  şekilde yeterli  üst toprak sağlayamayacağını düşünürse, Yüklenici'ye, şantiye dışında yer alan ve onaylanan bir kaynaktan ilave malzeme temin etmesi talimatını verebilir.

Üst toprak muntazam yerleştirilecek ve şevlerde, doldurulmuş kazılarda, onaylı projelerinde gösterilen eğimlerde ve kotlarda düzeltilecektir. Yerleştirme ve tesviye sonrası üst toprak derinliği yüzeye dik ölçüldüğünde 250 mm olacaktır. Topaklaşmış, sertleşmiş toprak kırılacak, döküntü malzemesinden, iri taşlardan, köklerden ve yabani otlardan temizlenecektir.

Doğal toprağın üst tabakası organik madde bakımından fakirse, %40 kum (>0.05 mm), %30 şilt (0.005 - 0.002 mm) ve %30 kil (<0.002 mm) içeren killi bir toprak dokusu oluşturacak şekilde kil veya kum ya da silt katılarak en az 25 cm derinliğe kadar ıslah edilecektir.

Kil, kum yada şilt katılmadan önce üst toprağın sığ bir ripajı, ve kil, kum veya siltin diskli tırmıkla toprağa karıştırılması gerekecektir. Topoğrafik koşullar gerektiriyorsa, bu işlemden önce tesviye yapılmalıdır.

### Çimleme

Üst toprağa çim tohumu ekilecekse, daha önce serilen üst 75 mm'lik kısmına, tohumlamaya uygun hafif bir eğim verilecek, mevsim ve hava şartları dikkate alınarak hemen çimleme yapılacaktır. İdare'in talimatı üzerine, alt toprak kireci ve gübresi uygulanabilir.

Çim tohumu homojen bir dağılımla ekildikten sonra yüzeye doğru tırmıklanır veya hafifçe silindirlenir. Yeşeren çimlerden, yabani otlar ayıklanır ve yeşermeyen çim alanları varsa bu alanlara yeniden çim tohumu ekilir, sık bir çim örtüşü oluşturulur. Çimler, bakım süresinin sonuna kadar sulanacak, biçilecek, silindirlenecek ve iyi durumda korunması için hertürlü bakımı yapılacaktır.

Yüklenici, masrafları kendisine ait olmak üzere, kuruyan ya da kusurlu çim alanlarının yeniden çimlendirecek, İdare'in uygun görmediği ya da hoş görünüşlü olmayan alanlarda yeni ekim ve dikim yapacaktır.

### Çalılar ve Ağaçlar

Sınırlar ve doğal çitler ile ilgili çalıların yüksekliği en az 0.6 m olacaktır. Her m2'e en az 2 bitki dikilerek düzenli yoğunlukta bir alan oluşturulmalıdır. Temin edilerek dikilecek ağaç fidanlarının boyu en az 1.5 m olmalıdır. Bitki dikim çukurlarında bitkisel toprak kullanılır. Yeni, dikilen fidanların rüzgarda eğilmemesi için gerekli önlem alınır. Dikim için seçilecek çalı ve ağaç türleri şantiyedeki iklim koşullarına uygun olmalıdır. Yüklenici'nin seçeceği türler İdare tarafından onaylanacaktır. Çalı ve fidanların dikim tarihinden itibaren bir yıl içerisinde büyüyecekleri garanti edilmelidir. Garanti süresinde  kuruyan  çalılar veya  ağaçlar,  ek  ücret ödenmeden  yenisiyle değiştirilecektir.

### Üst Toprağın Gübrelenmesi

Çimleme ve çalı ve ağaç dikimi sonrası üst toprak gübrelenecektir. Minimum şart olarak, gübreleme, hangisi uygunsa, kireç, potas ve süper fosfat uygulanarak yapılır.

Gübreleme, sulama ve yağmur sonrası yapılacaktır. Toprağın yüzeyi, gübreler eriyinceye kadar nemli tutulmalıdır.

# BÖLÜM 7 - BORU İŞLERİ (KANALİZASYON İÇİN )

## GENEL

### Kapsam

Bu bölümde tanımlanan kanalizasyon işleri, rögarlar ve konut bağlantıları dahil pissu borularının temini, montajı ve denenmelerini kapsar.

### Malzemeler ve Standartlar

Yüklenici, bu Şartname'de tanımlanan işleri, ilgili TSE standartlarına uygun olarak yapacak ve malzemeleri yine anılan standartlara uygun olarak sağlayacaktır. Başlıca standartlar, aşağıda belirtilen standartlardır, ancak bunlarla sınırlı değildir.

TSE 4032 TSE 4035 TSE 4034 TSE 19534 TSE 16869 TSE 19850 TSE 19537 TSE      16961

Beton borular, Betonarme borular, Prekast beton profiller, PVC borular,

GRP borular,

Sırlı Künkler,

Haddelenmiş HDPE borular, Spiral sarılmış HDPE borular.

Yüklenici, bu Şartnamede belirtilen standartlarca tanımlanan kaliteden daha iyi ya da eşdeğer kalite sağlamaları koşuluyla işleri, yerel veya başka uluslararası standartlara (İSO, BS, ASTM vb) uygun olarak yapabilir veya malzemeleri temin edebilir.

Boru malzemeleri, öngörülen işletme koşullarında kullanılmaya en uygun sınıfın en iyi kalitesi olacak, trafik yüklerine, işletme basıncına, korozyona, aşınmaya, sıcaklık ve iklim koşulları değişikliklerine, deforme olmaksızın ya da kalitesi bozulmaksızın veya sistemin herhangi bir kısmında beklenmedik gerilmelerde dayanımları olumsuz etkilenmeksizin dayanabilecektir.

### Kanalizasyon İşleri İle İlgili Metot Bildirimi

Seçilen malzemenin depolanması, taşınması ve yerleştirilmesinin yanısıra, rögarların malzemelerinin seçimi, inşaat yöntemi, boru yataklama malzemesinin, boru hendekleri geri dolgusunun ve rögar çevresindeki malzemenin sıkıştırılması yöntemi İdare'in onayına tabidir.

Sözleşme'nin başlangıcında Yüklenici, boru döşeme ve şantiyede yapacağı ilgi işleri detaylayan bir metot bildirimini İdarein onayına sunacaktır.

Metot bildirimi ihalenin yapılmasından sonra 14 gün içerisinde sunulacak ve aşağıda belirtilen bilgileri içerecektir:

- önerilen boru depolama alanlarının yeri boyutları ve alınacak güvenlik önlemleri,

- boruların ve prekast beton profillerin, üretim yerinden alınarak depo alanına nakliyesi, yükleme ve boşaltma yöntemleri,

- boruların depolama alanlarından boru hattı güzergahına nakliyesi, yüklenmesi, boşaltılması ve güzergah boyunca dizilmesi,

- boru hendeklerinde kazı yöntemi, kullanılacak makine ve ekipmanlar ve hendek suyunun boşaltılması yöntemleri,

- boru yataklarında kullanılacak malzeme, yataklama yöntemleri, kullanılacak makineler ve ekipmanlar, sıkıştırma yöntemleri,

- kontroller ve hidrolik testler dahil önerilen iş sırası ile ilgili detaylar.

Boru imalatçısının boru döşeme, birleştirme, yataklama ve geri dolgu işleri ile ilgili olarak önerdiği yöntemlere kesinlikle uyulacaktır, imalatçının önerdiği yöntemlerle Şartnamede tanımlanan yöntemler arasında çelişki durumunda İdare'in kararı geçerli olacaktır.

### Malzemelerin Temini

Her türlü malzeme yalnız onaylanan imalatçılardan sağlanacaktır. Yüklenici, malzeme temin edeceği firmaların bir listesini Teklifiyle birlikte sunacaktır.

Yüklenici ayrıca, malzeme siparişi vermeden önce, aşağıdaki bilgileri, isteği üzerine İdarein onayına sunacaktır:

- malzemenin çeşidi, boyutları, kalınlığı, uzunluğu, şekli, ağırlığı, sınıfı, tolerans limit değerleri ve kalitesi;

- malzemenin imal edildiği standart, özel elemanları, adaptörleri, donanımı ve birleştirmeleri ile ilgili ayrıntılar;

- kaplama ve astarlama yöntemleri.

### Kontrol İdarei Tarafından Kontrol

Kontrol Teşkilatının teslimden ya da fabrikadan sevkıyattan önce malzemeleri kontrol etmek hakkı saklıdır. Yüklenici, istek üzerine, İdare'e veya temsilcisine bu gibi kontrolü yapması için hertürlü kolaylığı sağlayacaktır.

İdare'in, herhangi ekipmanı ya da malzemesi kontrol etmesi veya onaylaması Yüklenici'yi bu Sözleşme kapsamındaki sorumluluklarından kurtarmaz..

## BORULAR VE DONANIMLARI

### Genel Şartlar

Pissu boruları trafik yüklerine, işletme basıncına, korozyona ve aşınmaya, sıcaklık ve iklim koşulları değişikliklerine, deforme olmaksızın, kalitesi bozulmaksızın ya da, sistemin   herhangi bir kısmında beklenmedik gerilimlerde dayanımları olumsuz etkilenmeksizin dayanabilmelidir.

Atıksu ve çökellerle temas sonucu veya başka sebeplerle korozyon veya aşınma bekleniyorsa Yüklenici, dirençli uygun malzeme seçmelidir. Bakım dönemi öncesi

korozyon veya deformasyon belirtisi gösteren malzeme, masrafları Yüklenici tarafından karşılanarak, İdare'in onayladığı yeni malzemeyle değiştirilir.

Her türlü pissu borusu, sızdırmazlık bakımından denenecek, düzgünlüğü ve tıkanık olup olmadığı bakımından kontrol edilecektir. Test sonuçlarının başarısız olması durumunda Yüklenici masraftan kendisine ait olmak üzere, kusurları onaracak ve giderecek veya, kusurlu boruyu sökerek yerine yenisini monte edecektir.

### PVC Borular ve Donanımları

PVC borular ve donanımları, VE TSE 8061, VE TSE 8062 ve VE TSE 19534 standartlarına veya yerel olarak uygulanan eşdeğerde standartlara uygun olacaktır.

Kesilen parçanın, borunun bütünü için öngörülen şartları gerçekleştirmesi için borular mekanik işlemle kesilecek, çekiç veya keski kullanılmasına izin verilmeyecektir.

### Beton Borular

Yüklenici, VE TSE 4032 (beton borular) standarve TSEa uygun ağır trafik yüküne uygun tasarımlanmış ve birleştirme uçları gerekli donanımla komple, yüksek kalitede silindirik beton boruları, veya VE TSE 4035 (betonarme borular) standarve TSEa uygun boruları sağlayacaktır.

Beton borular, sulfata dayanıklı çimentodan üretilmiş olacak, iç ve dış yüzeyleri düzgün, petek dokudan arıtılmış olacaktır. Boru yüzeyleri, ister yeni dökülmüş ister sertleşmiş olsun, su, çimento şerbeti, harç veya başka herhangi malzeme kullanılarak düzeltilmeyecek, fırçalanmayacak veya kaplanmayacaktır. Borularda çatlama ya da derinleşebilir delik belirtileri bulunmayacaktır. Bu şartlara uymayan borular reddedilir ve derhal şantiyeden uzaklaştırılır.

Çapı 300 mm veya daha az borular, ekstra dayanımlı boru sınıfının şartlama uygun olmaları kaydıyla donatışız olabilir. Çapı 400 mm ve daha fazla borular VE TSE 4036 standarve TSEa uygun olmalıdır. Boruların başka standartlara uygun imal edilmeleri durumunda, çapı 400 mm ve 500 mm borulara, her iki yönde ortada tek kat, çapı 600 mm ve daha geniş borulara her iki yönde ortada çift kat donatı uygulanır.

Beton borular ve donanımları, imalatın üzerinden 28 gün geçmeden önce fabrikadan sevk edilmez.

Borular, kesilen parçalar borunun bütününün şartlarına uyacak şekilde mekanik kesme makineleri kullanılacak kesilir. Tokmaklama veya keskileme işlemlerine izin verilmez.

### Font Borular

İster normal gri ister çekme font boru olsun tüm düktil font borular, hesaplanan akış hızının aşınmaya karşı yüksek direnç gerektirdiği, taban suyunun korunması gereken ya da alt toprak koşullarının dayanıklı malzeme kullanımını gerektirdiği yerlerde kullanılacaktır.

### Cam Elyafıyla Takviyeli Borular (GRP)

Cam yünüyle donatılı borular, VE TSE 16869, VE TSE 19565, veya eşdeğer standartlarda imal edilmiş olmalıdır.

### Yüksek Yoğunlukta Polietilen Borular (HDPE)

HDPE borular, VE TSE 19537 ve VE TSE 8074 (haddelenmiş borular) veya VE TSE 16961 (spiral sarılmış borular), Kısım 1 ve 2. veya eşdeğerde yerel standartlara uygun olacaktır.

### İmalathanede Yapılacak Testler

Tedarik firması, Keşif Özeti'nde listelenen hertürlü boruyu, donanımını ve boru hattı aksesuarlarını, gerekli hertürlü birleştirme malzemesiyle birlikte imalathanede deneyecek ve işaretleyecektir. Aynı şart, kendisi tarafından sağlanacak Yüklenici için de geçerlidir. Yüklenici, hertürlü malzemenin imalathanede denendiğini, ilgili standarve TSE şartnamesine uygun olarak denenen malzemenin testlerden başarıyla geçtiğini belgeleyen bir sertifikayı imalatçıdan olarak sunacaktır.

Yüklenici tarafından sağlanan malzemeler, İdare tarafından gerekli görülmesi üzerine ve masrafları Yüklenici tarafından karşılanarak, ilgili Alman ya da onaylanan eşdeğer standartlara uygun olarak denenecektir.

Yüklenici, gerekli testler için, onaylı bir laboratuarın işbirliğini sağlar (üçüncü taraf kontrolü). Test numuneleri, her 500 metrede 3 boru numune olarak alınarak sağlanır.

### Üçüncü Tarafça Kontrol

Yüklenici, masrafları kendisine ait olmak üzere tanınmış, bağımsız bir üçüncü tarafın kontrolünü sağlayacak, bu üçüncü taraf, diğer görev ve sorumluluklarının yanısıra, boruların, donanımlarının ve diğer hertürlü malzemesinin ilgili standartlara uygun olarak imal edildiğini kontrol edecek, ilgili standartlarda tanımlandığı gibi fabrikada denenmelerine tanık olduğunu, imal edilen malzemenin Sözleşme şartlarına her bakımdan uygun olduğunu beyan edecek, uygun ambalajlanmaları bakımından malzemeleri kontrol edilecek ve Konşimentoyu onaylayacaktır.

Yüklenici, Sözleşme'yi imzalamadan önce kontrol hizmetinden yararlanmayı düşündüğü üçüncü tarafın ave TSEı işveren'e bildirecek ve onayını alacaktır.

### Şantiyede Depolama ve Deneme

Yüklenici tarafından sağlanan hertürlü malzeme, İdare'in onaylayacağı uygun bir depo alanında depolanmalıdır. Yüklenici, etrafı çitli ve kilitlenebilir bir depo alanı inşa edecek, borular, donanımları, vanaları ve diğer hertürlü aksesuarı bu depolarda teslim edilecek, ayrıca, yeterli boyutta ve kapasitede sağlanacak sundurmalara malzeme depolanarak, dış etkenlerden korunacaktır. Yüklenici, depo alanlarının temizlenmesi tesviye edilmesi, etrafının çitle çevrilmesi ve gerekli hertürlü güvenlik önleminin alınmasıyla yükümlüdür.

Yüklenici, masrafları ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, borular, donanımları, vanalar ve diğer aksesuarların Sözleşme'ye uygunluğunu sağlamak için gerekli gördüğü hertürlü denemeyi yapar, İdare, malzemelerle ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin bu gibi denemelerde hazır bulunabilir.

Yüklenici, İdare'in ya da İşverenin kontrol ve test için herhangi bir yere ve herhangi bir uygun zamanda erişimlerini sağlar. Her durumda Yüklenici, hertürlü tesisin iyi ve temiz durumda teslim edilmiş olduğu, tanımlama işaretlerinin açıkça okunur olduğu ve malzemenin onaylandığı gibi istiflenmiş olduğuna dair İdare'i temin eder.

Yüklenici,

- işlerin yapımı süresinde teslim aldığı,

- teslim sırasında kusurlu, hasarlı veya noksan olduğu bildirilen,

- işlerin yapımı sırasında kırılan, hasarlanan ya da kaybolan,

- ihtiyaç fazlası olduğu anlaşılarak Yüklenici tarafından alıkonulan,

hertürlü boru, donanım ve diğer aksesuarların detaylı kayıtlarını, her tip ve sınıf malzemenin miktarını da belirterek İdare'in onayladığı bir formda tutacaktır.

Bu gibi kayıtlar, her ay, Yüklenici tarafından güncelleştirilerek İdare'e sunulur.

Yüklenici, kusurlu, hasarlı ya da kayıp olduğu bildirilen hertürlü boru ya da donanımının veya vananın şantiye dışına çıkarılması, onarılması ya da değiştirilmesi konusunda İdare'in talimatlarına uygun olarak hareket eder.

### Alternatif Malzeme

Boru malzemeleri, sızdırmaz ve korozyona dayanıklı bir kanalizasyon sisteminin inşa edilmesi sağlayacak şekilde seçilmiştir. En ekonomik çözüme ulaşmak için Yüklenici, başka malzemelerin kullanılmasını önerebilir. Ancak, önerilen alternatif malzeme, kanalizasyon hattının, tamamlandığı zaman, öngörülen kalite gereklerini sağlaması şarttır.

Alternatif malzeme öneriyorsa Teklif Sahibi, gerek şartnamede tanımlanan çözüm gerekse önerdiği alternatif çözüm için fiyatlandırılmış Metraj Cetveli verecektir. Önerilen alternatif çözüme özgü koşullar dikkate alınarak kazı, boru montajı, hendek içine yataklama ve hendek geridolgusu birim fiyatları teklif edilecektir.

## RÖGARLAR VE EVSEL BAĞLANTILAR

### Rögarlar

Rögarlar ve vana odalarının yerleri, Sözleşme Projeleri'nde gösterildiği gibi veya İdare'in talimatlarına uygun olacaktır.

Yerinde dökme rögarlar ve vana odaları, Toprak işleri ve Beton işleri için öngörülen ilgili şartlara uygun olarak inşa edilir. Aksi belirtilmedikçe, kanalizasyon şebekesi kapsamındaki tipik rögarlar ve muayene odaları, Tipik Projeler'de gösterilen boyutlarda ve VE TSE 4034 veya BS 5911 standartlarına uygun prekast dairesel veya dikdörtgen rögarlar olacaktır.

Tüm rögarlar ve muayene odaları, kanalizasyon hattının yatay veya düşey yön değiştirdiği noktalarda ve bağlantı noktalarında tesis edilecektir. Giren/çıkan borular düzgün ve doğru şekilde betona gömülecek, bu şartnamede tanımlanan ve tipik projelerde gösterilen beton ve demir basamaklar ve rögar kapağı ile komple olacaktır.

### Rögar Kapakları

Düktil font kapaklar ve çerçeveleri, malzeme ve işçilik bakımından VE TSE 4271 veya BS 497'e uygun yapılacak, İdare'in onayına tabi olacaktır. Kapaklar, aksi belirtilmedikçe, havalandırmasız olacak ve yüzeyine "kanalizasyon" yazılacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, kapaklar, korozyona dayanıklı ve onaylanan bir kilit mekanizmasıyla ve kaldırma düzeniyle donanımlı olacaktır. Kapaklarda kaldırma

işlemi için oluşturulacak delikler uygun şekillendirilmiş cepler şeklinde olacak, kapak seviyesinin üzerinde çıkıntı oluşturmayacaktır.

Ağır hizmet tipi kapaklar ve çerçeveleri, genişliği 3 metreyi aşan her yolda, caddelerde ve karayollarında tesis edilir.

Aksine talimat verilmedikçe, dökme demir kapaklar aşağıda belirtilen kapasitede olacaktır;

(a)    orta hizmet tipi kapak ve çerçevesi en az 25 ton yüke dayanabilmelidir;

(b)    ağır hizmet tipi kapak ve çerçevesi en az 40 ton yüke dayanabilmelidir.

### Basamaklar

şartlarına uygun olacak, veya 25 mm çapında, 300 x 270 mm boyutunda demir basamaklardan yapılacaktır. Basamaklar, en çok 300 mm şaşırtmalı olarak düzenlenecek, enjeksiyon harcıyla iyice tespitlenecektir.

### Rögarların Yapımı

Yüklenici, Projeleri'nde gösterilen veya İdare tarafından talimatlanan kotlarda, boyutlarda ve şekillerde inşa eder.

Rögarlar, Standart Projeleri'ne uygun inşa edilmeleri durumunda, aşağıda açıklanan uygulamaları kapsayacaktır:

- beton B10, kalınlığı 10 cm, iyi sıkıştırılmış örtme tabakası,

- Yüklenici'nin seçimine bağlı olarak ya yerinde dökme ya da prekast beton taban,

- aksine talimat verilmedikçe, projelerinde gösterilen yüksekliğe kadar rögar çerçeveleri (yuvarlak) ve kapakları,

- boru uçlarının (sızdırmaz konstrüksüyon),. demir basamakların (300 mm aralıklarla) ve tesisat donanımının (B25 sınıfı betona gömülü) yapımı ve enjeksiyon harcıyla doldurulması,

- rögarlarda basamakların yapımı (B 35 normal beton, sıkıştırılmış, iyi şekillendirilmiş ve düzgün malalanmış),

- çerçeveleri dahil düktil font rögar kapaklarının yerleştirilmesi.

### Evsel Bağlantılar

Aksine talimat verilmedikçe evsel bağlantılar, evsel bağlantı odalarıyla donanımlı ve kanalizasyon şebekesiyle bağlantılı 0150 mm PVC borularla gerçekleştirilir. Aksine talimat verilmedikçe, evsel bağlantı odaları, abonenin mülkünün sınırları dahilinde, arsa sınırına bitişik konumlandırılır.

Evsel bağlantı odaları, ihale Dökümanları'na ekli ilgili Standart Projeler'de gösterilen boyutlarda ve işçiliğe sahip olarak inşa edilecektir.

## BORULARIN VE MALZEMELERİN NAKLİYESİ

### Elle Taşıma ve Nakliye

Yüklenici'nin, borular, donanımları, prekast beton elemanlar, kapaklar, vb. île ilgili elle taşıma, kaldırma ve nakliye yöntemleri bu birimlerin şantiyedeki montaj yerlerine kadar hasar gömleksizin ve iyi durumda getirilmelerini sağlamalıdır.

Borular ve prekast beton elemanlar, son derece dikkatle taşınacak, Yüklenici, boruların veya diğer elemanların kaldırılması ya da indirilmesi için gerekli yerlerde, İdare tarafından onaylanan vinçleri ve diğer düzenleri sağlayacaktır.

Boruların taşınması için, boru uçlarına uygun şekillendirilmiş yelken bezinden askılar, lastik bantlar veya özel donanım kullanılır. Borular ne kanca kullanılarak kaldırılacak ne de indirilecek veya çekilecektir.

Çeşitli birimlerin yükleme yüksekliği, imalatçının önerileri ve İdare'in onayı doğrultusunda saptanır. Boruların kımıldamasını ve birbirine sürtünmesini önlemek için halatlar veya diğer uygun bağlama düzenleri uygulanacak, halatların boru yüzeylerinde hasara neden olmaması için uygun yastıklar kullanılacaktır. Boru özel donanımı, kum torbalarıyla veya başka yastıklama düzeniyle desteklenecek ve yukarıda tanımlandığı gibi bağlanacak, nakliye sırasında hasar görmemeleri sağlanacaktır.

### Boruların İstiflenmesi

Boruların, kullanılacakları boru güzergahı boyunca teslim edilerek istiflenmeleri için. istifleme alanları, İdare tarafından talimat verilmesi durumunda, Yüklenici tarafından ve masrafları kendisine ait olmak kaydıyla, sağlam ve düzgün bir yüzey oluşturulacak şekilde tesviye edilir. Boru hattı malzemesi güneş ışıklarına ve yüksek sıcaklık derecelerine dayanıklı değilse, üstleri uygun bir örtüyle kapatılır.

### Şantiye'de Dağıtım

Malzemenin Şantiye'de dağıtımı sırasında, her bir parça, kullanılacağı yere bitişik ya da yakın bir yere boşaltılacak, boru birleştirmeleri için lastik halkalar, bozulmayacak şekilde depolanacak veya korunacaktır.

Yüklenici, boru döşeme süresinde boru ve donanımlarını temiz tutacak, montajdan önce boruların ve birleştirme yerlerinin içerisindeki kir ve her türlü yabancı madde temizlenecektir.

### Montaj Öncesi Kontrol

Hertürlü boru ve malzeme son konumlarında monte edilmeden önce, hendeğin üzerinde asılı durumdayken çatlak ya da başka kusurları bakımından dikkatle kontrol edilir ve incelenir.

Hasarlı veya kusurlu malzeme reddedilir ve derhal şantiye dışına çıkarılır. Boruların birleştirme donanımlı uçları özenle incelenir. Kusurlu boru, sonuçta ya onarımı ya da yenisiyle değiştirilmesi kararını vermek üzere İdarein kontrolü için ayrılacaktır.

Kusurlu ya da hasarlı malzeme İdare'in karan doğrultusunda ve işveren'e ek masraf yüklemeksizin yeni veya onarılmış malzemeyle değiştirilmelidir.

### Borunun Hendeğe İndirilmesi

Boru, boruya ve dış kaplamasına herhangi bir zarar vermeyecek şekilde tasarımlanmış onaylı ekipmanla taşınır. Çıplak kabloların, zincirlerin, kancaların ya da metal çubukların ne dış kaplama ne de iç astar katıyla temas etmesine izin verilir.

Taşıma sırasında borularda ya da donanımında meydana gelebilecek hasar derhal İdare'e bildirilmelidir. İdare ya gerekli onarımların yapılması talimatını verir ya da hasarlı elemanları reddeder. Yüklenici, onarım ve değiştirme masraflarını üstlenecektir.

## BORU DÖŞEME

### Boru Hattının Güzergahı

Sözleşme Projeleri'nde,   boru hattının inşa edileceği ve İdare'in şantiyede yapacağı değişikliklere tabi güzergahın yaklaşık aksları ve kotları gösterilir. Uygulama projelerinin hazırlanmasından önce Yüklenici veya temsilcisi, İdare'in katılımıyla Sahada inceleme yapacak ve bu konuda İdare'in talimatlarını alacaktır. Uygulama projeleri, boru hattının herhangi bir bölümü yerleştirilmeden önce İdare tarafından onaylanacaktır.

### Boru Döşeme ile İlgili Genel Şartlar

Boru hatları,   olabildiğince,   kazılan   hendeklere   döşenerek,   Toprak   İşleri Şartnamesi'nde belirtilen kalınlık ve minimum genişlikte geri dolgu yapılır.

Borular, İdare'in kesin talimatıyla belirlenen güzergahta, kotlarda ve eğimlerde döşenir. Tamamlanan boru hattı, rögarlar ve/veya muayene bacaları arasında düz uzanacaktır.

Hendek tabanları, boru ve muayene deliklerinin tüm uzunluğunca sağlam ve üniform bir taşıma yüzeyi oluşturacak şekilde tesviye edilir ve hazırlanır. Yüklenici, hendeklerin formasyon kotlarının kontrole hazır olacağı zamanı yeterince önceden İdare'e bildirilecektir. Hendek tabanı İdare tarafından kontrol edilerek onaylanıncaya kadar hiçbir boru montajı yapılmayacaktır.

Boru, hendekte, onaylanan tarzda ve uygun hizalanmış olarak konumlandırılır ve desteklenir. Konumlandırılmadan önce her boru, kusurları, ve iç kısminin temizliği bakımından iyice muayene edilir. Yüklenici, boruları, profesyonel uygulamanın gereklerine uygun yerleştirecek ve her türlü donanımı, İşler'in doğru uygulanmasının gerektirdiği şekilde monte edecektir. Yüklenici, boruları, Şartname'ye uygun ve İdare'in onaylayacağı şekilde birleştirmelidir.

### GRP, PVC ve DI Boruların Döşenmesi

Borular hendeğin sıkıştırılmış ve yüzeyi tesviye edilmiş tabanında konumlandırılır, desteklenir ve onaylandığı gibi birleştirilir. Hendeğe boru yerleştirildikten sonra erkek uç, mukabil borunun dişi ucuna, uygun bir yağlama yağı ve lastik halkalar kullanılarak ve imalatçının önerileri doğrultusunda ortalanır, itilerek doğru çizgiye ve eğime

getirilir. Erkek ucun, lastik halkalı birleşmeye zarar vermemesi ya da kaymasına neden olmaması için gerekli özen gösterilir. Boru çevresine onaylı malzemeyle geri dolgu yapılır ve dişi ucun etrafı hariç olmak üzere, sıkıştırılır.

Boru birleştirmeleri, İdare'in onaylayacağı şekilde ve imalatçının önerileri doğrultusunda yapılacak, birleştirme için gerekli hertürlü malzeme, ekipman ve aletler, masraflarını üstlenerek Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Birleştirme muayene delikleri, Şartname uyarınca basınç denemelerinden olumlu sonuç alınıncaya ve İdare tarafından onaylanıncaya kadar kapatılmaz.

### Beton Boruların Döşenmesi

Borular doğru akslarında ve kotlarında döşenir ve onaylandığı şekilde birleştirilir. Borular, hendeklerin geridolgusu yapılmış, tesviye edilmiş ve yüzeyleri bitirilmiş yataklarına yerleştirilir ve özel birleştirme delikleri sağlanır. Birleştirme uçları donanımlı borular dişi uç, daha yüksek uçta yer alacak şekilde yerleştirilir.

Boru ek yerlerini oluşturan yerlerin ve donanımların iç ve dış kısımları, montajdan önce temizlenecektir. Yabancı maddelerin boruların içerisine girmesini önleyecek hertürlü önlem alınmalı, montaj sırasında hiçbir döküntü malzemenin, aletin, bez parçalarının ve benzer yabancı maddenin boruların içerisinde kalmasına izin verilmemelidir.

Hendeğe boru yerleştirildikten sonra, erkek uç mukabil dişi ucun içinde (veya tersi) ortalanır, boru itilerek yuvaya sokulur, doğru hiza ve eğime getirilir. Boru, onaylı geri dolgu malzemesiyle (ince kum üzerinde B5-B10 beton tercih edilir) desteklenir, birleştirme yeri hariç alttan sıkıştırılır. Borular, borunun tüm gövdesi yatak malzemesiyle temas edecek şekilde yerleştirilir. Ek yerlerine kir girmemesi için önlem alınır.

Tamamlanan boru hattı, dirsekler ve kurblar arasında düz uzanacak, Projelerde gösterilen veya İdare tarafından izin verilen eğim değişikleri arasında üniform bir eğim korunacaktır. Boru hattı, denenmeden ve üzeri kapatılmadan önce İdare tarafından kontrol edilerek onaylanmalıdır.

### HDPE Boruların Döşenmesi

HDPE boruların montajının öngörüldüğü gibi gerçekleştirilmesi için zemin, boruya stabil ve kalıcı destek sağlamalıdır. HDPE boruların hendek içinde yataklanması ve hendek geridolgusu, Toprak işleri Şartnamesi'ne uygun olacaktır.

Kesilen boru yüzeyi, düzgün ve temiz kesilmiş olacak, çapakları, pürüzleri, vb. zımparalanarak temizlenecektir.

Tüm borular, imalatçının talimatları doğrultusunda ve İdarein kabulüne uygun birleştirilir. Boruların birleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme, ekipman ve aletler, masrafları kendisine ait olmak üzere, Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Ek yeri kontrol delikleri, öngörülen basınç testleri Şartname'ye ve İdare'in kabulüne uygun olarak tamamlanıncaya kadar kapatılmayacaktır.

### Rögarlar ve Muayene Odaları

Rögarlar ve diğer odalar, Sözleşme Projeleri'nde gösterilen veya İdare tarafından belirlenen yerlerde konumlanır.

Yerinde dökme beton rögarlar ve diğer odalar, Toprak İşleri ve Beton işleri Şartnameleri'nin ilgili şartlama uygun olacaktır. Kanalizasyon şebekesinde yer alan

tipik rögarlar ve muayene odaları, uygun boyutlarda ve çaplarda prekast, yuvarlak rögarlar olacaktır.

### Ölçme

Döşenmiş boruların ve tüm donanımların miktarı, Projelerinde gösterilen veya İdare tarafından talimatlanan limitlerde monte edilen her boyutta borunun metre tul cinsinden ölçülmesiyle bulunur. Boru uçları arasındaki uzaklık, iki rögar arasında borunun orta çizgisi boyunca ölçülür veya hesaplanır. Ölçümlerde veya hesaplarda rögarlar ve boru donanımları düşülmez. Her tip donanım, döşenen borunun birim fiyatına dahil edilecektir.

Kanalizasyon sistemi kapsamındaki tüm rögarlar, muayene odaları ve evsel bağlantı odaları ayrı kalemler olarak fiyatlandırılacaktır.

## ATIKSU BORULARI İLE İLGİLİ TESTLER

### Testlerin Kapsamı

Borular, (1) düzgünlük ve iç kısımlarında engellerin olup olmadığı, (2) sızıntı ve (3) sızdırmazlık bakımından denenecektir. Yüklenici, giderleri kendisine ait olmak üzere, testler için gerekli hertürlü ekipman, işgücü, malzeme ve suyu sağlar.

Gözle yapılacak kontrollerde Yüklenici, mevcut borularda ve rögarlarda ya da yeni monte edilen boru hatlarında çıplak ampullerin kullanılmasına izin vermeyecek, olası gaz birikimi nedeniyle patlama riskini dikkate alacaktır.

Düzgünlük ve iç kısımlarda engelleyici madde olup olmadığı ve sızıntı ile ilgili kontroller boruların ve rögarların %100'de uygulanır. Sızdırmazlık testlerinde. aşağıda açıklanan şartlara uyulmalıdır:

- üstleri kapatılmadan önce boru hatlarının toplam uzunluğunun %100'ü denenir,

- rögarların en az %5'i basamaklar ve geri dolgu yapılmadan önce ve demir basamakları monte edildikten sonra denenir,

- bağlantılar dahil boru hattının en çok %5'i geri dolgu tamamlandıktan sonra denenir.

### Doğrusallık ve Tıkanıklık Testleri

Hattın doğrusallığı ve yabancı maddelerden arınmışlığının gözle kontrolü, montajın tamamlanmasından sonra lamba ve ayna kullanılarak yapılır. Boruların ve muayene bacalarının ters niveleti, tesviye aletleri kullanılarak kontrol edilir ve doğruluğu saptanır.

### Sızıntı Kontrolü

Geri dolgu tamamlandıktan ve denenmekte olan boru hattına girişler sızdırmaz yapıldıktan sonra sızıntı denemesi yapılır. Nominal çapı 500 mm'i aşmayan borular için sızıntı hızı her 100 metre tul ve nominal deliğin her mm'si için 0.05 lt/ saat'in altında olmalıdır.

Rögarlar ve muayene bacaları, geri dolgu tamamlandıktan sonra ve taban suyu seviyesi en yüksek olduğu zaman, sızıntıya karşı su sızdırmazlıkları bakımından gözle kontrol edilir. Bu koşullarda gözle fark edilir hiçbir sızıntı akışına izin verilmez.

### Su Sızdırmazlık Testleri

Boruların sızdırmazlığı hidrostatik denemeyle saptanacaktır. Hidrostatik deneme, boru ek yerleri açıkta bırakılarak yapılan kısmi geri dolgudan sonra uygulanır. Deneme iki rögar arasında yapılar, sisteme bağlı kısa yan hatlar, sistemin bütünlüğü içinde denenebilir. Uzun yan hatlar ve rögarlar ayrıca denenecektir.

Hidrostatik deneme, aşağıda açıklandığı gibi uygulanacaktır:

- Boru hattının tamamının ya da bir kısminin montajı yapıldıktan ve üstü kapatıldıktan sonra İdare'in talimatıyla hidrolik test uygulanır. Test basıncı, hattın test uygulanan kesiminin en yüksek noktasında 1.0 m'lik su sütunu olacaktır. Denenen her kesimin uzunluğu 100 m'yi, en alt noktasındaki basınç 5.0 m'lik su sütununu geçmemelidir.

- Deneme sırasında su seviyesini gözlemlemek için, borunun üst uçunda ölçekli bir cam tüp, sızdırmazlık tapasıyla bağlantılanır. Tüpün iç çapı yaklaşık 50 mm olacak ve ölçek, borunun 1.0 m üstüne yerleştirilecektir. Deneme amacıyla su doldurulurken havanın salıverilmesini sağlamak amacıyla aynı uca bir vantuz monte edilmelidir.

- Yeterli doygunluğun sağlanması ve havanın tümüyle boşalması için boru, deneme öncesi en az 2 saat ve en çok 24 saat süreyle suyla doldurulur. Su seviyesi, bu süre içerisinde cam tüpün ölçeğinde tutulacaktır. Hidrostatik deneme bu sürenin bitiminden hemen sonra uygulanır.

- Borudaki sızma, öngörülen su seviyesini korumak için 10 dakikada boruya verilmesi gereken su miktarı olarak tanımlanır. Boruya verilecek ilave su miktarı, 0.1 litre hassasiyetle ölçülecektir.

- Boru, 10 dakikada ilave edilen su miktarı, her 100 metre tul ve nominal delik çapının her mm için 0.01 litreden az ise, su sızdırmaz olarak kabul edilir.

- Rögarlarda izin verilir maksimum sızma her 10 dakika ve rögardaki su derinliğinin her metresi için 0.35 litreden az olmalıdır.

### Kusurların Onarılması ve Giderilmesi

Deneme sonrası gözlemlenen kusurların onarılması ve giderilmesi, İdare'in talimatı doğrultusunda, güzergah ve kotların düzeltilmesini ve herhangi iki borunun doğru birleştirilmesini kapsar.

Testlerin ne öncesinde ne de sonrasında, fırçayla temizleme, çimento harcı enjeksiyonu, çimentolama ya da betonlamaya izin verilmez.  İdare'in talimatlandırdığı hertürlü onarım, tekrar-deneme ve kusurlu birimlerin değiştirilmesi ile ilgili giderler Yüklenici tarafından karşılanır.

İki rögar arasında hattın doğrusallığı sağlanmamışsa İdare borunun sökülerek tekrar monte edilmesini isteyebileceği gibi, iki rögar arasında hattın düzgünlüğünün sağlanması için dirsekte ilave bir rögar yapılmasını da isteyebilir.

Denenen boru hattında su kaybı %5'in üzerinde ise Yüklenici, sızmaları onardıktan ve giderdikten sonra, yeni testler uygulayarak izin verilir sızma hızının gerçekleştirildiğini kanıtlar. Tekrarlanan test sırasında sızma hızı, izin verilir değeri %5'den fazla aşıyorsa boru hattı, giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak koşuluyla sökülür ve yerine yeni borular döşenir.

Yukarıda tanımlanan yöntem, geri dolgu sonrası denenmesi gereken konut bağlantı boruları ve bağlantılarına da uygulanır. Bu uygulamada, izin verilir sızıntı sızma hızı değerinden %5 sapma tanınır.

### Açık Kanallar

Açık kanallar ya taş kaplamalı toprak kanallar olarak ya da yan-yuvarlak veya yamuk kesitli prekast beton elemanlarla inşa edilecektir.

Binalara, akarsu havzalarına veya boylamasına şevleri 1:100'den dik diğer yapılara ve kanallara bitişik açık kanallar, toprak koşullarına bağlı olarak, ya prekast beton veya taş kaplamalı inşa edilir. Oyulmaya maruz kanal kesitleri, istifli taş kaplamayla korunacaktır.

Prekast beton kanalların yapımında B25 sınıfı beton kullanılacaktır. Seçilerek onaylanan dolgu malzemesi uygulanacaktır. Toprak özelliğinin, boru döşenmesine uygun olmaması durumunda Yüklenici, onaylanan granüler malzeme veya beton B10 kullanarak kanal tabanında yatak oluşturacaktır.

Açık kanalla yol geçimlerinde araç trafiğinin güvenliği sağlanacaktır. Yüklenici, boruların ve kanal üzerinde mazgalların veya ızgaraların montajım sağlayacaktır.

# BÖLÜM 5 - BORU İŞLERİ (YAĞMURSUYU İÇİN )

## GENEL

### Kapsam

Bu bölümde tanımlanan yağmursuyu işleri, drenaj işleri, rögarlar ve ızgara bağlantıları dahil drenaj borularının temini, montajı ve denenmelerini kapsar.

Keşif Özeti'ne dahil edilen teklif fiyatları, çeşitli iş kalemlerinin kapsamındaki işlerin değerlerinin yanısıra hertürlü işgücü, ücret, seyahat, malzeme, donanım, geçici işler, testler, tekrarlanan testler (varsa), güvenlik, , temel giderler ve Sözleşme Belgeleri'nde hangi başlık altında belirtilmiş olursa olsun hertürlü risk, yükümlülük ve sorumlulukla ilgili olarak açıkça belirtilen ya da imal edilen diğer hertürlü giderleri kapsar.

### Malzemeler ve Standartlar

Yüklenici, bu Şartname'de tanımlanan işleri, ilgili VE TSE standartlarına uygun olarak yapacak ve malzemeleri yine anılan standartlara uygun olarak sağlayacaktır. Başlıca standartlar, aşağıda belirtilen standartlardır, ancak bunlarla sınırlı değildir.

TSE 4032 TSE 4035 TSE 4034 TSE 19534 TSE 16869 TSE 19850 TSE 19537 TSE      16961

Beton borular, Betonarme borular, Prekast beton profiller, PVC borular,

GRP borular,

Sırlı Künkler,

Haddelenmiş HDPE borular, Spiral sarılmış HDPE borular.

Yüklenici, bu Şartnamede belirtilen standartlarca tanımlanan kaliteden daha iyi ya da eşdeğer kalite sağlamaları koşuluyla işleri, yerel veya başka uluslararası standartlara (İSO, BS, ASTM vb) uygun olarak yapabilir veya malzemeleri temin edebilir.

Boru malzemeleri, öngörülen işletme koşullarında kullanılmaya en uygun sınıfın en iyi kalitesi olacak, trafik yüklerine, işletme basıncına, korozyona, aşınmaya, sıcaklık ve iklim koşulları değişikliklerine, deforme olmaksızın ya da kalitesi bozulmaksızın veya sistemin herhangi bir kısmında beklenmedik gerilmelerde dayanımları olumsuz etkilenmeksizin dayanabilecektir.

### Drenaj İşleri İle İlgili Metot Bildirimi

Seçilen malzemenin depolanması, taşınması ve yerleştirilmesinin yanısıra, rögarların malzemelerinin seçimi, inşaat yöntemi, boru yataklama malzemesinin, boru hendekleri geri dolgusunun ve rögar çevresindeki malzemenin sıkıştırılması yöntemi İdare'in onayına tabidir.

Sözleşme'nin başlangıcında Yüklenici, boru döşeme ve şantiyede yapacağı ilgi işleri detaylayan bir metot bildirimini İdarein onayına sunacaktır.

Metot bildirimi ihalenin yapılmasından sonra 14 gün içerisinde sunulacak ve aşağıda belirtilen bilgileri içerecektir:

- önerilen boru depolama alanlarının yeri boyutları ve alınacak güvenlik önlemleri,

- boruların ve prekast beton profillerin, üretim yerinden alınarak depo alanına nakliyesi, yükleme ve boşaltma yöntemleri,

- boruların depolama alanlarından boru hattı güzergahına nakliyesi, yüklenmesi, boşaltılması ve güzergah boyunca dizilmesi,

- boru hendeklerinde kazı yöntemi, kullanılacak makine ve ekipmanlar ve hendek suyunun boşaltılması yöntemleri,

- boru yataklarında kullanılacak malzeme, yataklama yöntemleri, kullanılacak makineler ve ekipmanlar, sıkıştırma yöntemleri,

- kontroller ve hidrolik testler dahil önerilen iş sırası ile ilgili detaylar.

Boru imalatçısının boru döşeme, birleştirme, yataklama ve geri dolgu işleri ile ilgili olarak önerdiği yöntemlere kesinlikle uyulacaktır, imalatçının önerdiği yöntemlerle Şartnamede tanımlanan yöntemler arasında çelişki durumunda İdare'in kararı geçerli olacaktır.

### Malzemelerin Temini

Hertürlü malzeme yalnız onaylanan imalatçılardan sağlanacaktır. Yüklenici, malzeme temin edeceği firmaların bir listesini Teklifiyle birlikte sunacaktır.

Yüklenici ayrıca, malzeme siparişi vermeden önce, aşağıdaki bilgileri, isteği üzerine İdarein onayına sunacaktır:

- malzemenin çeşidi, boyutları, kalınlığı, uzunluğu, şekli, ağırlığı, sınıfı, tolerans limit değerleri ve kalitesi;

- malzemenin imal edildiği standart, özel elemanları, adaptörleri, donanımı ve birleştirmeleri ile ilgili ayrıntılar;

- kaplama ve astarlama yöntemleri.

### İdare Tarafından Kontrol

İdare'in, teslimden ya da fabrikadan sevkıyattan önce malzemeleri kontrol etmek hakkı saklıdır. Yüklenici, istek üzerine, İdare'e veya temsilcisine bu gibi kontrolü yapması için hertürlü kolaylığı sağlayacaktır.

İdare'in, herhangi ekipmanı ya da malzemeyi kontrol etmesi veya onaylaması Yüklenici'yi bu Sözleşme kapsamındaki sorumluluklarından kurtarmaz..

## BORULAR VE DONANIMLARI

### Genel Şartlar

Yağmursuyu boruları trafik yüklerine, işletme basıncına, korozyona ve aşınmaya, sıcaklık ve iklim koşulları değişikliklerine, deforme olmaksızın, kalitesi bozulmaksızın ya da, sistemin   herhangi bir kısmında beklenmedik gerilimlerde dayanımları olumsuz etkilenmeksizin dayanabilmelidir.

Atıksu ve çökellerle temas sonucu veya başka sebeplerle korozyon veya aşınma bekleniyorsa Yüklenici, dirençli uygun malzeme seçmelidir. Bakım dönemi öncesi

korozyon veya deformasyon belirtisi gösteren malzeme, masrafları Yüklenici tarafından karşılanarak, İdare'in onayladığı yeni malzemeyle değiştirilir.

Her türlü yağmursuyu borusu, sızdırmazlık bakımından denenecek, düzgünlüğü ve tıkanık olup olmadığı bakımından kontrol edilecektir. Test sonuçlarının başarısız olması durumunda Yüklenici masraftan kendisine ait olmak üzere, kusurları onaracak ve giderecek veya, kusurlu boruyu sökerek yerine yenisini monte edecektir.

### PVC Borular ve Donanımları

PVC borular ve donanımları, VE TSE 8061, VE TSE 8062 ve VE TSE 19534 standartlarına veya yerel olarak uygulanan eşdeğerde standartlara uygun olacaktır.

Kesilen parçanın, borunun bütünü için öngörülen şartları gerçekleştirmesi için borular mekanik işlemle kesilecek, çekiç veya keski kullanılmasına izin verilmeyecektir.

### Beton Borular

Yüklenici, VE TSE 4032 (beton borular) standartlarına uygun ağır trafik yüküne uygun tasarımlanmış ve birleştirme uçları gerekli donanımla komple, yüksek kalitede silindirik beton boruları, veya TSE 4035 (betonarme borular) standartına uygun boruları sağlayacaktır.

Beton borular, sulfata dayanıklı çimentodan üretilmiş olacak, iç ve dış yüzeyleri düzgün, petek dokudan arıtılmış olacaktır. Boru yüzeyleri, ister yeni dökülmüş ister sertleşmiş olsun, su, çimento şerbeti, harç veya başka herhangi malzeme kullanılarak düzeltilmeyecek, fırçalanmayacak veya kaplanmayacaktır. Borularda çatlama ya da derinleşebilir delik belirtileri bulunmayacaktır. Bu şartlara uymayan borular reddedilir ve derhal şantiyeden uzaklaştırılır.

Çapı 300 mm veya daha az borular, ekstra dayanımlı boru sınıfının şartlama uygun olmaları kaydıyla donatışız olabilir. Çapı 400 mm ve daha fazla borular VE TSE 4036 standart ve TSEa uygun olmalıdır. Boruların başka standartlara uygun imal edilmeleri durumunda, çapı 400 mm ve 500 mm borulara, her iki yönde ortada tek kat, çapı 600 mm ve daha geniş borulara her iki yönde ortada çift kat donatı uygulanır.

Beton borular ve donanımları, imalatın üzerinden 28 gün geçmeden önce fabrikadan sevk edilmez.

Borular, kesilen parçalar borunun bütününün şartlarına uyacak şekilde mekanik kesme makineleri kullanılacak kesilir. Tokmaklama veya keskileme işlemlerine izin verilmez.

### Font Borular

İster normal gri ister çekme font boru olsun tüm düktil font borular, hesaplanan akış hızının aşınmaya karşı yüksek direnç gerektirdiği, taban suyunun korunması gereken ya da alt toprak koşullarının dayanıklı malzeme kullanımını gerektirdiği yerlerde kullanılacaktır.

### Cam Elyafıyla Takviyeli Borular (GRP)

Cam yünüyle donatılı borular, VE TSE 16869, VE TSE 19565, veya eşdeğer standartlarda imal edilmiş olmalıdır.

### Yüksek Yoğunlukta Polietilen Borular (HDPE)

HDPE borular, VE TSE 19537 ve VE TSE 8074 (haddelenmiş borular) veya VE TSE 16961 (spiral sarılmış borular), Kısım 1 ve 2. veya eşdeğerde yerel standartlara uygun olacaktır.

### İmalathanede Yapılacak Testler

Tedarik firması, Keşif Özeti'nde listelenen her türlü boruyu, donanımını ve boru hattı aksesuarlarını, gerekli her türlü birleştirme malzemesiyle birlikte imalathanede deneyecek ve işaretleyecektir. Aynı şart, kendisi tarafından sağlanacak Yüklenici için de geçerlidir. Yüklenici, her türlü malzemenin imalathanede denendiğini, ilgili standart ve TSE şartnamesine uygun olarak denenen malzemenin testlerden başarıyla geçtiğini belgeleyen bir sertifikayı imalatçıdan olarak sunacaktır.

Yüklenici tarafından sağlanan malzemeler, İdare tarafından gerekli görülmesi üzerine ve masrafları Yüklenici tarafından karşılanarak, ilgili TSE, Alman ya da onaylanan eşdeğer standartlara uygun olarak denenecektir.

Yüklenici, gerekli testler için, onaylı bir laboratuvarın işbirliğini sağlar (üçüncü taraf kontrolü). Test numuneleri, her 500 metrede 3 boru numune olarak alınarak sağlanır.

### ………………..

…………….. …………

### Şantiyede Depolama ve Deneme

Yüklenici tarafından sağlanan hertürlü malzeme, İdare'in onaylayacağı uygun bir depo alanında depolanmalıdır. Yüklenici, etrafı çitli ve kilitlenebilir bir depo alanı inşa edecek, borular, donanımları, vanaları ve diğer hertürlü aksesuarı bu depolarda teslim edilecek, ayrıca, yeterli boyutta ve kapasitede sağlanacak sundurmalara malzeme depolanarak, dış etkenlerden korunacaktır. Yüklenici, depo alanlarının temizlenmesi tesviye edilmesi, etrafının çitle çevrilmesi ve gerekli hertürlü güvenlik önleminin alınmasıyla yükümlüdür.

Yüklenici, masrafları ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, borular, donanımları, vanalar ve diğer aksesuarların Sözleşme'ye uygunluğunu sağlamak için gerekli gördüğü hertürlü denemeyi yapar, İdare, malzemelerle ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin bu gibi denemelerde hazır bulunabilir.

Yüklenici, İdare'in ya da İşverenin kontrol ve test için herhangi bir yere ve herhangi bir uygun zamanda erişimlerini sağlar. Her durumda Yüklenici, hertürlü tesisin iyi ve temiz durumda teslim edilmiş olduğu, tanımlama işaretlerinin açıkça okunur olduğu ve malzemenin onaylandığı gibi istiflenmiş olduğuna dair İdare'i temin eder.

Yüklenici,

- işlerin yapımı süresinde teslim aldığı,

- teslim sırasında kusurlu, hasarlı veya noksan olduğu bildirilen,

- işlerin yapımı sırasında kırılan, hasarlanan ya da kaybolan,

- ihtiyaç fazlası olduğu anlaşılarak Yüklenici tarafından alıkonulan,

hertürlü boru, donanım ve diğer aksesuarların detaylı kayıtlarım, her tip ve sınıf malzemenin miktarım da belirterek İdare'in onayladığı bir formda tutacaktır.

Bu gibi kayıtlar, her ay, Yüklenici tarafından güncelleştirilerek İdare'e sunulur.

Yüklenici, kusurlu, hasarlı ya da kayıp olduğu bildirilen hertürlü boru ya da donanımının veya vananın şantiye dışına çıkarılması, onarılması ya da değiştirilmesi konusunda İdare'in talimatlarına uygun olarak hareket eder.

### Alternatif Malzeme

Boru malzemeleri, sızdırmaz ve korozyona dayanıklı bir drenaj sisteminin inşa edilmesi sağlayacak şekilde seçilmiştir. En ekonomik çözüme ulaşmak için Yüklenici, başka malzemelerin kullanılmasını önerebilir. Ancak, önerilen alternatif malzeme, drenaj hattının, tamamlandığı zaman, öngörülen kalite gereklerini sağlaması şarttır.

Alternatif malzeme öneriyorsa Teklif Sahibi, gerek şartnamede tanımlanan çözüm gerekse önerdiği alternatif çözüm için fiyatlandırılmış Metraj Cetveli verecektir. Önerilen alternatif çözüme özgü koşullar dikkate alınarak kazı, boru montajı, hendek içine yataklama ve hendek geridolgusu birim fiyatları teklif edilecektir.

## RÖGARLAR

### Rögarlar

Rögarlar ve vana odalarının yerleri, Sözleşme Projeleri'nde gösterildiği gibi veya İdare'in talimatlarına uygun olacaktır.

Yerinde dökme rögarlar ve vana odaları, Toprak işleri ve Beton işleri için öngörülen ilgili şartlara uygun olarak inşa edilir. Aksi belirtilmedikçe, yağmursuyu şebekesi kapsamındaki tipik rögarlar ve muayene odaları, Tipik Projeler'de gösterilen boyutlarda ve VE TSE 4034 veya BS 5911 standartlarına uygun prekast dairesel veya dikdörtgen rögarlar olacaktır.

Tüm rögarlar ve muayene odaları, yağmursuyu hattının yatay veya düşey yön değiştirdiği noktalarda ve bağlantı noktalarında tesis edilecektir. Giren/çıkan borular düzgün ve doğru şekilde betona gömülecek, bu şartnamede tanımlanan ve tipik projelerde gösterilen beton ve demir basamaklar ve rögar kapağı ile komple olacaktır.

### Rögar Kapakları

Düktil font kapaklar ve çerçeveleri, malzeme ve işçilik bakımından VE TSE 4271 veya BS 497'e uygun yapılacak, İdare'in onayına tabi olacaktır. Kapaklar, aksi belirtilmedikçe, havalandırmasız olacak ve yüzeyine " yağmursuyu " yazılacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, kapaklar, korozyona dayanıklı ve onaylanan bir kilit mekanizmasıyla ve kaldırma düzeniyle donanımlı olacaktır. Kapaklarda kaldırma

işlemi için oluşturulacak delikler uygun şekillendirilmiş cepler şeklinde olacak, kapak seviyesinin üzerinde çıkıntı oluşturmayacaktır.

Ağır hizmet tipi kapaklar ve çerçeveleri, genişliği 3 metreyi aşan her yolda, caddelerde ve karayollarında tesis edilir.

Aksine talimat verilmedikçe, dökme demir kapaklar aşağıda belirtilen kapasitede olacaktır;

(a)    orta hizmet tipi kapak ve çerçevesi en az 25 ton yüke dayanabilmelidir;

(b)    ağır hizmet tipi kapak ve çerçevesi en az 40 ton yüke dayanabilmelidir.

### Basamaklar

şartlarına uygun olacak, veya 25 mm çapında, 300 x 270 mm boyutunda demir basamaklardan yapılacaktır. Basamaklar, en çok 300 mm şaşırtmalı olarak düzenlenecek, enjeksiyon harcıyla iyice tespitlenecektir.

### Rögarların Yapımı

Yüklenici, Projeleri'nde gösterilen veya İdare tarafından talimatlanan kotlarda, boyutlarda ve şekillerde inşa eder.

Rögarlar, Standart Projeleri'ne uygun inşa edilmeleri durumunda, aşağıda açıklanan uygulamaları kapsayacaktır:

- beton B10, kalınlığı 10 cm, iyi sıkıştırılmış örtme tabakası,

- Yüklenici'nin seçimine bağlı olarak ya yerinde dökme ya da prekast beton taban,

- aksine talimat verilmedikçe, projelerinde gösterilen yüksekliğe kadar rögar çerçeveleri (yuvarlak) ve kapakları,

- boru uçlarının (sızdırmaz konstrüksüyon),. demir basamakların (300 mm aralıklarla) ve tesisat donanımının (B25 sınıfı betona gömülü) yapımı ve enjeksiyon harcıyla doldurulması,

- rögarlarda basamakların yapımı (B 35 normal beton, sıkıştırılmış, iyi şekillendirilmiş ve düzgün malalanmış),

- çerçeveleri dahil düktil font rögar kapaklarının yerleştirilmesi.

### Yağmursuyu Menfezleri

Aksine talimat verilmedikçe, yağmursuyu menfezleri betondan inşa edilecek ve pik demir mazgallar ve galvanizli çelikten kum tutma tavaları ile donanımlı olacaktır.

Yağmursuyu menfezleri, ihale Dökümanları'na ekli Standart Projeler'de gösterilen boyutlarda ve işçiliğe sahip olarak inşa edilecektir.

## BORULARIN VE MALZEMELERİN NAKLİYESİ

### Elle Taşıma ve Nakliye

Yüklenici'nin, borular, donanımları, prekast beton elemanlar, kapaklar, vb. île ilgili elle taşıma, kaldırma ve nakliye yöntemleri bu birimlerin şantiyedeki montaj yerlerine kadar hasar gömleksizin ve iyi durumda getirilmelerini sağlamalıdır.

Borular ve prekast beton elemanlar, son derece dikkatle taşınacak, Yüklenici, boruların veya diğer elemanların kaldırılması ya da indirilmesi için gerekli yerlerde, İdare tarafından onaylanan vinçleri ve diğer düzenleri sağlayacaktır.

Boruların taşınması için, boru uçlarına uygun şekillendirilmiş yelken bezinden askılar, lastik bantlar veya özel donanım kullanılır. Borular ne kanca kullanılarak kaldırılacak ne de indirilecek veya çekilecektir.

Çeşitli birimlerin yükleme yüksekliği, imalatçının önerileri ve İdare'in onayı doğrultusunda saptanır. Boruların kımıldamasını ve birbirine sürtünmesini önlemek için halatlar veya diğer uygun bağlama düzenleri uygulanacak, halatların boru yüzeylerinde hasara neden olmaması için uygun yastıklar kullanılacaktır. Boru özel donanımı, kum torbalarıyla veya başka yastıklama düzeniyle desteklenecek ve yukarıda tanımlandığı gibi bağlanacak, nakliye sırasında hasar görmemeleri sağlanacaktır.

### Boruların İstiflenmesi

Boruların, kullanılacakları boru güzergahı boyunca teslim edilerek istiflenmeleri için. istifleme alanları, İdare tarafından talimat verilmesi durumunda, Yüklenici tarafından ve masrafları kendisine ait olmak kaydıyla, sağlam ve düzgün bir yüzey oluşturulacak şekilde tesviye edilir. Boru hattı malzemesi güneş ışıklarına ve yüksek sıcaklık derecelerine dayanıklı değilse, üstleri uygun bir örtüyle kapatılır.

### Şantiye'de Dağıtım

Malzemenin Şantiye'de dağıtımı sırasında, her bir parça, kullanılacağı yere bitişik ya da yakın bir yere boşaltılacak, boru birleştirmeleri için lastik halkalar, bozulmayacak şekilde depolanacak veya korunacaktır.

Yüklenici, boru döşeme süresinde boru ve donanımlarım temiz tutacak, montajdan önce boruların ve birleştirme yerlerinin içerisindeki kir ve her türlü yabancı madde temizlenecektir.

### Montaj Öncesi Kontrol

Her türlü boru ve malzeme son konumlarında monte edilmeden önce, hendeğin üzerinde asılı durumdayken çatlak ya da başka kusurları bakımından dikkatle kontrol edilir ve incelenir.

Hasarlı veya kusurlu malzeme reddedilir ve derhal şantiye dışına çıkarılır. Boruların birleştirme donanımlı uçları özenle incelenir. Kusurlu boru, sonuçta ya onarımı ya da yenisiyle değiştirilmesi kararını vermek üzere İdarenin kontrolü için ayrılacaktır.

Kusurlu ya da hasarlı malzeme İdare'nin karan doğrultusunda ve idareye ek masraf yüklemeksizin yeni veya onarılmış malzemeyle değiştirilmelidir.

### Borunun Hendeğe İndirilmesi

Boru, boruya ve dış kaplamasına herhangi bir zarar vermeyecek şekilde tasarımlanmış onaylı ekipmanla taşınır. Çıplak kabloların, zincirlerin, kancaların ya da metal çubukların ne dış kaplama ne de iç astar katıyla temas etmesine izin verilir.

Taşıma sırasında borularda ya da donanımında meydana gelebilecek hasar derhal İdare'e bildirilmelidir. İdare ya gerekli onarımların yapılması talimatını verir ya da hasarlı elemanları reddeder. Yüklenici, onarım ve değiştirme masraflarını üstlenecektir.

## BORU DÖŞEME

### Boru Hattının Güzergahı

Sözleşme Projeleri'nde,   boru hattının inşa edileceği ve İdare'in şantiyede yapacağı değişikliklere tabi güzergahın yaklaşık aksları ve kotları gösterilir. Uygulama projelerinin hazırlanmasından önce Yüklenici veya temsilcisi, İdare'in katılımıyla Sahada inceleme yapacak ve bu konuda İdare'in talimatlarım alacaktır. Uygulama projeleri, boru hattının herhangi bir bölümü yerleştirilmeden önce İdare tarafından onaylanacaktır.

### Boru Döşeme ile İlgili Genel Şartlar

Boru hatları,   olabildiğince,   kazılan   hendeklere   döşenerek,   Toprak   İşleri Şartnamesi'nde belirtilen kalınlık ve minimum genişlikte geri dolgu yapılır.

Borular, İdare'in kesin talimatıyla belirlenen güzergahta, kotlarda ve eğimlerde döşenir. Tamamlanan boru hattı, rögarlar ve/veya muayene bacaları arasında düz uzanacaktır.

Hendek tabanları, boru ve muayene deliklerinin tüm uzunluğunca sağlam ve üniform bir taşıma yüzeyi oluşturacak şekilde tesviye edilir ve hazırlanır. Yüklenici, hendeklerin formasyon kotlarının kontrole hazır olacağı zamanı yeterince önceden İdare'e bildirilecektir. Hendek tabanı İdare tarafından kontrol edilerek onaylanıncaya kadar hiçbir boru montajı yapılmayacaktır.

Boru, hendekte, onaylanan tarzda ve uygun hizalanmış olarak konumlandırılır ve desteklenir. Konumlandırılmadan önce her boru, kusurları, ve iç kısminin temizliği bakımından iyice muayene edilir. Yüklenici, boruları, profesyonel uygulamanın gereklerine uygun yerleştirecek ve her türlü donanımı, İşler'in doğru uygulanmasının gerektirdiği şekilde monte edecektir. Yüklenici, boruları, Şartname'ye uygun ve İdare'in onaylayacağı şekilde birleştirmelidir.

### GRP, PVC ve DI Boruların Döşenmesi

Borular hendeğin sıkıştırılmış ve yüzeyi tesviye edilmiş tabanında konumlandırılır, desteklenir ve onaylandığı gibi birleştirilir. Hendeğe boru yerleştirildikten sonra erkek uç, mukabil borunun dişi ucuna, uygun bir yağlama yağı ve lastik halkalar kullanılarak ve imalatçının önerileri doğrultusunda ortalanır, itilerek doğru çizgiye ve eğime

getirilir. Erkek ucun, lastik halkalı birleşmeye zarar vermemesi ya da kaymasına neden olmaması için gerekli özen gösterilir. Boru çevresine onaylı malzemeyle geri dolgu yapılır ve dişi ucun etrafı hariç olmak üzere, sıkıştırılır.

Boru birleştirmeleri, İdare'in onaylayacağı şekilde ve imalatçının önerileri doğrultusunda yapılacak, birleştirme için gerekli hertürlü malzeme, ekipman ve aletler, masraflarını üstlenerek Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Birleştirme muayene delikleri, Şartname uyarınca basınç denemelerinden olumlu sonuç alınıncaya ve İdare tarafından onaylanıncaya kadar kapatılmaz.

### Beton Boruların Döşenmesi

Borular doğru akslarında ve kotlarında döşenir ve onaylandığı şekilde birleştirilir. Borular, hendeklerin geri dolgusu yapılmış, tesviye edilmiş ve yüzeyleri bitirilmiş yataklarına yerleştirilir ve özel birleştirme delikleri sağlanır. Birleştirme uçları donanımlı borular dişi uç, daha yüksek uçta yer alacak şekilde yerleştirilir.

Boru ek yerlerini oluşturan yerlerin ve donanımların iç ve dış kısımları, montajdan önce temizlenecektir. Yabancı maddelerin boruların içerisine girmesini önleyecek her türlü önlem alınmalı, montaj sırasında hiçbir döküntü malzemenin, aletin, bez parçalarının ve benzer yabancı maddenin boruların içerisinde kalmasına izin verilmemelidir.

Hendeğe boru yerleştirildikten sonra, erkek uç mukabil dişi ucun içinde (veya tersi) ortalanır, boru itilerek yuvaya sokulur, doğru hiza ve eğime getirilir. Boru, onaylı geri dolgu malzemesiyle (ince kum üzerinde B5-B10 beton tercih edilir) desteklenir, birleştirme yeri hariç alttan sıkıştırılır. Borular, borunun tüm gövdesi yatak malzemesiyle temas edecek şekilde yerleştirilir. Ek yerlerine kir girmemesi için önlem alınır.

Tamamlanan boru hattı, dirsekler ve kurblar arasında düz uzanacak, Projelerde gösterilen veya İdare tarafından izin verilen eğim değişikleri arasında üniform bir eğim korunacaktır. Boru hattı, denenmeden ve üzeri kapatılmadan önce İdare tarafından kontrol edilerek onaylanmalıdır.

### HDPE Boruların Döşenmesi

HDPE boruların montajının öngörüldüğü gibi gerçekleştirilmesi için zemin, boruya stabil ve kalıcı destek sağlamalıdır. HDPE boruların hendek içinde yataklanması ve hendek geri dolgusu, Toprak işleri Şartnamesi'ne uygun olacaktır.

Kesilen boru yüzeyi, düzgün ve temiz kesilmiş olacak, çapakları, pürüzleri, vb. zımparalanarak temizlenecektir.

Tüm borular, imalatçının talimatları doğrultusunda ve İdarein kabulüne uygun birleştirilir. Boruların birleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme, ekipman ve aletler, masrafları kendisine ait olmak üzere, Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Ek yeri kontrol delikleri, öngörülen basınç testleri Şartname'ye ve İdare'in kabulüne uygun olarak tamamlanıncaya kadar kapatılmayacaktır.

### Rögarlar ve Muayene Odaları

Rögarlar ve diğer odalar, Sözleşme Projeleri'nde gösterilen veya İdare tarafından belirlenen yerlerde konumlanır.

Yerinde dökme beton rögarlar ve diğer odalar, Toprak İşleri ve Beton işleri Şartnameleri'nin ilgili şartlama uygun olacaktır. Drenaj şebekesinde yer alan tipik rögarlar ve muayene odaları, uygun boyutlarda ve çaplarda prekast, yuvarlak rögarlar olacaktır.

### Ölçme

Döşenmiş boruların ve tüm donanımların miktarı, Projelerinde gösterilen veya İdare tarafından talimatlanan limitlerde monte edilen her boyutta borunun metre tul cinsinden ölçülmesiyle bulunur. Boru uçları arasındaki uzaklık, iki rögar arasında borunun orta çizgisi boyunca ölçülür veya hesaplanır. Ölçümlerde veya hesaplarda rögarlar ve boru donanımları düşülmez. Her tip donanım, döşenen borunun birim fiyatına dahil edilecektir.

Drenaj sistemi kapsamındaki tüm rögarlar, muayene odaları ve evsel bağlantı odaları ayrı kalemler olarak fiyatlandırılacaktır.

## YAĞMURSUYU BORULARI İLE İLGİLİ TESTLER

### Testlerin Kapsamı

Borular, (1) düzgünlük ve iç kısımlarında engellerin olup olmadığı, (2) sızıntı ve (3) sızdırmazlık bakımından denenecektir. Yüklenici, giderleri kendisine ait olmak üzere, testler için gerekli hertürlü ekipman, işgücü, malzeme ve suyu sağlar.

Gözle yapılacak kontrollerde Yüklenici, mevcut borularda ve rögarlarda ya da yeni monte edilen boru hatlarında çıplak ampullerin kullanılmasına izin vermeyecek, olası gaz birikimi nedeniyle patlama riskini dikkate alacaktır.

Düzgünlük ve iç kısımlarda engelleyici madde olup olmadığı ve sızıntı ile ilgili kontroller boruların ve rögarların %100'de uygulanır. Sızdırmazlık testlerinde. aşağıda açıklanan şartlara uyulmalıdır:

- üstleri kapatılmadan önce boru hatlarının toplam uzunluğunun %100'ü denenir,

- rögarların en az %5'i basamaklar ve geri dolgu yapılmadan önce ve demir basamakları monte edildikten sonra denenir,

- bağlantılar dahil boru hattının en çok %5'i geri dolgu tamamlandıktan sonra denenir.

### Doğrusallık ve Tıkanıklık Testleri

Hattın doğrusallığı ve yabancı maddelerden arınmışlığının gözle kontrolü, montajın tamamlanmasından sonra lamba ve ayna kullanılarak yapılır. Boruların ve muayene bacalarının ters niveleti, tesviye aletleri kullanılarak kontrol edilir ve doğruluğu saptanır.

### Sızıntı Kontrolü

Geri dolgu tamamlandıktan ve denenmekte olan boru hattına girişler sızdırmaz yapıldıktan sonra sızıntı denemesi yapılır. Nominal çapı 500 mm'i aşmayan borular için sızıntı hızı her 100 metre tul ve nominal deliğin her mm'si için 0.05 lt/ saat'in altında olmalıdır.

Rögarlar ve muayene bacaları, geri dolgu tamamlandıktan sonra ve taban suyu seviyesi en yüksek olduğu zaman, sızıntıya karşı su sızdırmazlıkları bakımından gözle kontrol edilir. Bu koşullarda gözle fark edilir hiçbir sızıntı akışına izin verilmez.

### Su Sızdırmazlık Testleri

Boruların sızdırmazlığı hidrostatik denemeyle saptanacaktır. Hidrostatik deneme, boru ek yerleri açıkta bırakılarak yapılan kısmi geri dolgudan sonra uygulanır. Deneme iki rögar arasında yapılar, sisteme bağlı kısa yan hatlar, sistemin bütünlüğü içinde denenebilir. Uzun yan hatlar ve rögarlar ayrıca denenecektir.

Hidrostatik deneme, aşağıda açıklandığı gibi uygulanacaktır:

- Boru hattının tamamının ya da bir kısminin montajı yapıldıktan ve üstü kapatıldıktan sonra İdare'in talimatıyla hidrolik test uygulanır. Test basıncı, hattın test uygulanan kesiminin en yüksek noktasında 1.0 m'lik su sütunu olacaktır. Denenen her kesimin uzunluğu 100 m'yi, en alt noktasındaki basınç 5.0 m'lik su sütununu geçmemelidir.

- Deneme sırasında su seviyesini gözlemlemek için, borunun üst uçunda ölçekli bir cam tüp, sızdırmazlık tapasıyla bağlantılanır. Tüpün iç çapı yaklaşık 50 mm olacak ve ölçek, borunun 1.0 m üstüne yerleştirilecektir. Deneme amacıyla su doldurulurken havanın salıverilmesini sağlamak amacıyla aynı uca bir vantuz monte edilmelidir.

- Yeterli doygunluğun sağlanması ve havanın tümüyle boşalması için boru, deneme öncesi en az 2 saat ve en çok 24 saat süreyle suyla doldurulur. Su seviyesi, bu süre içerisinde cam tüpün ölçeğinde tutulacaktır. Hidrostatik deneme bu sürenin bitiminden hemen sonra uygulanır.

- Borudaki sızma, öngörülen su seviyesini korumak için 10 dakikada boruya verilmesi gereken su miktarı olarak tanımlanır. Boruya verilecek ilave su miktarı, 0.1 litre hassasiyetle ölçülecektir.

- Boru, 10 dakikada ilave edilen su miktarı, her 100 metre tul ve nominal delik çapının her mm için 0.01 litreden az ise, su sızdırmaz olarak kabul edilir.

- Rögarlarda izin verilir maksimum sızma her 10 dakika ve rögardaki su derinliğinin her metresi için 0.35 litreden az olmalıdır.

### Kusurların Onarılması ve Giderilmesi

Deneme sonrası gözlemlenen kusurların onarılması ve giderilmesi, İdare'in talimatı doğrultusunda, güzergah ve kotların düzeltilmesini ve herhangi iki borunun doğru birleştirilmesini kapsar.

Testlerin ne öncesinde ne de sonrasında, fırçayla temizleme, çimento harcı enjeksiyonu, çimentolama ya da betonlamaya izin verilmez.  İdare'in talimatlandırdığı hertürlü onarım, tekrar-deneme ve kusurlu birimlerin değiştirilmesi ile ilgili giderler Yüklenici tarafından karşılanır.

İki rögar arasında hattın doğrusallığı sağlanmamışsa İdare borunun sökülerek tekrar monte edilmesini isteyebileceği gibi, iki rögar arasında hattın düzgünlüğünün sağlanması için dirsekte ilave bir rögar yapılmasını da isteyebilir.

Denenen boru hattında su kaybı %5'in üzerinde ise Yüklenici, sızmaları onardıktan ve giderdikten sonra, yeni testler uygulayarak izin verilir sızma hızının gerçekleştirildiğini kanıtlar. Tekrarlanan test sırasında sızma hızı, izin verilir değeri %5'den fazla aşıyorsa boru hattı, giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak koşuluyla sökülür ve yerine yeni borular döşenir.

Yukarıda tanımlanan yöntem, geri dolgu sonrası denenmesi gereken konut bağlantı boruları ve bağlantılarına da uygulanır. Bu uygulamada, izin verilir sızıntı sızma hızı değerinden %5 sapma tanınır.

### Açık Kanallar

Açık kanallar ya taş kaplamalı toprak kanallar olarak ya da yan-yuvarlak veya yamuk kesitli prekast beton elemanlarla inşa edilecektir.

Binalara, akarsu havzalarına veya boylamasına şevleri 1:100'den dik diğer yapılara ve kanallara bitişik açık kanallar, toprak koşullarına bağlı olarak, ya prekast beton veya taş kaplamalı inşa edilir. Oyulmaya maruz kanal kesitleri, istifli taş kaplamayla korunacaktır.

Prekast beton kanalların yapımında B25 sınıfı beton kullanılacaktır. Seçilerek onaylanan dolgu malzemesi uygulanacaktır. Toprak özelliğinin, boru döşenmesine uygun olmaması durumunda Yüklenici, onaylanan granüler malzeme veya beton B10 kullanarak kanal tabanında yatak oluşturacaktır.

Açık kanalla yol geçimlerinde araç trafiğinin güvenliği sağlanacaktır. Yüklenici, boruların ve kanal üzerinde mazgalların veya ızgaraların montajım sağlayacaktır.

SON HUSUSLAR

Projesindeki ve mahal listesindeki görülen imalatların, bu TEKNİK ŞARTNAMEDE  tarifi ve yapım şartları yazılı olmayanlar için ilgili Resmi Kurumun Yayımlamış olduğu Teknik Şartnamesi, tarif ve yapım şartları geçerlidir.

İstekli teklifini hazırlarken; proje, mahal listesi, Teknik Şartname, imalatları birbirini tamamlayan bir bütün olarak değerlendirip çalışmalarını bu doğrultuda  yapması gerekmektedir.

İş kalemleri ve iş gruplarına ait imalatların bedelleri içinde nakliye bedelleri dahil olup,  İstekli iş kalemleri ve iş gruplarına ait tekliflerinde imalatlar için gerekli nakliyeleri teklif fiyatlarına dahil edecektir. Sözleşmenin uygulaması aşamasında pursantaj tablosunda nakliye pursantajı olsun veya olmasın nakliyeler için her hangi bir bedel talep etmeyecektir.

Teknik Şartnamedeki her hangi bir imalata ait tarif ve yapım şartı , projesindeki , mahal listesindeki , Teknik Şartnamedeki POZ NUMARASI ile uyuşmuyor ise, imalata ait öncelik sıralaması proje, mahal listesi, Teknik Şartnamedir.

Yapılan İhale Anahtar Teslimi Götürü Bedel esasına göre olduğundan, yüklenici işi proje ve şartnamelerine uygun şekilde yapması esastır. Pursantaj tablosu ödeme dilimlerini gösteren bir ölçü olup ödemeye esastır. Pursantaj  tablosunda olsun veya olmasın proje, detay, mahal listelerinde ve teknik şartnamede belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda veya yaklaşık maliyet çalışması esnasında idarenin tespit ettiği imalat miktarları ile yapılan yaklaşık maliyet ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği bulunduğundan, sözleşmeden sonra yerinde yapılan imalatlarla idarenin hesapladığı miktarın farklılığı sebep gösterilerek ek ödeme talep edilmesi mümkün değildir.

İş bu teknik şartnamede anılmamış fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İlgili Bakanlık  pozları ile tanımlanan tüm imalatlar için Çevre Bakanlığı  Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesinde ve İlgili Bakanlık Teknik Şartnamesinde anılan esaslar dikkate alınacaktır. Proje, mahal listesi ve teknik şartname birbirinin tamamlayıcısıdır. Proje uygulama için esastır. Mahal listesi veya teknik şartnamede anılmamış fakat projesinde belirtilmiş olan tüm imalatlar uygulanacak olup, iş bu imalatlar ilk sözleşme kapsamına dahildir.